Kosztorys ofertowy **COZL/DZP/BB/3413/Z-132/2021**

Załącznik nr 1 – część 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis artykułu artykułu** | **Ilość** | **Jm.** | **Cena Brutto** | **Wartość Brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| 1 | Kaniula zatokowa v. EICKEN lub równoważna z LUER-Lock, długo zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |
| 2 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II lub równoważne, lewe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 2 | szt. |  |  |  |
| 3 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II lub równoważne, prawe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 2 | szt. |  |  |  |
| 4 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II lub równoważne, górne, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 2 | szt. |  |  |  |
| *Razem:* |  |

……………………………………….

*Data i podpis Wykonawcy*