Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.8.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd kolposkopu**

Przegląd kolposkopu Optomic OP-C5 S/N: 40025440 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.:

* testy kontrolne zasilacza,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.