Wołomin, dnia 24.09.2021r.

**Zamawiający:**

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

SPW.272.81.2021

**INFORMACJA**

### **Dotyczy:** **Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. W związku z występującymi obecnie długimi terminami dostaw materiałów w szczególności słupów i opraw, wynoszącymi średnio 8-12 tygodni, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy?

W przypadku zamówienia materiałów u dostawców niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym oraz okazaniu potwierdzenia takiego zamówienia, Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy. Jednocześnie nie będzie to zwalniało Wykonawcy od realizacji robót ziemnych jak np. montaż fundamentów słupów czy wykonanie przecisków pod okablowanie.

1. Czy w sytuacji lepszej dostępności słupów stalowych Zamawiający wyrazi zgodę na ich zastosowanie w miejsce aluminiowych?

Tak, pod warunkiem iż będą one odpowiadały parametrom technicznym słupom aluminiowym.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy określona ilość przejść w wybranych lokalizacjach z uwagi na system finansowania musi być bezwzględnie wykonana w tym roku?

Określona ilość przejść oraz ich wykonanie jest ściśle związane z dostępnością materiałów (pytanie i odpowiedź 1 odpowiednio).

1. W postępowaniu Zamawiający zamieścił przedmiar robót, jednak nie zawiera on ilości tych robót. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót z szacunkową ilością?

Zamieszczony przedmiar ma charakter przykładowy, zawiera opisy czynności przewidzianych do realizacji pojedynczego przejścia. Ilość robót należy opracować indywidualnie do każdej lokalizacji wskazanej w zestawieniu tabelarycznym zatyt. „Wykaz przejść do doświetlenia” zawartych w SWZ.

1. W zamieszczonym przedmiarze jest lampa rtęciowa. Jednak takie lampy posiadają istotne wady – słabą skuteczność świetlną oraz dużą zawartość szkodliwej dla środowiska rtęci. Na rynku istnieje aktywne doświetlenie LED na 24V, składający się z detektorów ruchu, który po zmierzchu aktywuje się i doświetla przejścia dla pieszych. System detekcji wykrywa zbliżającego się do przejścia pieszego i dzięki czujnikom ruchu rozświetla się do 100% mocy rozświetlające pieszego przy czym nie oślepia prowadzącego pojazd, a jedynie informuje poprzez efekt rozświetlenia, że kierowca powinien zachować ostrożność zbliżając się do przejścia. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie doświetlenia LED z zasilaniem 24V?

Zamieszczony przedmiar ma charakter przykładowy pomocniczy. W postępowaniu przetargowym należy wycenić oprawy typu LED (str. 8 SWZ). Zamawiający nie dopuszcza zasilenia 24V.