**Załącznik nr 5 do SWZ**

**KRYTERIA JAKOŚCI - OCENA JAKOŚCI**

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Pozycja w załączniku nr 1 do umowy** | **Podkryteria podlegające ocenie** | **Punktacja** |
| 11 | 1-2 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia filtra z elementami do żywienia pozajelitowego | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność po połączeniu z elementami do żywienia pozajelitowego  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 3 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność zacisków | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiet | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 4 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiet | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia z zaworem bezigłowym | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 5 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność po połączeniu ze strzykawką do karmienia | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiet | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 6 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność po połączeniu ze strzykawką i cewnikiem  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiet | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 7-9 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność strzykawki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelna podziałka | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 10-11 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność zacisków | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiet | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |