# ZP.271.11.2022

Komorniki, 20 maja 2022 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Komorniki.

Działając zgodnie z treścią art. art. 284  ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Prosimy o informację czy w przypadku osiedla Parkowego Zamawiający wymaga, aby oprawy miały możliwość redukcji strumienia świetlnego w porze nocnej.

Odpowiedź:

Tak, jest wymagana redukcja strumienia świetlnego w porze nocnej, zgodnie z dokumentacją.

Zastępca Wójta

Tomasz Stellmaszyk

# Text boxes

Wszyscy Wykonawcy