

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja **Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody** obejmuje wykonanie:

zadania 1 – **Zaprojektowanie i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżewie**, a mianowicie:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji modernizacji SUW (przekazanej do wcześniejszej akceptacji Zamawiającego), projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich, obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

2) wykonanie przebudowy/modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czyżewie na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

zadania 2 – **Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące odcinki na terenie Miasta i Gminy Czyżew,** a mianowicie:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: koncepcji z przebiegiem projektowanej sieci/modernizacji SUW (przekazanej do wcześniejszej akceptacji Zamawiającego), projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich, obejmujących w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

2) wybudowanie i przebudowanie sieci wodociągowych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawcy każdej części, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do opracowania we współpracy ze sobą harmonogramu płatności uwzględniającego założenia Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, oraz przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu.

Odbiór dokumentacji projektowej może nastąpić po wydaniu pozwolenia na budowę. W celu dokonania odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego, które będą załącznikiem do decyzji (kolejne 2 egzemplarze zostaną złożone w Starostwie)

- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- 2 egzemplarze projektu wykonawczego

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót

- wersję elektroniczną całej dokumentacji na nośniku danych (płyta lub pendrive)

Ponieważ przedmiotowa Inwestycja będzie realizowana w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, wypłata środków z Promesy dla całej inwestycji nastąpi zgodnie z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz udzieloną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji:

1. pierwsza płatność zostanie dokonana po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem że płatność nie może przekroczyć wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu Zamawiającego stanowiącemu co najmniej 5% wartości zadania
2. druga płatność – transza ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 20 % wartości kwoty Promesy,
3. trzecia płatność – transza ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości nie wyższej niż 30 % wartości Promesy,
4. czwarta płatność – transza ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

Wykonawca/wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia finansowania w części niepokrytej udziałem własnym Gminy Czyżew, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej promesy. Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.