Zał. Nr 3

6 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY                              Ustka,  ……. listopada  2024 r.

INFRASTRUKTURA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Infrastruktura wnosi o uruchomienie procedury na dostawę materiałów do naprawy drzwi p.poż. w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym m. Czarne.

Oferent przesyła formularz cenowy z ceną jednostkową netto, wartością netto i wartością brutto.

Termin realizacji dostawy:

W terminie do dnia 06.12.2024r. od dnia zawarcia umowy.

Miejsce realizacji dostawy:

-    Sekcja Obsługi Infrastruktury w m. Czarne

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyba wewnętrzna pojedyńcza o szczelności i izolacyjności ogniowej - klasa El 60, szkło wielowartwowe, warstwy pośrednie wykonanie z masy żelowej, o wymiarach 909x890 mm | szt. | 3 |
| 2 | Szyba wewnętrzna pojedyńcza o szczelności i izolacyjności ogniowej - klasa El 60, szkło wielowartwowe, warstwy pośrednie wykonanie z masy żelowej, o wymiarach 909x970 mm | szt. | 1 |
| 3 | Opuszczane uszczelki techniczne do drzwi p.poż. (np. "Domatic" lub równoważne) | szt. | 6 |
| 4 | Okucie antypaniczne 3-pkt 2-skrzydło. Z klamką zewnętrzną ( np. "FAPIM OLTRE" lub równoważne) | szt. | 6 |
| 5 | Samozamykacze do drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania i z obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydła biernego i czynnego w szynie ślizgowej (np.. "Dorma" lub równoważne) | szt. | 7 |
| 6 | Uszczelki przyszybowe techniczne do drzwi p.poż. | kpl | 12 |

Zamówienie będzie finansowane w ramach planu rzeczowo infrastruktury:

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 48 000,00 zł

Do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniam:

Pan Andrzej SKÓRA       tel. 261 467 620,

Pan Dariusz BIHUN	      tel. 261 467 629.

KIEROWNIK SEKCJI TUN

Krzysztof JANKOWSKI