# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.21.2025
Nowy Targ 28.07.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu..

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Na I piętrze w pomieszczeniu 1.04 znajdują się ścianki wewnętrzne Ow3. Brak tych elementów w zestawieniu i w przedmiarze. Czy należy ująć w ofercie. Dodatkowo w przedmiarze ujęto dwie szt. ścianek Ow2, w zestawieniu i na rzucie są trzy ścianki.

Odpowiedź:
Ścianki oznaczone symbolem Ow2, zostały (na poziomie piętra) oznaczone symbolem Ow3 natomiast w zestawieniu fasad szklanych – w rubryce dla elementu Ow2, została wskazana ilość takich elementów na parterze i na piętrze. Oba elementy mają dokładnie takie same parametry i są w takiej samej ilości.
W ofercie należy przyjąć ścianki Ow2 w ilości 6 sztuk.

Pytanie nr 2
Ze względu na rozbieżność między rysunkiem PT_A_29 a przedmiarem proszę o wyjaśnienie dotyczące ilości oraz rodzaju wyposażenia sanitariatów jakie należy dostarczyć? Czy wyceniać według rysunku czy przedmiaru?

Odpowiedź:
Poniżej podaję ostateczne ilości wyposażenia sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych i socjalnych (w odniesieniu do zestawienia wyposażenia – rys. nr PT_A_29):
- poz. nr 15 drążki prysznicowe - 8 sztuk
- poz. nr 14 zestaw prysznicowy - 9 sztuk (wliczając sprzęt w pom nr 0.08)
- poz. nr 16 blat z płyt HPL - 1 sztuka (blat w pom nr 0.09)
- poz. nr 23 podajnik do mydła - 9 sztuk (wliczając sprzęt w pom nr 0.09)
Dodatkowo – w ofercie – należy ująć baterię ścienną (na potrzeby projektowanych komór gospodarczych w pom. nr 0.24 i nr 1.05) wg poniższych parametrów:

- bateria ścienna jednouchwytowa z mieszaczem
- długość wylewki – min. 15 cm
- montaż – w osi komory, na wysokości min. 40 cm powyżej komory gospodarczej

Pytanie nr 3
Dotyczy okładziny ściennej akustycznej w sali gimnastycznej. Czy należy zamontować ją wyłącznie na ścianie w osi A? Proszę o podanie ilości jakie należy zamontować

Odpowiedź:
Panele dźwiękochłonne o wymiarach 420 x 270 cm - należy zamontować na ścianie w osi A –
w ilości 8 sztuk oraz jako jeden element w formie panela dźwiękochłonnego zamontowany na ścianie w osi nr 1.
W sali gimnastycznej – na ścianach za bramkami – należy zamontować siatki ochronne.

Pytanie nr 4
Według rysunku wyposażenia sanitariatów należy dostarczyć blat z płyt HPL. Proszę o wskazanie w której łazience oraz wymiary blatu

Odpowiedź:
Blat z płyty HPL, o długości 300 cm i grubości min. 30 mm - należy przewidzieć w pom. Nr 0.09 – Kantorek nauczycielski.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a