GKP.271.13.2023.LS

Stronie Śląskie, 07.04.2023r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Stronie Śląskie

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na roboty budowlane p.n.: „Budowa  doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej, Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim".

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.- dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie1: Zgodnie zapisami SWZ szczegółowy zakres zamówienia stanowi  - Przedmiar robót – zał. nr 2e. Prosimy o poprawę w przedmiarach robót błędu w  poz. 16.d2 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych jest 350m powinno być zgodnie z dokumentacją 443m.

Powyższe prawidłowe przedmiary będą podstawą do opracowania szczegółowego kosztorysu ofertowego wymaganego przy zawarciu umowy.

Odpowiedź :

Całkowita projektowa długość kabla to 443m, jest ona ujęta w końcowym zestawieniu materiałów.

Zamawiający informuje, że  załączony przedmiar ( zał. nr 2e do SWZ) zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia rozdział XI pkt 4:

„(…) ma charakter TYLKO POMOCNICZY i nie stanowi zestawienia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić cenę, w formularzu ofertowym, obejmującą realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną funkcjonowania obiektu i pełnego, poprawnego zrealizowania zadania.

Zamawiający informuje, iż treść pytań i odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert.

Pełnomocnik Burmistrza d/s Zamówień Publicznych mgr Tomasz Mazurek

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu