Łódź, 17.08.2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: Dostawa odczynników oraz przeciwciał do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z dzierżawą aparatu do barwienia   - numer postępowania: 32/D/23.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710  ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, został do Zamawiającego złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający SP ZOZ MSWiA w Łodzi udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie

Pytanie do Załącznika nr 2A do SWZ PARAMETRY TECHNICZNE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO BARWIEŃ IHC Czy Zamawiający dopuści aparat do barwienia odnowiony w fabryce producenta i posiadający certyfikat potwierdzający pełne odświeżenie aparatu, nie starszy niż 2022 ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści aparat do barwienia odnowiony w fabryce producenta i posiadający certyfikat potwierdzający pełne odświeżenie aparatu, nie starszy niż 2022r.

Zamawiający

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.