Szczecin, dnia 22.01.2021 r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 1

Dotyczy postępowania: **„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Zdroje””**

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Szczecinie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) modyfikuje treści zapisów załącznika nr 3 do SIWZ, gdzie na końcu pkt. 2 dopisuje się zdanie:

**„Próbki do testów naczyniowych przeznaczone zarówno do wykonania testów
w etapie wstępnym jak i zasadniczym należy dostarczyć w bezpiecznym ze względu charakter próbki opakowaniu z tworzywa sztucznego umieszczonym dodatkowo
w opakowaniu kartonowym opisanym „próbka w postępowaniu: „Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”” na adres: Wydział Produkcji Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie ul. Golisza 10 71-682 Szczecin”**

Ponad to modyfikacji ulega również wskazana poniżej część pkt. 2 załącznika nr 3 do SIWZ:

było:

„Testy naczyniowe będą przeprowadzone w dwóch etapach: wstępnym i zasadniczym. Koagulanty należy dostarczyć w ilości minimum 0,25 dm3 najpóźniej do dnia 25.01.2021 r. do godziny 12.00. Każdy Wykonawca może zaproponować maksymalnie 2 koagulanty. Na życzenie Wykonawcy etap wstępny może zostać pominięty, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego koagulantu do dnia 08.02.2021 r. do godziny 12.00 i określeniu zakresu dla maksimum 5 dawek (technicznych) koagulantu.”

jest:

„Testy naczyniowe będą przeprowadzone w dwóch etapach: wstępnym i zasadniczym. Koagulanty **w etapie wstępnym** należy dostarczyć w ilości minimum 0,25 dm3 najpóźniej do dnia **26.01.2021 r.** do godziny 12.00. Każdy Wykonawca może zaproponować maksymalnie 2 koagulanty. Na życzenie Wykonawcy etap wstępny może zostać pominięty, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednego koagulantu **w ilości minimum 0,25 dm3** do dnia 08.02.2021 r. do godziny 12.00 i określeniu zakresu dla maksimum 5 dawek (technicznych) koagulantu.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.