# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 1 – ZESTAW ZABIEGOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zabiegowy w skład, którego wchodzą: serweta nieprzemakalna z laminatu typu TF 43g/m2 30cmx30cm (+/- 2cm) - 1szt, w którą zawinięte są: kompresy gazowe 17N; 12W; 7,5cmx7,5cm (+/- 0,5cm) - 3 szt., rękawiczki pudrowane lateksowe rozmiar L - 1 para (luzem) (zawinięte w serwetę, po odwinięciu serwety rękawiczki powinny stanowić pierwszą warstwę na górze opakowania, pod nimi mają się znajdować gaziki). | zestaw | 1 750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr lot, producenta, nr katalogowy produktu