Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.19.2024

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm)

na dostawę wyrobów z włókniny i zestawów obłożeniowych

I 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	........................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	........................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		........................................................

6.	Bank		........................................	Nr rachunku 	........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  ......................................................................................................................................                           ...................................................................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:

....................................................................................................................................................................

tel. ……................................  fax. .........................................

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

Pakiet

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …...........................................................…………….. );

zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 2 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

- Przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy dostarczać do Zamawiającego (do miejsca odbioru: Apteki Szpitalnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12  lub do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.)  wg. zamówień do ………….  godzin od daty złożenia zamówienia częściowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia z datą ważności nie krótszą niż 12 miesiące od daty dostawy.

- Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b), c) umowy.

- Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………….(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: …………….złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

- Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 13  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

- Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych  oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.19.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

Pakiet nr 1 Wyroby z włókniny

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania |  | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor do wyboru zielony bądż niebieski. |  | op. 100szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym |  | op. 100szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Kolory do wyboru przez zamiwiającego :zielony niebieski, różowy, biały. |  | op. 50szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Fartuch medyczny z gumką, włókninowy, niejałowy, gram. 20g. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ rozmiar XXL - długość 130 cm, szerokość 80 cm (obwód całkowity 160 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. Opakowanie 10szt. |  | op. 10szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g w kolorze niebieski. Z wycięciem Y pod szyją. Rozmiary do wyboru. |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. |  | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. |  | op. 100szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej. Kolor zielony, gram. 25 g, rozm, 160 x 210. |  | szt. | 1 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony, gram. 25 g, rozm, 160 x 210. |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2  Fartuchy jałowe i ubrania z włókniny

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, jałowy fartuch zabiegowy. Gramatura 22g/m². Wykonany z włókniny polipropylenowej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo 2 tasiemki w okolicy karku. Szwy wykonane techniką tradycyjnego, pojedynczego szycia. Do każdego fartucha dołączony jest jeden ręcznik o wymiarach 40 cm x 40 cm wykonany z materiału spunlace o gramaturze 56 g/². Rozmiary: L (długość 123cm, obwód 150cm), lub XL (długość 128cm, obwód 150cm), troki szyja 40 cm, troki pas 45 cm . | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 95,4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 88,5 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorach: zielonym lub niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z badań wykonananych na gotowym wyrobie (ubraniu operacyjnym) wykonanych w niezależnym laboratorium. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 Zestaw uniwersalny i zestaw serwet ortopedycznych

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny - sterylny składający się: 1 szt. Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm, 1 szt. Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa, z przylepcem, 2 organizery przewodów, 1 szt. Serweta chirurgiczna 180cm x 180cm 2-warstwowa, ze wzmocnieniem z przylepcem, z organizerami, 2 szt. Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, ze wzmocnieniem z przylepcem, z organizerami, 1 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna, 1 szt. Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 10cm x 30cm, 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 10, 20 szt. Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG, 2 szt. Pojemnik okrągły poj. 250ml, 1 szt. Chwytak plastikowy 23cm, 4 szt. Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 50cm x 50cm, 2 szt. Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL1 szt. Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L, 2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm, 1 szt. Serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm, wzmocniona, czerwona. Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstwką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Na etykiecie znajduję się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m2. • 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm, • 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm • 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, • 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, • 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, • 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 Zestaw do laparoskopii

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet do laparoskopii: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów: • 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm • 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 Serwety operacyjne

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 90 x 150 cm. Gramatura min 49g/m2, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy, | szt. | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 50 x 60 cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 49 g/m2, z warstwą chłonną na całej powierzchni, z otworem okrągłym o średnicy 7cm otoczonym taśmą lepną. | szt. | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80 x 145 cmwzmocniona z padem chłonnym 60x145 o gr.87g/m2,grubośc folii 0,06 mm , Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów ) min 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 190 kPa i na mokro 189 kPa w strefie wzmocnionej . | szt. | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x190 cm, wzmocnienie w rozmiarze 75 x 190 cm, gramatura wzmocnienia 30 g/m2. | szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kieszeń jednokomorowa 43x38 cm wykonana z przeźroczystej folii PE | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6 Zestaw do wkłucia lędźwiowego

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego, jałowy, serweta 45x75cm, 1szt.; serweta 50x60cm z otworem 10cm, 1szt.; kompresy włókninowe 7.5x7.5cm, 10szt.; strzykawka Luer-Lock 3ml, 1szt.; strzykawka 5ml 1szt.; igła do strzykawki 0.5x25mm, 1szt.; igła 1.2x40mm, 1szt.; plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7.2cm-1cm; pęseta plastikowa 13cm, 1szt.; opakowanie jednostkowe sztywne z 3 wgłębieniami, przezroczyste, wyposażone w indykator sterylizacji i zewętrzna etykietę w języku polskim zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu typu TAG z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji. | szt. | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7 Zestaw do laparoskopii przepukliny pachwinowej

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przepukliny pachwinowej m. laparoskopową: 2x fartuch rozmiar XL wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny; 1x fartuch rozmiar L wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny; 1x chusta 157 x 178cm z paskiem lepnym. Serweta z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem o wym. 81x61cm oraz uchwytem do mocowania drenów w postaci 4 otworów. Pasek lepny o szerokości 5cm umieszczony na krótszym boku chusty; 1x chusta 241x157cm z paskiem lepnym. Serweta z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem o wym. 61x30 cm oraz uchwytem do mocowania drenów w postaci 4 otworów. Pasek lepny o szerokości 5cm umieszczony na dłuższym boku chusty; 2x chusta 75 x 100cm z paskiem lepnym. Serweta z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem o wym. 41x51 cm. Pasek lepny o szerokości 5cm umieszczony na dłuższym boku serwety. 1x plaster 9 x 15 cm 1x plaster 9 x 10 cm 20x kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską; 1x skalpel bezpieczny obniżający poziom przenoszenia infekcji wskutek ran ciętych rozm. 11z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE; 1x Osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, wzmocniona warstwą wysokochłonną SMP o wymiarach 76 x 65 cm; 1x miska prostokątna 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska; 1x nić monofilamentna niewchłanialna poliamidowa niebieski 3/0 75cm igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm 1x siatka przepuklinowa polipropylenowa waga 60g/m2 grubość 0,53mm wielkość porów 1,5mm rozmiar 10x15 cm; 1x nić pleciona wchłanialna po 56-70 dniach violet 1 (4) 70 cm igła ½ koła okrągła 26mm podwójnie pogrubiona; 1x nić pleciona wchłanialna po 56-70 dniach violet 2/0 (3) 45 cm igła ½ koła okrągła26mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8 Pak oczny

| l.p. | Przedmiot zamówienia Wymagania | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, postać, dawka | ilość w op. Wykonawcy | ilość opak. Wykonawcy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent Kod towaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pak zabiegowy oczny. Skład: Serweta na stół 100x150 cm x1, Ręcznik x2, Fartuch chirurgiczny M x1, Osłona ekranu 50x50cm x1, Fartuch chirurgiczny L x1, Podłokietniki na fotel 30x75cm x2, Pojemnik 60ml x1, Osłona okulistyczna 120x120cm x1, Miseczka plastikowa 3-komorowa x1, Strzykawka LL, 3ml x3, Strzykawka LL 20ml, x1, Kaniula typu Rycroft, 25 Ga x1, Kaniula typu Rycroft, 27 Ga x1, Kompres z gazy 7,5x7,5cm x5, Kleszczyki 14cm x1, Plastikowa osłonka na oko x1, Strzałki, blister a 3szt. x1, Hydrodysektor zagięty 27 Ga x1, Plaster opatrunkowy 10x10cm x1. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.19.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów z włókniny i zestawów obłożeniowych” (znak sprawy: DZA.381.19.2024) na podstawie art. 108 ust 1 PZP.

Oświadczam, że wobec wykonawcy/żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „na dostawę wyrobów z włókniny i zestawów obłożeniowych” (znak sprawy: DZA.381.19.2024) na podstawie art. …………….. * PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 6 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

i zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego złożyć dowody potwierdzające podjęcie powyższych działań.*

*wypełnić jeżeli dotyczy

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Oświadczam, że wszystkie powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały złożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.19.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/