|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA SPRZĘTU** | **ILOŚĆ** |
|  | Gaśnica AF | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa 1 kg | 1 |
|  | Gaśnica proszkowa 2 kg | 2 |
|  | Gaśnica proszkowa 4 kg | 18 |
|  | Gaśnica proszkowa 6 kg | 3 |
|  | Gaśnica proszkowa 12 kg | 2 |
|  | Gaśnica śniegowa 2 kg UGS | 3 |
|  | Gaśnica śniegowa 5 kg  | 2 |
|  | Hydrant wewnętrzny DN25 | 16 |
|  | Klapy dymowe | 3 |