Znak sprawy: 3/PN/2021/ES				Warszawa, dnia 17 marca 2021 r.

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII 
I REHABILITACJI

IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO W PODZIALE NA ZADANIA W TYM: MATERIAŁY OPATRUNKOWE, PRZYLEPCE, AKCESORIA DO STERYLIZACJI, LINIA INFUZYJNA DO PODAŻY LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH, LINIA PRÓBKUJĄCA, POJEMNIKI PRÓŻNIOWE, KANIULE, CEWNIKI, KRANIKI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającego progi unijne, 
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

ZATWIERDZIŁ:

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Administracyjno – Technicznych

mgr Damian Wrona

Materiały przygotowane przez Komisję Przetargową

powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu

z dnia 17 marca 2021 r.

# I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Narodowy  Instytut  Geriatrii,  Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

tel. nr 22/67 09 143

Adres internetowy: www.spartanska.pl

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

NIP 525-001-10-42, REGON 000-288-567

# II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 
z dnia 4 maja 2016 r., informujemy, że:

2.1.1Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział                                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,

2.1.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,

2.1.3 Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

2.1.4 Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 74 – Prawo zamówień publicznych (Pzp),

2.1.5Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

2.1.6obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp., związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.1.7Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

2.1.8mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

2.2	Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

2.2.1Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany 
w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,

2.2.2Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a)w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

b)skorzystanie z prawa do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub                   z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.

2.2.3Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu

o Państwa dane osobowe, stosownie do art. 22 RODO.

2.2.4nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

# III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1019), zwanej dalej uPzp.

  - Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 132 uPzp tj. równowartość kwoty 214 000,00 EURO.

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na  10 części (zadania) do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Zadanie nr 1- Materiały opatrunkowe i folie operacyjne,

Zadanie nr 2- Przylepce,

Zadanie nr 3- Dostawa akcesorii do sterylizacji,

Zadanie nr 4- Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych,

Zadanie nr 5- Linia próbkująca,

Zadanie nr 6- Pojemniki próżniowe,

Zadanie nr 7- Kaniule,

Zadanie nr 8- Cewniki do żył centralnych,

Zadanie nr 9 - Kranik trójdrożny przedłużeniem,

Zadanie nr 10 - Kranik trójdrożny sterylny.

  - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, liczba części- 10. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, z tym że tylko jedną ofertę na daną część zamówienia oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu w ramach całkowitej wartości zadania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej                  z braku zapotrzebowania.

  - Dostarczone wyroby muszą posiadać nie krótszy niż 12 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

  - Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP (według Załącznika nr 6 do SWZ).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odpowiednich dokumentów potwierdzających to oświadczenie, na każdym etapie badania ofert, jak również w trakcie realizacji umowy.

  - Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Termin realizacji dostawy 4 dni  roboczych od daty złożenia zamówienia.

  - Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):33141111-1 Opatrunki przylepne; 33191100-6 Urządzenia sterylizujące; 33141220-8 Kaniula; 33141624-0 Zestawy do podawania leków, 33141200-2 Cewniki,  33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne.

# V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

## 5.1 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, określonymi 
      w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien złożyć:

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i posiada świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP oraz zobowiązanie, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,

- Próbki produktu w zakresie zadania nr 2, nr 5, nr 7, nr 8, do oceny zgodnie 
z załączonym Arkuszem oceny stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty.

UWAGA! Zamawiający wymaga dostarczenia 4 sztuk dla Zadania nr 2, dla Zadania nr 5- Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt., dla Zadania nr 7 - Zamawiający wymaga dostarczenia 1 opakowania handlowego, dla Zadania nr 8 (poz. 1, 2, 3) Zamawiający wymaga dostarczenia nie mniej niż 5 sztuk każdej pozycji ocenianego produktu wyszczególnionej w Arkuszu oceny.

Próbki muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Próbki stanowią treść oferty 
i nie podlegają uzupełnieniu. Brak złożenia próbek wraz z ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający oceni próbki z punktu widzenia spełniania wymogów Zamawiającego określonych w Załączniku nr 1 do Formularza oferty – Arkusza oceny.

c) Karty katalogowe, ulotki informacyjne, potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz numer katalogowy podany w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której pozycji dotyczy dokument,

-Wykonawca winien złożyć ww. przedmiotowe środki dowodowe (wskazane w pkt a i c) wraz z ofertą. W przypadku braku lub złożenia niekompletnych środków przedmiotowych przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust. 2 z wyjątkiem wymienionych w pkt b) Próbek produktu w zakresie zadania nr 2, 5, 7  i nr 8.

d) Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), dopuszczający oferowane wyroby do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy     
 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 876 ze zm.),

e) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną 
w zakresie wyrobów poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B) 
w zakresie zadań nr 1 – 10 dopuszczający oferowane wyroby do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 876 ze zm.), Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego zadania  i której pozycji dotyczy dokument;

-Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty do złożenia przedmiotowych środków dowodowych (wymienione w pkt d i e) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia. W przypadku braku lub złożenia niekompletnych środków przedmiotowych przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia zgodnie z art. 107 ust.2.

# VI. PODWYKONAWSTWO

# 6.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

# 6.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# 6.3 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

# VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

## Termin realizacji zamówienia: 12  miesięcy od dnia zawarcia umowy.

# VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

## 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

## 8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

## 8.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
 w sposób szczególny,

## 8.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

## 8.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

## 8.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

## 8.3.	 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

## 8. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

# IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

9.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)	w art. 108 ust. 1 Pzp.;

2)	w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.:

a)	w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c)	który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,

2, 5 i 6 Pzp. lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił

łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

## 5) Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

6) Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także Wykonawcę, wobec

## którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

# X. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

## 10.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## 10.2 Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/  W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie 
z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD,             
z zastrzeżeniem poniższych uwag:

## 10.2.1 w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia 
w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

## 10.2.2 w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

## 10.2.3 Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

## 10.3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 Pzp.):

    - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ;

    - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

    - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 Pzp.  - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór Oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

    - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

    - Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

10.3.10.1 zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu 
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

10.3.10.2 zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt  6 i 7, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

10.3.10.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

10.3.10.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10.3.10.5 W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
 i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

# XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

11.2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, 
o których mowa w ust.1:

11.2.1	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić  Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

11.2.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

11.2.3 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
 z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

11.2.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

11.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca:

11.3.1 składa wraz z ofertą:

- składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

- zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 
(-zgodnie z JEDZ);

- w terminie określonym w Rozdziale 18.1 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

# XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

# 12.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

## 12.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

## 12.3Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

## 12.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

# XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

13.1 W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

1)	Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

13.2 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące                     w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców;"

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

13.3 Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.

13.4 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

13.5 Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”.

13.6 Korespondencja której, zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

13.7 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

4)włączona obsługa JavaScript,

5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

13.8 Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf.

13.9 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1)dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.13.5 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się 
z Wykonawcami jest:

3)w zakresie proceduralnym: Emilia Stadnik, e-mail: emilia.stadnik@spartanska.pl.

13.10 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

13.11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

13.12 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania    ofert zmienić treść SWZ.

# XiV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

14.1Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych

przez danego Wykonawcę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Oferta powinna być złożona  w formie

elektronicznej za pomocą Platformy.

14.3 Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie 
             z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

14.3.1 oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

(ESPD), o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1-2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli

dotyczy) SWZ;

14.3.2 wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 2 do

SWZ)

14.3.3 oświadczenie, próbki produktu (w zakresie zadania nr 2, nr 5, nr 7, nr 8) karty

katalogowe, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt a), b), c).

14.3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń

lub gwarancji);

14.3.5 dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie

pełnomocnictwa  (jeżeli dotyczy).

14.4 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

14.5 W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

14.6 Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

14.7 W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.

14.8 Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010

ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie

mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio

oznaczonym pliku.

14.9 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
       z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 14.10 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów,

## sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 14.11 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie     przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

## 14.12 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz    https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

# 15.1 Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

## 15.2 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi .....%.

## 15.3 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch

## miejsc po przecinku.

## 15.4 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

## 15.5 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

## 15.6 Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## 15.7 Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

## 16.1Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium 
         do dnia 22 kwietnia 2021 roku do godz. 11:30 w wysokości:

Zadanie nr 1- 2 000,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące groszy 00/100),

Zadanie nr 2-     100,00 zł (słownie: złotych sto groszy 00/100),

Zadanie nr 3-     600,00 zł (słownie: złotych sześćset groszy 00/100),

Zadanie nr 4-     200,00 zł (słownie: złotych dwieście groszy 00/100),

Zadanie nr 5-        35,00 zł (słownie: złotych trzydzieści pięć groszy 00/100),

Zadanie nr 6-  1 000,00 zł (słownie: złotych jeden tysiąc groszy 00/100),

Zadanie nr 7-        15,00 zł (słownie: złotych piętnaście groszy 00/100),

Zadanie nr 8-        70,00 zł (słownie: złotych siedemdziesiąt groszy 00/100),

Zadanie nr 9-        25,00 zł  (słownie: złotych dwadzieścia pięć groszy 00/100),

Zadanie nr 10-    13,00 zł   (słownie: złotych trzynaście groszy 00/100),

16.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 
           w  art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

16.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

następujących formach:

16.2.1 pieniądzu;

16.2.2.gwarancjach bankowych;

16.2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;

16.2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

16.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 
                                 24 2490 0005 0000 4600 8185 8973 w Alior Banku z dopiskiem: 
          "Wadium - nr postępowania (Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki– sprawa nr 3/PN/2021/ES)

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## 16.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej

## poniższe wymagania:

## 16.5.1 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;

## 16.5.2 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

## powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

## 16.5.4 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

## 16.5.5 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

## 16.5.6 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: (Zamawiający);

## 16.5.7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

## 16.5.8 musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

## 16. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

## 16.6.1pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

## 16.6.2poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

## 16.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub

## nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży

## wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp,

## zostanie odrzucona.

## 16.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

# XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# 17.1 Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym  pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin  składania ofert, przez okres 90  dni, tj. do dnia 20 lipca 2021 r.

# 17.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu  związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# 17.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie  terminu związania ofertą.

## 17.4 W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu

## związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu

## ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

## przedłużony okres związania ofertą.

# XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

## 18.1 Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godziny 11:30.

## 18.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

## Platformie.

## 18.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00

18.4 Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. 
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

18.5.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.6 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o:

18.6.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których

oferty zostały otwarte;

18.6.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

19.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są:

DOTYCZY ZADANIA NR 2, 5, 7, 8.

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty | 60% |
| 2. | Własności techniczne | 40% |

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.

    - W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 70 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cmin/Cof x R

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty

Cof – Cena brutto oferty badanej

R – ranga

    - W kryterium nr 2 – „Własności techniczne” każda oferta zostanie oceniona na podstawie „małych punktów” przyznanych przez osoby oceniające złożone próbki. Maksymalną liczbę punktów, tj. 30 otrzyma oferta, która otrzymała największą ilość „małych punktów”, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z obliczeń arytmetycznych zgodnie z poniższym wzorem:

W= Ofbad/Ofmax x R

gdzie: W – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium Własności techniczne

Ofmax – oferta z najwyższą ilością punktów

Ofbad – ilość uzyskanych punktów w badanej ofercie

R – ranga

DOTYCZY ZADANIA NR 1, 3, 4, 6, 9, 10.

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto oferty | 100% |

19.2 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 100 otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty

Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R – ranga

19.3 W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch

miejsc po przecinku,  zgodnie z zasadami arytmetyki.

19.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według  w/w

kryteriów wynosi 100 pkt.

19.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów,

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

19.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej

wadze.

19.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

19.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

# XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## 20.1 Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. Pzp.

## 20.2 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## 20.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## 20.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

# XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## 21.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

## 22.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

## 22.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## 22.3 Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

## 22.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

23.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.3 Odwołanie przysługuje na:

23.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 
        w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane

postanowienie umowy;

23.3.2     zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

23.6 Odwołanie wnosi się w terminie:

23.6.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

23.6.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

23.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

23.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

23.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

23.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Formularz ofertowy -Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

Wzór Umowy- Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy – załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy – załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6

Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej– załącznik nr 7

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ(ESPD)w formacie.xml oraz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

.................................., dnia ...............................

## INFORMACJE O WYKONAWCY

## Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres Wykonawcy (siedziba)

NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................

tel. ................................................................................  fax ..................................................................................................

e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)

województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum):

Pełnomocnik Konsorcjum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adres Wykonawcy (siedziba)

NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................

tel. ................................................................................  fax ..................................................................................................

e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)

województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................

Uczestnik Konsorcjum:………………………………………………………………………………………………………….

nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adres Wykonawcy (siedziba)

NIP ............................................................................................. REGON ...........................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) …………………………………...........................................

tel. ................................................................................  fax ..................................................................................................

e-mail .................................................................... www ………….................................................. (jeżeli posiada)

województwo ...................................................................... powiat ..............................................................................

## Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

numer telefonu:		......................................................................

numer faksu: 			......................................................................

adres poczty elektronicznej:	...……………………....…………..……….....

## PRZEDMIOT OFERTY

### Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki” – sprawa nr 3/PN/2021/ES, my niżej podpisani składamy ofertę w postępowaniu 
o zamówienie publiczne:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

ZADANIE NR 1- MATERIAŁY OPATRUNKOWE I FOLIE OPERACYJNE,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 2- PRZYLEPCE,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 3- DOSTAWA AKCESORII DO STERYLIZACJI,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 4- LINIA INFUZYJNA DO PODAŻY LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 5- LINIA PRÓBKUJĄCA,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 6- POJEMNIKI PRÓŻNIOWE,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy wynosi ogółem brutto:    …………………. zł

Czynsz dzierżawny wynosi brutto miesięcznie:    …………………. zł

*Należy załączyć wypełniony Załącznik nr 2 do Formularza oferty do Zadania nr 6

ZADANIE NR 7- KANIULE,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 8- CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 9- KRANIK TRÓJDROŻNY PRZEDŁUŻENIEM,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

ZADANIE NR 10- KRANIK TRÓJDROŻNY STERYLNY,

za cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN, zgodnie z załączonym Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,

w tym podatek VAT w wysokości ………

- Oświadczamy, że zamówiony towar dostarczymy do siedziby Zamawiającego w terminie 4 dni  roboczych od daty złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, że okres przydatności do stosowania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy towaru do Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… (minimum 12 miesięcy) miesięcy od daty dostawy, że dostarczony asortyment  jest dobrej jakości i wolny od wad.    W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu  na wolny od wad 
– w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry 
i wymagania określone w załączniku nr 2 do SWZ. Niespełnienie któregokolwiek 
z wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie (art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

- Oświadczamy, że:

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- wybór naszej oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

................................................................................................................................................

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku.

- Ponadto oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <10 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 2 mln euro,

- małym przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <50 osób, a roczny obrót lub roczna suma bilansowa wynosi < 10 mln euro,

- średnim przedsiębiorcą, tj. zatrudniamy <250 osób, a roczny obrót wynosi < 50 mln euro lub roczna suma bilansowa wynosi < 43 mln euro.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz 
z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że po zawarciu umowy zobowiązujemy się dostarczyć wraz z umową Specyfikację asortymentowo-cenową w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD                             w preferowanym zapisie *.ofe, która ma spełniać wymogi specyfikacji formatu DATA-FARM.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy: p. ……………., tel. ……………………., e-mail ………………………. .

- Wadium zostało wniesione:

- w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego …………………………………………..

- w siedzibie Zamawiającego w formie …………………………………………

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 uPzp, na następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………

- W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony będzie …………………………………..……..

- W przypadku  wyboru naszej oferty, dostawa towaru będzie realizowana z ………………(adres magazynu).

- Deklarujemy 60 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom.

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:

| Część zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- |

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że na podstawie art. 18 ust. 3 uPzp:

- żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności 
i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

- Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ………………… do ……………………..

- Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

- .................................................................................................. Załącznik nr ............

- .................................................................................................. Załącznik nr ............

……….............................................................

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ARKUSZ OCENY

Zadanie 2 – Przylepce

Wykonawca……………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Skala Ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 2. | Łatwość otwierania opakowania jednostkowego z zachowaniem sterylności | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 3. | Niealergizujący klej, łatwy w odklejaniu ze zdrowiej skóry | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 4. | Rozmiar obejmujący długie cięcia chirurgiczne | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 5. | Możliwość absorbcji małej do średniej ilości wysięku | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 6. | Elastyczność po przyklejeniu na okolice stawów nie powodujące ograniczeń w rehabilitacji | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| SUMA |  |  |

Oceny dokonał: ……………………                          Stanowisko:…………………………

Data, podpis:……………………………                    Oddział:…………………………………

Instrukcja oceny technicznej:

nie – o pkt. - nie spełnia kryterium

tak – 3 pkt. - spełnia kryterium

W przypadku oceny 0 pkt. dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce „Uwagi”

ARKUSZ OCENY

Zadanie 5

– Linia próbkująca do monitorowania gazów anestetycznych: CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych.

Wykonawca……………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Skala Ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolna od lateksu | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 2. | Elastyczny i niełamliwy materiał | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 3. | Długość min. 250cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 4. | Warunki przechowywania: temp. od -20st. Do 70st. C, wilgotność od 5% do 95% | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 5. | Pakowana w folię | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| SUMA |  |  |

Oceny dokonał: ……………………….                      Stanowisko:…………………………

Data, podpis:……………………………..                Oddział:…………………………………

Instrukcja oceny technicznej:

nie – o pkt. - nie spełnia kryterium

tak – 3 pkt. - spełnia kryterium

W przypadku oceny 0 pkt. dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce „Uwagi”

ARKUSZ OCENY

Zadanie nr 7- Kaniule

Kaniule do żył obwodowych dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych 
z portem bocznym; 24G.

Wykonawca …………………………

| Lp. | Parametr | Skala ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 2. | Drożność | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 3. | Łatwość otwierania opakowania | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 4. | Bezpieczna | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 5. | Ograniczona ekspozycja na krew | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 6. | Kompatybilny z adapterami różnego typ | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 7. | Szczelność połączenia ze strzykawką | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| 8. | Ocena wizualna potwierdzająca wejście do naczynia podczas kaniulacji | Ocena bierna Tak/Nie |  |  |
| Suma |  |

Oceny dokonał: ................................................. 		Stanowisko:.....................................

……………………………………………                                                                                                                                                                               data, podpis

Oddział: ..............................................................................................................

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – nie spełnia

TAK – 3 pkt – spełnia

W przypadku oceny 0 punktów dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!

Wymagania szczegółowe

Każdy z Wykonawców dostarczy Zamawiającemu ilość wystarczającą do przetestowania, nie mniejszą niż 1opak. w celu dokonania oceny technicznej.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie 1 egzemplarz wzorcowy, który zostanie zwrócony po zakończeniu umowy. W przypadku towarów testowanych egzemplarz wzorcowy musi być tożsamy z testowym.

ARKUSZ OCENY

zadanie 8, punkt 1

– cewnik do żył centralnych antybakteryjny – jednoświatłowy, wykonany z poliuretanu. Zestaw powinien zawierać: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG. Zestaw o grubości cewnika 14G + 16G długości 200mm.

Wykonawca…………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Skala Ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 2. | Drożność igły | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 3. | Łatwość otwierania opakowania jednostkowego | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 4. | Zawartość zestawu: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 5. | Bezpieczna | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 6. | Grubość cewnika 14G + 16G długości 200mm | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 7. | Giętkość materiału | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| SUMA |  |  |

Oceny dokonał: ……………………….                             Stanowisko:…………………………

Data, podpis:……………………………..                        Oddział:…………………………………

Instrukcja oceny technicznej:

nie – o pkt. - nie spełnia kryterium

tak – 3 pkt. - spełnia kryterium

W przypadku oceny 0 pkt. dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce „Uwagi”

ARKUSZ OCENY

Zadanie 8, punkt 2 i 3

– cewnik do żył centralnych antybakteryjny – dwuświatłowym, wykonany z poliuretanu. Zestaw powinien zawierać: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG. Zestaw o grubości cewnika 16G + 16G od długości 150mm, 200mm.

Wykonawca……………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Skala Ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 2. | Drożność igły | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 3. | Łatwość otwierania opakowania jednostkowego | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 4. | Zawartość zestawu: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 5. | Bezpieczna | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 6. | Grubość cewnika 16G + 16G od długości 150mm, 200mm | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| 7. | Giętkość materiału | Ocena banarna tak/nie |  |  |
| SUMA |  |  |

Oceny dokonał: ……………………….                      Stanowisko:…………………………

Data, podpis:……………………………..                  Oddział:…………………………………

Instrukcja oceny technicznej:

nie – o pkt. - nie spełnia kryterium

tak – 3 pkt. - spełnia kryterium

W przypadku oceny 0 pkt. dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce „Uwagi”

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

Do Zadania nr 6

| L. p. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Technika pobierania – system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji. | TAK |  |
| 2. | Probówka do oznaczania OB wykonana ze szkła. | TAK |  |
| 3. | Probówka PET do analizy osocza z heparyną litową oraz separatorem mechanicznym, umożliwiająca separację w czasie 3 minuty przy 4000 g. | TAK |  |
| 4. | Igły systemowe - bezpieczne i igły motylkowe - bezpieczne, posiadające zabezpieczenie umieszczone na korpusie igły lub na samej igle. | TAK |  |
| 5. | Okienko wizualizacyjne igieł bezpiecznych z wizualną weryfikacją wprowadzenia do naczynia, wyraźne i nieprzysłonięte przez inne elementy zestawu, wypełniające się krwią na długości minimum 5 [mm]. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie elementy zamkniętego systemu pobierania krwi, pochodzące od jednego producenta, zapewniające pełną kompatybilność i bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów. | TAK |  |
| 7. | Minimum jeden raz w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie szkolenia dla personelu z zakresu poprawnego korzystania z przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 8. | Minimum jeden raz w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie kontroli jakości etapu preanalitycznego poprzez identyfikację oraz eliminację błędów przedlaboratoryjnych i analizę zaistniałych błędów i usprawnienie procedur pobierania krwi zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu jakości fazy przedlaboratoryjnej. | TAK |  |
| 9. | W czasie trwania umowy dzierżawa dwóch aparatów (głównego i typu back-up) służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB). Oba aparaty muszą współpracować z probówkami do pomiaru OB dostarczonymi przez Wykonawcę. | TAK |  |
| 10. | Aparat główny wyposażony w mieszadło automatyczne i wbudowaną drukarkę, umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 15 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut, aparat główny podłączony na koszt Wykonawcy do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. | TAK |  |
| 11. | Aparat typu back-up umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 10 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut. | TAK |  |
| 12. | W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia: bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne (jeśli instrukcja aparatów tego wymaga) i części zamienne do obu aparatów w przypadku awarii któregoś z nich. | TAK |  |
|  | Wykonawca przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych; w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni dostarczy aparaty zastępcze (podobnej generacji). | TAK |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3

POSTANOWIENIA DLA STRON, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI UMOWY

(DOTYCZY ZADANIA OD NR 1-5 oraz 7-10)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 3/PN/2021/ES, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy artykułów medycznych, sprzętu jednorazowego w zakresie zadania nr …, zwanego w dalszej części umowy „towarem”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy (tożsamym z formularzem asortymentowo-cenowym), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

- Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze towaru będą oznaczone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Towar musi być fabrycznie nowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw artykułów medycznych, sprzętu jednorazowego przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej                  z braku zapotrzebowania.

- Dostawa towaru będzie realizowana z …………………(adres magazynu).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego 
w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż każdy dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin użycia/ważności/gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, że dostarczony asortyment  jest dobrej jakości i wolny od wad. W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu  na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane                                      z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bez żądania oraz bez terminu wskazania przez Zamawiającego, aktualnych Certyfikatów zgodności wyrobów medycznych w przypadku utraty ważności podczas trwania umowy.

§2.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia …………..… 2021 roku do dnia ……………..….. 2022 roku lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem ……….….. umowa wygasa 
z dniem wyczerpania wartości umowy.

- W sytuacji niewykorzystania wartości umowy do dnia ……..…….. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużania okresu obowiązywania umowy z zastosowaniem cen określonych 
w umowie, do momentu wyczerpania wartości umowy, z zachowaniem formy pisemnej 
w formie aneksu.

- W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie.

- Przez termin realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę podpisania na fakturze przez osoby określone w ust. 8, potwierdzenia wykonania dostawy.

- Miejsce dostaw wraz z fakturą – Apteka szpitalna.

- Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Apteki szpitalnej lub osoby upoważnione.

§3.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według ceny jednostkowej wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – formularz asortymentowo-cenowy.

- Wartość umowy wynosi brutto:

……………………………… zł

(słownie: złotych ………………….. groszy ../100)

netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);

- Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, itp.).

- Zaoferowana cena jednostkowa nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy 
z zastrzeżeniem postanowień § 10.

- Zamawiający oświadcza, że w dacie wystawienia każdej z faktur pozostaje zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający  potwierdza, że wszystkie faktury wystawiane w odniesieniu do niniejszej Umowy będą zawierały ważny numer identyfikacji podatkowej VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego 
o jakichkolwiek zmianach w powyższym zakresie w czasie obowiązywania Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że numer konta bankowego wskazany w umowie widnieje 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT i przez czas umowy nie zostanie w wykazu usunięty. Zmiana konta bankowego wymaga formy pisemnej.

- W odniesieniu do transakcji podlegających w Polsce obowiązkowej zapłacie w mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment), Wykonawca  zobowiązuje się do  zamieszczenia na wystawionej fakturze jednoznacznej informacji o obowiązku realizacji płatności za  fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, dokonując rozbicia całkowitej kwoty do zapłaty na kwotę netto oraz podatek VAT, podlegające zapłacie na dedykowane konta mechanizmu podzielonej płatności.

§4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie ilości i wartości nie więcej niż 
o 30% całkowitej wartości brutto umowy lub 30% asortymentu, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy niezamówionego asortymentu.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

§5.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy                         w terminie maksymalnie: 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia złożonego pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila na adres: ………………… 
lub telefoniczne na nr: +48 (….)………………………… przez pracownika Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w składanym zamówieniu, jednak na nie krótszy 3 dni robocze. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. magazynu aptecznego w siedzibie Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° do 14°°, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku                  i złożenia towaru w pomieszczeniach magazynu apteki, zgodnie ze wskazaniem personelu Zamawiającego na własny koszt.

- Dopuszcza się zmianę wielkości opakowań, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa                 w §10 ust. 1 pkt 6, a Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

- Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad.

- Każda partia danego towaru musi być jednolita asortymentowo z zamówieniem, 
o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu,                       a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie 
z zapotrzebowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzonego podczas dostawy 
w czasie nie dłuższym niż w dniu następnym.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru:

- Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: ……………….. lub e-mailem na adres: ………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

§6.

- Wykonawca do każdej dostawy cząstkowej zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający rodzaj i cenę towaru, będącego przedmiotem umowy, zawierający ilość oraz cenę zamówionego i dostarczonego towaru tj. oryginał faktury wraz z jej kopią.

- Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w częściach, 
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60  dni od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez faktura@spartanska.pl

- W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny u Zamawiającego, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu 
i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- W przypadku powstania po stronie Zamawiającego zaległości w płatnościach,  zapłata należności ubocznych następować będzie wyłącznie po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę z tego tytułu noty księgowej obciążeniowej (noty odsetkowej) zawierającej wszystkie elementy wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 351) i przekazaniu jej oryginału do Zamawiającego.

§7.

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie może skutkować przerwaniem 
udzielania przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych. W przypadku wystąpienia takiej przerwy z przyczyn wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy, pomniejszając wielkość zamówienia u Wykonawcy oraz obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający potrąci swoją należność 
z najbliższej realizowanej płatności na rzecz Wykonawcy.

§8.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania,                               w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§5 ust.1) oraz opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 4   w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                            w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.

- Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 5 dni roboczych Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia                            i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu.

- Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia,                 w którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u innego dostawcy.

§9.

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.

- W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy.

§10.

- Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.

- Strony podają następujące adresy do doręczeń:

- Zamawiający: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

- Wykonawca: ………………………………………………………….

- Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§11.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 
w postaci aneksu.

- W związku z regulacją art. 454 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy 
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

- zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,                     z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu  umowy o 30% wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- zakupu asortymentu o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt 
o niższej cenie,

- zamiana poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy 
i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do umowy, w przypadku zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,

- zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, 
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

- zmiana sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 
i uzasadniona jego potrzebami.

3. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe                      w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie (np. e-mail, fax).

4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 454 ustawy Pzp.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności                            w przypadku opóźnienia w dostawie ponad 5 dni w stosunku do terminu realizacji, lub trzykrotnego w ciągu miesiąca opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji.

7. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji dostaw). W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- W okolicznościach wymienionych w ust. 5-7 Wykonawcy nie przysługują roszczenia                        z tytułu pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy.

- Skutki odstąpienia następują na przyszłość.

- Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454

i  art. 455 uPzp.

§12.

PODWYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot umowy wykona samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców/ wykonanie następujących części zamówienia powierzy podwykonawcom ……………………………………………………….*).

§13.

ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA

- Zgodnie z art. 13 ust. 1  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniodawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spartanska.pl; kancelaria@spartanska.pl,

- Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę 
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

- Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

      - Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

      - Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

      - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

      - Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§14.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu Umowy.

- Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ POSTANOWIANIA UMOWY

(DOTYCZY ZADANIA NR 6)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego          w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa nr  3/PN/2021/ES, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

#### PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dzierżawa aparatów wraz z dostawą pojemników próżniowych 
w  zakresie zadania nr 6,  których  szczegółowy rodzaj, asortyment i ceny jednostkowe  określa formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.

- Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i inne wymienione w umowie załączniki.

- Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami.

§2.

DZIERŻAWA APARATU

- Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy instrukcje obsługi aparatu, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego oraz zapewni montaż 
i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.

- Aparat, o którym mowa w ust. 1 wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie wydany Dzierżawcy do ……. dni od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy, po stwierdzeniu przez Dzierżawcę faktu przekazania sprzętu w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

- Dzierżawca będzie używał przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej obsługi zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora.

- Dzierżawca przyjmuje aparat w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymać go
 w stanie zdatnym do umówionego użytku przez czas trwania dzierżawy.

- Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić aparat Wydzierżawiającemu z chwilą rozwiązania umowy, w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym 
z prawidłowej eksploatacji.

- W okresie dzierżawy, w ramach czynszu dzierżawnego, Wydzierżawiający będzie zapewniał serwis, konserwację, walidację oraz naprawy wynikające z normalnego użycia przedmiotu dzierżawy, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu, kiedy to koszty naprawy będzie pokrywał Dzierżawca.

- Dzierżawca nie może oddać aparatu w całości lub częściowo osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

- Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed uszkodzeniem lub jego utratą spowodowaną jego niewłaściwą obsługą i działaniem osób trzecich.

- Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot dzierżawy łącznie 
z poniesieniem ryzyka kradzieży, zniszczenia na skutek pożaru czy nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń.

- Dzierżawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia ww. zdarzeń do zwrotu kwoty brutto wartości aparatu pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

§3.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do bieżącej konserwacji oraz naprawy zainstalowanego urządzenia, wynikających z zaleceń producenta aparatu oraz dokonywania napraw wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia jak również do usuwania wszelkich usterek związanych z działaniem urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego.

- Wydzierżawiający przystąpi do naprawy uszkodzonego aparatu w ciągu 24 godzin, jednak nie później niż następnego dnia roboczego, od chwili zgłoszenia uszkodzenia faxem lub telefonicznie na nr: ……………….

- W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego aparatu musi zostać wykonana w innym miejscu niż miejsce zainstalowania u Dzierżawcy lub gdy przewidywany czas naprawy aparatu będzie wynosił więcej niż 5 dni roboczych, Wydzierżawiający, w celu zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań – udostępni inne, analogiczne urządzenie o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,

- zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 4 obowiązuje Wydzierżawiającego także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powoduje odpowiedzialność Wydzierżawiającego za szkodę wyrządzoną Dzierżawcy (na zasadach wynikających 
z Kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Dzierżawcę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§4.

- Czynsz dzierżawny w okresie trwania umowy wynosi ogółem:

…………………. zł

(słownie: …………………………………………),

w tym netto: ……………………. zł (słownie: ……………………………………..).

- Czynsz dzierżawny wynosi brutto miesięcznie:

…………………. zł

(słownie: …………………………………………),

w tym netto: ……………………. zł (słownie: ……………………………………..).

- Wydzierżawiający zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane 
z posiadaniem aparatu.

- Kwota czynszu dzierżawy określona w ust. 1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy dzierżawy.

- Pierwszy czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty podpisania protokołu instalacji 
i uruchomienia, którego wzór stanowi załącznik nr …….. do niniejszej umowy.

- Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wydzierżawiającego podany na fakturze, w terminie 60 dni od daty doręczenia Dzierżawcy prawidłowo wystawionej faktury, w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej poprzez faktura@spartanska.pl

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu 
i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wydzierżawiającego stwierdzonych nieprawidłowości.

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego należną mu kwotą.

- Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy 
i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§5.

DOSTAWA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówienia częściowe Zamawiającemu w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (pisemnie, fax.. e-mailem), 
z zastrzeżeniem ust 3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.

- W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie 24 godzin od zgłoszenia zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie.

- Przez termin realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę podpisania na fakturze przez osoby określone w ust. 6, potwierdzenia wykonania dostawy.

- Miejsce dostaw wraz z fakturą – Apteka szpitalna.

- Osoby upoważnione do odbioru – Kierownik Apteki szpitalnej lub osoby upoważnione.

§6.

- Wartość umowy w zakresie dostaw wynosi brutto:

…………………..….. zł

(słownie: …………………………………………………………..……….).

- Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiący załącznik nr …… do niniejszej umowy.

- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, itp.).

§7.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta Zamawiającego 
w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8.

GWARANCJA

- Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania.

- Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……… miesięcy (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy, że dostarczony asortyment  jest dobrej jakości i wolny od wad. 
W razie stwierdzenia wady dostarczonego asortymentu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany asortymentu  na wolny od wad – w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Dostarczenie asortymentu wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane                                      z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§9.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia …… 2021 roku do dnia ………. 2022 roku.

§10.

KARY UMOWNE I ODSETKI

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych, w zakresie zadania, 
w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu aparatów, o których mowa w §2-4,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 20 zł,

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.

- Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy oraz do pomniejszenia wielkości zamówienia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena płacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej 
w niniejszej umowie oraz poniesionymi kosztami zakupu.

- Poniesione koszty w wysokości udokumentowanej fakturami mogą być potrącone (po ich wystąpieniu) z wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający nalicza kary za opóźnienie do dnia, 
w którym poinformował Wykonawcę niniejszej umowy o skorzystaniu z prawa dokonania zakupu u innego dostawcy.

§11.

SIŁA WYŻSZA

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.

- W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy.

§12.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że dostawę stanowiącą przedmiot umowy wykona samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców/ wykonanie następujących części zamówienia powierzy podwykonawcom ……………………………………………………….*).

§13.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 
w postaci aneksu.

- W związku z regulacją art. art. 454 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy 
wyszczególnionego w Załączniku nr ………. do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

- zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr ……… do niniejszej umowy,

- zakupu asortymentu o tych samych parametrach, lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1 i §6 ust. 1 niniejszej umowy,

- zamiana poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy 
i wyszczególnionego w Załączniku nr ……. do umowy, w przypadku zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto,

- zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr ……… do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

- zmiana sposobu realizacji umowy, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 
i uzasadniona jego potrzebami,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o 20% wartości umowy, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę,

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 oraz 6 mogą być dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy w formie, o której mowa w ust. 1.

- Wniosek, dotyczący sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lub pkt 6 powinien być opatrzony pismem od producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy informującym o zaistnieniu przedmiotowej sytuacji.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni, 
o wznowieniu produkcji przez producenta poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio. Okoliczność ta nie wyłącza stosowania  § 6 ust. 5.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w przypadku opóźnienia w dostawie ponad 5 dni  w stosunku do terminu realizacji, lub trzykrotnego w ciągu miesiąca opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji.

- Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji dostaw). W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie kolejnych dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- W okolicznościach wymienionych w ust. 6 – 8 Wykonawcy nie przysługują roszczenia 
z tytułu pozostałego zakresu umowy do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanego już zakresu rzeczowego umowy.

- Skutki odstąpienia następują na przyszłość.

§14.

ZASTOSOWANIE RODO DO POSTĘPOWANIA

- Zgodnie z art. 13 ust. 1  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniodawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1,

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spartanska.pl; kancelaria@spartanska.pl,

- Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

- Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę 
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

- Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

      - Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

      - Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

      - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

      - Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§15.

- Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony podają następujące adresy do doręczeń:

- Dzierżawca: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;

- Wydzierżawiający: …………………………………………………………..

- Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

§16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego lub praw patentowych lub innych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wszelkie spory między Stronami, wynikłe  w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

### Załącznik nr …….. do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ……………….

Nr umowy……………………………

Dzierżawca:   
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i

Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. 22 67 09 143
NIP 525-001-10-42;     Regon 000288567

Wydzierżawiający: 
......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać: adres, tel., fax, NIP, regon)

LISTA ODBIERANYCH URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Stwierdza się dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z zapisami umowy nr …………………………

- Stwierdza się, że przedmiot zamówienia zostaje odebrany bez zastrzeżeń.

- Dzierżawca potwierdza, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia otrzymał: instrukcję obsługi w języku polskim, certyfikaty CE, dokumentację techniczno-rozruchową 
w języku polskim, kartę gwarancyjną w języku polskim, paszport techniczny uzupełniony                  we wszystkie dane dotyczące przedmiotu zamówienia,  adres autoryzowanego centrum serwisowego.

- Dostawy dokonali niżej podpisani pracownicy Wykonawcy:

……………………………………..………                    ………………………………….

(imię i nazwisko)			                        (podpis)

- Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia ……………………………..

DZIERŻAWCA: 						WYDZIERŻAWIAJĄCY:

### Załącznik nr …….. do umowy

PROTOKÓŁ SZKOLENIA PERSONELU NR ……………….

Nr umowy……………………….

Dzierżawca: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i

Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. 22 67 09 143    
NIP 525-001-10-42;     Regon 000288567

Wydzierżawiający:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać: adres, tel., fax, NIP, regon)

            - Protokół sporządzono w miejscu instalacji i uruchomienia oraz kompleksowego przeszkolenia personelu Wydzierżawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

            - Szkolenie prowadzono w ramach instalacji uruchomienia przedmiotu zamówienia zgodnie  z zapisami Umowy nr ………………………………………………………….

            - Zakres szkolenia:

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………….…………………………………

            - Personel obsługujący urządzenie przez  rozpoczęciem użytkowani ma obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi oraz ścisłego przestrzegania zawartych w niej procedur. Uczestnictwo w szkoleniu nie zastąpi przeczytania i używania dostarczonej instrukcji obsługi.

            - Niżej wymienione osoby potwierdzają własnoręcznym podpisem obecność na szkoleniu:

Lista uczestników szkolenia:

1.	……………………………………………..

2. 	……………………………………………..

3.	……………………………………………..

- Protokół szkolenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Na tym protokół szkolenia zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia …………………………….

DZIERŻAWCA (SZKOLĄCY):						WYDZIERŻAWIAJĄCY

(OSOBA SZKOLONA):

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

……………………….							……………………………

Imię i nazwisko, podpis							Imię i nazwisko, podpis

DZIERŻAWCA: 							WYDZIERŻAWIAJĄCY:

Załącznik nr …… do umowy

PROTOKÓŁ INSTALACJI I URUCHOMIENIA NR ……….

Nr umowy……………………….

Dzierżawca:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i

Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. 22 67 09 143       
NIP 525-001-10-42;     Regon 000288567

Wydzierżawiający: 
......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać: adres, tel., fax, NIP, regon)

# Stwierdza się, że przedmiot zamówienia został zainstalowany, uruchomiony i przekazany do eksploatacji wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z zapisami umowy nr …………………………...

# Nie wnosi się zastrzeżeń do instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia.

# Instalacji i uruchomienia dokonali niżej podpisani pracownicy wydzierżawiającego:

Imię i nazwisko: …………………………..……… Podpis: ………….…………….……..

Imię i nazwisko: …………………………..……… Podpis: …………….…..……………

Imię i nazwisko: …………………………..……… Podpis: ……………………..….……

# Uwagi:………………………………………………………..……………………………..

- Protokół instalacji i uruchomienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół instalacji i uruchomienia zakończono i podpisano:

Warszawa, dnia …………………………….

DZIERŻAWCA: 							WYDZIERŻAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiający:

Narodowy  Instytut  Geriatrii,  Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA:

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania 
w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki – sprawa” – sprawa nr 3/PN/2021/ES prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy:

– nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

– wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….  	                                      ………….………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)        
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP

Zamawiający:

Narodowy  Instytut  Geriatrii,  Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA

............................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania 
w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki– sprawa nr 3/PN/2021/ES, prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….  	 	                           ………………………………………..

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Zamawiający:

Narodowy  Instytut  Geriatrii,  Reumatologii i Rehabilitacji

im. Prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 
02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

WYKONAWCA

................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego 
w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki” – sprawa nr 3/PN/2021/ES, prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, oświadczamy, że:

- do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP,

- przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm

- na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy poświadczone za zgodność                     
z oryginałem kserokopie pozwoleń / świadectw / zgłoszeń w terminie do 3 dni od daty wezwania.

……………. (miejscowość), dnia ………….…….  	 	                      ……………..………...…………………

Podpis (y) Wykonawcy (ów)        
lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: należę / nie należę/żadne z powyższych do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), 
w postępowaniu pn. „Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, linia próbkująca, pojemniki próżniowe, kaniule, cewniki, kraniki” – sprawa nr 3/PN/2021/ES

…………………….., dnia …………………. 	                                          …………………………………………………..

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

# Footnotes

Zasadą jest możliwość realizacji umowy przy udziale podwykonawców (art. 462 ust. 1 Pzp.)

Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 Pzp. w SWZ należy wprowadzić informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań w ramach zamówienia. Brak takiego obowiązku może być zaakcentowany poprzez wyraźne wskazanie, iż nie przewiduje się tego rodzaju ograniczenia.

Zgodnie z art. 462 ust. 2 Pzp. zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w ofercie podwykonawców, o ile na tym etapie wykonawca dysponuje taką wiedzą.

Określić w dniach, tygodnia, miesiącach, latach od dnia zawarcia umowy, bądź poprzez wskazanie końcowej daty obowiązywania umowy. Zgodnie z art. 436 Pzp. zasadą jest wskazanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 Pzp. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. (Nie wprowadzono tego rodzaju regulacji).

Fakultatywne przesłanki wykluczenia. Zgodnie z art. 109 ust. 1 Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z powodów opisanych w tym przepisie, o ile do treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia (np. SWZ) wprowadzi poszczególne przesłanki. 
(Skorzystano z podstaw określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp)

Zgodnie z § 11 ust. 3 „r.d.e.”) użycie środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych 
(w tym przypadku Platformy) jest uzależnione od podania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika (Wykonawcy), a także akceptacji zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez Zamawiającego, 
o ile zostały one określone.

Należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika

Stwierdzenie nieprawdziwe skreślić

Stwierdzenia nieprawdziwe skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Jeżeli tak, należy wpisać nr rachunku, na który dokonano wpłaty

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

dotyczy sytuacji gdy Wykonawca  jest w grupie, ale nie złożył oferty

# Comments

Ale na jakim chcemy je etapie do oferty ?

Myślę, że dotyczy bardziej realizacji umowy

Tak na etapie realizacji umowy

Tu ewentualnie należy napisać to, że będziemy lub nie będziemy wzywac w przypadku braku zalaczenia dokumentów do oferty – art. 107 ust. 2

dopisałam

Składa załącznik czy jedz? Bo jedz jest niżej ????

Tak. Wykreślam słowo: Załącznik

I wyżej mamy tez że przedmotowe środki dowodowe są tezd oferty, czy jest jakiś formularza asortymentowo cenowy, wymagania techniczne ????

Zmieniłam i dodałam w 14.3.2

Powinnismy tez napisac wersje żadne z powyższych bo może byc sytuacja że jest w grupie ale nie zlozył oferty