## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/69/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 2 : Dostawy endoprotez stawu biodrowego z systemem rewizyjnym
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Trzpienie bezcementowe krótkie mocowane przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryte porowatą powłoką z czystego tytanu. Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. |  | 150
2 | Panewka endoprotezy bezcementowa pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, z zewnętrzną strukturą 3D w postaci wypukłych zębów kotwiczących.Kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony), panewki w rozmiarach od 40 mm do 70mm .Panewki w wersji bez otworów na śruby mocujące: z trzema otworami i wielootworowe (7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki bezśrubowej zamykane zaślepką- w komplecie. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Opcje łączenia elementów pokazane są na opakowaniach.Możliwość zastosowania systemu dwumobilnego panewki. |  | 150
3 | Modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem -Vit E. Kształt wkładki :standard, asymetryczna lub z okapem,dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. |  | 150
4 | Modularna wkładka ceramiczna (symetryczna ) wykonana z Biolox Delta dla panewek od 44 mm do 70 oraz głów ceramicznych rosnących od 28 mm do 36 mm |  | 70
5 | Głowy metalowe CoCrMo ( bezpieczne w MRI) na konus 12/14 w rozmiarze: 22,2mm; 28mm: 32mm; 36mm |  | 10
6 | Głowy ceramiczne Biolox Delta na konus 12/14 w rozmiarach: 28mm,32mm,36mm |  | 70
7 | Głowa Ceramiczna na konus 12/14 w rozmiarach: 28mm,32mm,36mm |  | 70
8 | Śruby mocujące do panewek 6,5 mm o długości od 16 do 68 mm |  | 90
9 | System panewki dwumobilnej: wkładka metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 72mm, głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne ø 22,2, 28mm i na specjalne metalowe główki dwumobilne endoprotezy.z kołnierzem
a | Wkład dwumobilny |  | 50
b | Głowa dwumobilna z wit E |  | 50
c | Główki metalowe dwumobilne z kołnierzem |  | 50
10 | Trzpień rewizyjny biodra modularny Endoproteza bezcementowa , rewizyjna ze stopu tytanu, modularna-trzpień składający się z dwóch oddzielnych części- Bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą- kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz wodoroortofosforanu wapnia(CaHPO4x2H2O).Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach ( trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach , podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponenty bliższej i dalszej oraz ich zestawienie w ciele pacjenta(wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej - pokryta celownikiem.
a | Trzpień |  | 40
b | Sruby |  | 50
11 | System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowa na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D (spiekanie laserowe). Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości ( do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm.Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm ,wkłady polietylenowe z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit : standard, asymetryczne 10°, posteriori wall na głowy ø 22,2, 28, 32,36 bez systemu zatrzaskowego oraz wkłady z systemem zatrzaskowym symetryczne offset +4 mm i asymetryczne 20° na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. Instrumentarium posiadające panewki próbne , które umożliwiają spozycjonowanie otworów na śruby.Możliwość zastosowania systemu dwumobilnego panewki i dodatkowych augmentów.
a | Panewka rewizyjna |  | 40
b | Wkład z wit E zatrzaskowy |  | 20
c | Wkład z wit E |  | 20
d | Sruby Ø 6,5 mm |  | 60
12 | Augmenty panewkowe umożliwiającymi wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewką bezcementową lub cementową. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej.
a | augmenty |  | 20
b | Sruby Ø 6,5 mm |  | 60
13 | Koszyk rewizyjny Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego -wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46,52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub.
a | kosz |  | 20
b | śruby |  | 60
c | Panewki cementowane |  | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2 :
KOMIS - Kompletny zestaw rozmiarów protez *2