## Część nr 1
Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr sprawy EZP-252-3/2024
,,Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni, narzędzi i skóry”
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY CZĘŚĆ NR 1 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  | Jedn. miary | Wielkość opak. | Ilość | Cena netto za jednostkę miary (kol. 5) | Wartość netto (poz. z kol. 7 x poz. z kol.8) | Podatek |  | Wartość brutto
| Opis towaru | Producent | Nazwa handlowa | [5 empty] | % | kwota
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476 i dermatologicznie. Produkt leczniczy. |  |  | szt | 500ml | 1700
2. | Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476 i dermatologicznie. Produkt leczniczy. |  |  | szt | Karnister 5l | 20
3. | Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk: zawierający w 100 g 18 g 1 – propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych, itp.) skuteczny w czasie 15s (dezynfekcjia higieniczna) i 90 s (dezynfekcjia chirurgiczna), skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV,Vaccinia, Noro, Adero, Polio wg EN-PN 14476). Produkt biobójczy. |  |  | szt | 500ml | 200
4. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny przy jednorazowej aplikacji na :bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vaccina, HIV, HCV, HBV – 15s), skuteczny także na Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy, termin ważności 12 mies. od pierwszego użycia. |  |  | szt | Butelka z atomizerem o poj. 250ml | 500
5. | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i penthenolu i bez składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Opakowanie 500ml z wbudowaną pompka. |  |  | szt | 500ml | 200
OGÓŁEM | [8 empty] | x
.........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

## Część nr 2
Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr sprawy EZP-252-3/2024
,,Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni, narzędzi i skóry”
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY CZĘŚĆ NR 2 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I NARZĘDZI
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  | Jedn. miary | Wielkość opak. | Ilość | Cena netto za jednostkę miary (kol. 5) | Wartość netto (poz. z kol. 7 x poz. z kol.8) | Podatek |  | Wartość brutto
| Opis towaru | Producent | Nazwa handlowa | [5 empty] | % | kwota
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; do głowic USG, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma, Noro wirus); Wyrób medyczny klasy IIa |  |  | szt | 750 ml | 400
[5 empty] | 5 l | 86
2. | Chusteczki bez zawartośći alkoholu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG. Substancja aktywna bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B, Y (drożdze), V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) EN 16615( warunki brudne) - całość w czasie do 1 minuty. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię dowolnego producenta urządzeń ultrasonograficznych. Możośliwość stosowania do powierzchmi mających kontak z żywnością. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze min. 50g/m2. Wyrób Medyczny oraz produkt biobójczy. |  |  | opak. | 100 szt. | 100
3. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (w tym Alkil chlorku dimetylobenzyloamonu i 2-Fenoksyetanol). Spektrum działania:B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, rota) w stężeniu 1%- 15 min, z możliwością rozszerzenia działania o wirusy Adeno i Noro. Produkt podwójnego przeznaczenia: wyrób medyczny i produkt biobójczy |  |  | szt | Karnister 5 l | 92
4. | Chusteczki sporobójcze gotowe do użycia przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Potwierdzono możliwość stosowania do dezynfekcji: EEG, EKG, RTG, Głowice USG, Monitory monitorujące pacjenta, Klawiatury i myszy medyczne, Kontenery do sterylizacji i transportu, Inkubatory akrylowe i pleksiglasowe, mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, Kontenery magazynowe i transportowe, Worki tlenowe Skład produktu: Nadtlenku wodoru, Kwasu nadoctowy, Kwasu glikolowego. Opakowanie miękkie z trwałym klipsem zabezpieczjącym przed wyschnięciem. Produkt nie pozostawia toksycznych pozostałości lub zanieczyszczeń po zastosowaniu. Wyrób medyczny. Chusteczki o wym. min. 20 cm x 20 cm Wyrób Medyczny |  |  | opak. | 108 szt. | 15
5. | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), prątki w stężeniu 1000ppm – 15 min, Clostridium Difficile – 10 000ppm- 15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 – obszar medyczny. Opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość używania w pionie żywienia i łączenia z neutralnym detergentem |  |  | opak. | 300 | 570
6. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz służących do dezynfekcji jaj. Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracyjnym Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (do każdego opakowania dołączyć sprzęt umożliwiający odmierzanie preparatu) |  |  | szt | 200g | 310
7. | Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, korki, kraniki, zastawki bezigłowe itp. Preparat oparty o diglukonian chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże, wszystkie wirusy osłonione ( łącznie z HBC, HCV, HIV), Rota |  |  | szt | 250 ml | 28
8. | Płynny dwukomponentowy koncentrat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawiera składnik bazowy (kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru) oraz dodatek modyfikujący (wodorotlenek potasu, inhibitory korozji). Nie wymagający aktywacji. Spektrum działania: B,F, Tbc, V (polio, adeno, no-ro, vaccinia), S- w czasie do 15 min. i stężeniu do 2%. Wyrób medyczny kl. IIA |  |  | opakowanie /zestaw | 2x80 ml | 100
OGÓŁEM | [8 empty] | x
.........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika