## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr.2 do wniosku/SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto (zł) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa Oferowanego produktu / producent
1 | TORBA medyczno-pielęgniarska o pojemności 20l. Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału poliestrowego 600/600. Wnętrze wykonane z łatwo zmywalnej tkaniny ortalionowej w kolorze szarym dla lepszej widoczności rzeczy znajdujących się wewnątrz torby.Wejście do komory głównej wykonane w kształcie litery „U” zapewniające łatwy dostęp do rzeczy znajdujących się w jej wnętrzu. Torba posiadająca komorę główną oraz cztery kieszenie zewnętrzne. W komorze głównej umieszczone się 2 ruchome przegrody oraz uchwyty gumowe umożliwiające łatwą segregację zawartości torby. Na klapie kieszeń z siatki zamykane na suwak.Dwie kieszenie boczne, jedna idealnie pasująca do umieszczenia np. ciśnieniomierza, stetoskopu, pojemnika na zużyte igły itp. W drugiej umieszczono uchwyty gumowe oraz kieszonki z siatki. Dodatkowo każda z nich posiadająca płaską kieszeń zamykaną na suwak.Torba wyposażona w uchwyty przy suwakach wykonane w jaskrawym kolorze rzucające się w oczy pozwalające na łatwe i szybkie otwieranie torby.Pas nośny odpinany, regulowany, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem. Uszy z taśmy spinane rączką.Dno torby odporne na przetarcia, zabezpieczone gumowymi stopkami. Użyte materiały ochraniają torbę przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami.Całość torby uzupełniają elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność ratownika w nocy. Kolor granatowy. Rozmiar : wysokośćć - 27 cm, długość - 20 cm, szerokość 38 cm Waga 0,7 kg Pojemność 20 litgrów | 3 | szt.
2 | Automatyczny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi i tętna. Prosty pomiar jednym naciśnięciem przycisku. Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg. Zakres pomiarowy tętna: 40 - 200 uderzeń/minutę. Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg. Dokładność: tętno +/- 5 %. Wskaźnik poziomu ciśnienia wg klasyfikacji WHO. Data i godzina pomiaru. Duży podświetlany cyfrowy wyświetlacz LCD. Zasilanie 4 baterie AAA lub zasilacz micro USB (w zestawie). Automatyczne wyłączanie. Wskaźnik zużycia baterii. Mankiet dla dorosłych i dzieci. Skład zestawu : Ciśnieniomierz, mankiet dla dorosłych ( 22-42 cm ) i dzieci ( 18 - 26 cm ) etui, 4 baterie "AAA", zasilacz sieciowy micro USB, Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 24 miesiące. Produkt medyczny. | 3 | szt.
3 | Detektor tętna płodu – umożliwiający monitorowanie serca dziecka po 16 tygodniu ciąży. Pomiar FHR płodu (fetal heart rate) w czasie rzeczywistym, wbudowany głośnik oraz wejście do podłączenia słuchawek, zasilany 3 bateriami AAA, wodoodporna głowica pracująca w częstotliwości akustycznej 2,5 MHz. Specyfikacja techniczna : częstotliwość głowicy: 2,5 MHz ± 10%, ogólna czułość (200 mm od powierzchni sondy): nie mniejsza niż 90 dB, zakres pomiaru FHR: 50-210 bpm, przestrzenne-szczytowe czasowe-szczytowe ciśnienie akustyczne: < 0,1 Mpa, moc wyjściowa ultradźwięków: ≤ 20mW, efektywna powierzchnia elementu aktywnego przetwornika ultradźwiękowego: 1,57 cm2, rozdzielczość: 1 bpm, precyzja: ± 2 bpm, zakres wyświetlania krzywych: 80 – 200 bpm, tryb pracy ciągły. Gwarancja min. 24 miesiące. Instrukcja obsługi w języku polskim. Posiadający certyfikat CE 0482 i deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC aparatury medycznej. | 3 | szt.
4 | Stetoskop uniwersalny typu Rappaport Specyfikacja: • Doskonała akustyka dzięki zastosowaniu dwóch przewodów • Wymienne membrany (pediatryczna i internistyczno - kardiologiczna ) • Wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny, internistyczny) • W zestawie miękkie i twarde oliwki SKŁAD ZESTAWU: • Stetoskop • Membrana • Lejek • Oliwki Gwarancja min. 12 miesięcy. Wyrób medyczny. | 3 | szt.
5 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku. Gotowy do użycia, kompletny zestaw porodowy, łatwy do wykorzystania, podzielony na pakiety w systemie ABC. Zestaw porodowy składający się z 3 pakietów: Pakiet A zawierający: • 2 pary sterylnych rękawiczek, • 1 sterylny podkład chłonny, • 1 sterylną serwetkę wierzchnią • 2 sterylne ręczniki do rąk. Pakiet B zawierający: • 4 sterylne tampony, • 1 sterylną gruszkę, • 2 sterylne klemy pępowinowe, • 2 sterylne zapasowe zaciski, • 1 parę sterylnych nożyczek. Pakiet C zawierający: • 1 sterylną wyściółkę, • 2 antyseptyczne rękawiczki, • 1 kocyk dla noworodka, • 1 pieluszkę, • 1 plastikową torbę na łożysko. | 3 | szt.
SUMA