Szczecin, 17 grudnia 2021 r. 
Sygnatura: ZP/220/87/21 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa podkładów chłonnych na stół operacyjny i łóżko pacjenta, mat chłonnych na podłogę, osłon chirurgicznych oraz kołderek grzewczych.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
	Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytania do pakietu 5
Pytanie 1: 
Czy zamawiający w pakiecie 5 poz 1 dopuści kołderki grzewcze polipropylenowe skonstruowane ze specjalnych tuneli, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Dzięki unikatowym specjalnym mikro otworom umieszczonym na całej powierzchni kołdry od strony pacjenta ciepło rozprowadzane jest równomiernie na całe ciało pacjenta. Dodatkowo kołdra pod całe ciało pacjenta zaopatrzona jest w specjalne otwory odprowadzające w czterech kierunkach mogący gromadzić się w czasie zabiegu                     pod pacjentem płyn. Kołderki bez konieczności dodatkowej filtracji (obok filtra wbudowanego w urządzenie) technicznie pasujące i zapewniające prawidłowe podłączenie do urządzeń Warm Air oraz Thermacare TC 3003 prod. Cinncinati Sub-Zero Products, Inc. bez konieczności stosowania adapterów i osprzętu podłączeniowego, na całe ciało pacjenta dorosłego 91cmx213cm oraz pod całe ciało pacjenta dorosłego 221cmx91cm. Każda kołderka pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze zgodne z wymaganiami zamawiającego. Kołdry w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa wykonane z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission.  System mocowania kołdry do węza urządzenia za pomocą dopasowanego adaptera bez konieczności dodatkowego rozkładania.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:
Prosimy o precyzyjne określenie ilości poszczególnych kołder: na pacjenta i pod pacjenta. Oba modele różnią się znacząco budową, rozmiarem oraz ceną.
Odpowiedź: 650 na pacjenta, 150 pod pacjenta.

WYKONAWCA II
Pytanie 3:
Dot. pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu                 o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 152cm (+/- 2cm); produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta; wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, spełniający wymagania MDR, pakowany po 50szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:
Dot. pakiet 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu                    o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 228cm (+/- 2cm); produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta; wchłanialność min.3200 g/m2 (min. 3,5l) potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, spełniający wymagania MDR, pakowany po 50szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:
Dot. pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu                       o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła; wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 228cm (+/- 2cm); produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta; wchłanialność min.3200 g/m2 (min. 3,5l) potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta; wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, spełniający wymagania MDR, pakowany po 50szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 6: PYTANIE DO PAKIETU NR 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści podłogowy, biały podkładchłonnyo rozmiarze 75x100 cm, klasy I, niesterylny                    z możliwością chodzenia, zabezpieczony niebieską antypoślizgową folią od spodu. Wchłaniający krew, mocz, wodę oraz płyny obecne na salach zabiegowych. Absorpcja  (2l/ m2) 1,5l, waga 150g. Bez zawartości lateksu, pakowany po 75 szt. ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie 7: Pytanie do pakietu 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet                pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100x220 cm, warstwa chłonna min. 50x180 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność 4l/m2.Bez zawartości lateksu, niedrażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP 15g/m2, warstwa pośrednia SAP, dolna warstwa biała PE/PP 50g/m2, niesterylny klasy I, zgodny z normą EN 13795,elektrostatyczny, klasa palności A, zgodny z ISO  12952 UNE-EN 14533:2003. Możliwość przenoszenia do 150 kg. 50 szt. w opakowaniu?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: PYTANIE DO PAKIETU NR 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści podłogowy, biały podkład chłonny o rozmiarze 75x100 cm lub 75x180cm,klasy I, niesterylny z możliwością chodzenia, zabezpieczony niebieskąantypoślizgową folią od spodu. Wchłaniający krew, mocz, wodę oraz płyny obecne na salach zabiegowych. Absorpcja  (2l/ m2) 1,5l, waga 150g. Bez zawartości lateksu, pakowany                po 75 szt. Podkład w rozmiarze 75x180 cm –absorpcja (2 l/m2) 2,7 l –pakowany po 60 szt. ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 9: Pytania do SWZ: Dot. pakiet 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z  polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 152cm (+/- 2cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 120cm (+/- 2cm)                         i szerokość 50cm (+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2  potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy);  wyprodukowany zgodnie                   z normą ISO13485, spełniający wymagania rozporządzenia MDR 2017/745, pakowany po 20 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 10: Dot. pakiet 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z  polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 228cm (+/- 2cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 2cm)                   i szerokość 50cm (+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2 (5,3l) potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy);  wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, spełniający wymagania rozporządzenia MDR 2017/745, pakowany po 42 szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 11: Dot. pakiet 3 poz. 1
 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z  polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 2cm)                       i szerokość 50cm (+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5600g/m2 (5,3l) potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy);  wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, spełniający wymagania rozporządzenia MDR 2017/745, pakowany po 42 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.
WYKONAWCA V
Pytanie 12: dotyczy Zadanie nr 1 Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny, jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.
Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 152cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu                              lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).
Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga- pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 13: dotyczy Zadanie nr 1 Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.
Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-1cm) x 229cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min.3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu                                 lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).
Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga- pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

WYKONAWCA VI
Pytanie 14: dot. zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści kołderkę do ogrzewania pacjenta na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Kołderka mocowana do węża ogrzewacza               za pomocą rozciągliwej taśmy typu „Velcro” która tworzy szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów? Reszta opisu zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 15: dot. zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści kołderkę do ogrzewania pacjenta pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Kołderka mocowana do węża ogrzewacza                 za pomocą rozciągliwej taśmy typu „Velcro” która tworzy szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów? Reszta opisu zgodna z SWZ. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 16: dot. zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści kołderki pakowane pojedynczo w opakowanie zbiorcze 40 szt?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VII
Pytanie 17: Zadanie 5 Kołderką grzewcza
Czy Zamawiający dopuści kołderki na cale ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 127 cm x 233,70 cm (+/- 3 cm) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VIII
Pytanie 18: Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści podkład z rdzeniem chłonnym 50 x 150 cm z marginesami na dłuższej części podkładu?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – w pytaniu nie wskazano, do której pozycji w zadaniu miałby się odnieść zamawiający.

Pytanie 19: Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany pojedynczo a’1 sztuka w opakowaniu foliowym, w kartonie zbiorczym                    a’50 sztuk?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – w pytaniu nie wskazano, do której pozycji w zadaniu miałby się odnieść zamawiający.

Pytanie 20: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 101 x 225 cm i rdzeniem chłonnym o wymiarze 50 x 225 cm z marginesami      na dłuższych bokach:?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – zadanie 2 nie dotyczy podkładów. 

Pytanie 21: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany jednostkowo a’1 sztuka w folii, w opakowaniu zbiorczym kartonowym                     a’20 sztuk?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – zadanie 2 nie dotyczy podkładów.

Pytanie 22: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 101 x 225 cm i rdzeniem chłonnym pikowanym o wymiarze 50 x 200 cm                     z marginesami z każdej strony części chłonnej?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – zadanie 2 nie dotyczy podkładów.

Pytanie 23: Zadanie 3
Czy Zamawiający dopuści maty pakowane w opakowaniu kartonowym a’40 sztuk?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – zadanie 3 nie dotyczy mat.

Pytanie 24: Zadanie 3
Prosimy, o odstąpienie od wymogu rejestracji mat na podlogę jako wyrobów medycznych. Zgodnie z decyzją wydaną                  przez URPLiWM mata na podłogę, nie spełnia wymogów formalnych, by być zarejestrowana jako wyrób medyczny,                      nie podlega więc przepisom ustawy o wyrobach medycznych, a obowiązującą ją stawką podatku VAT jest stawka 23%.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ – zadanie 3 nie dotyczy mat.

Pytanie 25: Wzór umowy
Zwracamy się z prośbą, o zmniejszenie terminu ważności dostarczanych produktów do okresu 12 m-cy. Zamówienia realizowane są systematycznie, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, okres 24 m-cy wydaje się być bezzasadne. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA IX 
Pytanie 26: Zadanie 2 
Prosimy o dopuszczenie maty na podłogę o dużej chłonności  płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1.Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu                  po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 27: Zadanie 3 
Prosimy o dopuszczenie Podkładu chłonnego min. 4. Warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); wyjątkowo wytrzymały – udźwig do 147 kg; warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 25 szt. 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA X
Pytanie 28: Zadanie 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym pikowanym              50 x 208cm ±2,5 cm, z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; wykonany z pięciu warstw   tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE nieteksturowana 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml, min. 35ml/100cm2 ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 29: Zadanie 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym pikowanym             50 x 208cm ±2,5 cm, z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; wykonany z pięciu warstw    tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE nieteksturowana 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml, min. 35ml/100cm2 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 30: Zadanie 1, pozycja 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 31: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią bez taśm umożliwiających przytwierdzenie do podłogi, chłonność ok. 1 L,  rozmiar 116cm x 76cm ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 32: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści matę pakowaną zbiorczo po 50 sztuk w worek foliowy a następnie w karton?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 33: Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści matę podłogową przylegającą do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia bez taśm umożliwiających przytwierdzenie do podłogi, chłonność ok. 2,5 L wody,  rozmiar 117 cm  x 102 cm ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 34: Zadanie 3
Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia  pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent o gramaturze 126g/m² , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP 15g/m² na całej powierzchni, warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli,  wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, Waga podkładu około 295 g, chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 35: Zadanie 3
Czy Zamawiający dopuści podkład zgodny z normą EN ISO 13485:2016 zamiast ISO 9001:2008 ? Na produkcję wyrobów medycznych nie ma konieczności posiadania ISO 9001:2008.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 36: Zadanie 4, pozycja 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 37: Zadanie 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm wyposażoną z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz             2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cm x 17cm. Osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0.05 mm. Składana teleskopowo, sterylizowaną radiacyjnie?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE