**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Montażu iluminacji świątecznych w Łubnianach, Jełowej i Biadaczu:

1. Dekoracje świąteczne (iluminacje) należy zainstalować na słupach energetycznych na podstawie zgody TAURON Dystrybucja TD24-10-0313806-03 oraz warunków TAURON Nowe Technologie TNT/NMI/ww/2024/307 przy ulicy Opolskiej i Kościelnej w Łubnianach (20 szt.), przy ulicy Oleskiej i Wolności w Jełowej (15 szt.) oraz przy ulicy Szerokiej w Biadaczu (17 szt.).
2. Wykonawca dla właściwej realizacji przedmiotu umowy zapewnia: stan gotowości do prowadzenia robót - kontakt przez telefon komórkowy z pracownikiem Zamawiającego oraz dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzone prace, w tym za bezpieczeństwo w strefie prowadzonych prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w realizacji przedmiotu umowy.
6. Iluminacje powinny być przyłączone do infrastruktury oświetleniowej w sposób niepowodujący pogorszenia stanu technicznego tych urządzeń oraz w żaden sposób nie zagrażający w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń, sieci oświetlenia ani mieniu, zdrowiu   
   i bezpieczeństwu osób trzecich.
7. Montaż elementów świetlnych realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymagań technicznych i przepisów prawa.
8. Prace montażowe mogą być wykonane przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia   
   i kwalifikacje oraz stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac – prace pod napięciem (PPN).
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z uszkodzeń mechanicznych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie zniszczenia elementów i infrastruktury.
10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy urządzenia infrastruktury oświetlenia ulicznego TAURON, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni usunąć uszkodzenia własnym kosztem i staraniem. Informację o terminie przywrócenia funkcjonalności słupa należy przekazać niezwłocznie do komórki prowadzącej eksploatację urządzeń infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Łubniany.
11. Elementy iluminacji należy zamontować do 01 grudnia 2024 r.
12. Po zakończeniu montażu elementów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „ Oświadczenie o stanie technicznym instalacji i zainstalowaniu jej zgodnie z zasadami i przepisami prawa”, dostępny na stronie internetowej Spółki TAURON wraz ze schematem jednokreskowym przyłączenia elementu do sieci TNT S.A. z pokazaniem zastosowanych zabezpieczeń   
    i przekrojów przewodów oraz wykazem lokalizacji słupów, na których zostały umieszczone elementy dekoracji świątecznych.