## OPZ
nr sprawy: 2/P/22
Opis Przedmiotu Zamówienia - Dostawa Defektoskopu ultradźwiękowego:
LP | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia należy podać informacje potwierdzające wymogi opisane w kolumnie "parametry techniczne" (dane techniczne wskazujące, że urządzenie spełnia określone w każdym podpunkcie)
1 | Urządzenie nowe, wyprodukowane w roku 2021/2022- podać rok produkcji:
2 | Gwarancja na urządzenie (w miesiącach) - nie mniej niż 12 miesięcy:
Defektoskop
3 | Podać model urządzenia / producent:
4 | Defektoskop umożliwia badania w technice klasycznej UT, Phased Array, TFM oraz TOFD
5 | Konfiguracja urządzenia 64:128PR (64 nadajniki, max 128 elementowa głowica)
6 | TFM: obsługa głowic 64-elementowych, rozdzielczość zobrazowania TFM 1024x1024
7 | Współpraca z głowicami PA liniowymi, podwójnymi DLA i macierzowymi DMA
8 | Kreator do tworzenia planu badania.
9 | Oprogramowanie do tworzenia ustawień dla głowicy typu DLA i DMA.
10 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie mapy wpływu akustycznego, które umożliwia zwizualizowanie skutków działania zestawu fal (i czułości badania) w trybie TFM w zależności od rodzaju głowicy/klina/materiału oraz od wybranego rodzaju reflektora, takiego jak okrągły lub płaski z możliwością regulacji jego orientacji (kąta).
11 | Funkcja multigrupy: do 8 różnych grup UT lub Phased array lub do 4 różnych grup TFM.
12 | Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi (aktualizacja oprogramowania, komunikacja danych z chmurą producenta – usługa bezpłatna), GPS (lokalizacja wykonanych badań).
13 | Mozliwośc zdalnego sterowania urządzeniem przez Ethernet z komputera PC.
14 | Rozmiar ekranu: 10,6 cala (przekątna).
15 | Typ ekranu: dotykowy rezystancyjny ekran TFT LCD.
16 | Czas pracy na bateriach: min. 5 godzin (na 2 bateriach, możliwość wymiany baterii bez wyłączania urządzenia – funkcja „hot swap”). - podać deklarowany czas:
17 | Zakres temperatur pracy, co najmniej: 0 do 45oC. Podać zakres:
18 | Odporność na trudne warunki pracy: testowany na upadki zgodnie z MIL-STD-810G, klasa IP65 certyfikowana.
19 | Napięcie nadajnika: regulowane w zakresie: 5-80 V (tryb Phased Array), 85-295 V (tryb UT/TOFD).
20 | Zakres częstotliwości pracy: 0,2 – 26,5 MHz (tryb Phased Array), 0,25 – 28,5 MHz (tryb UT/TOFD).
21 | Ocena amplitudy A-skan: do 800% wysokości ekranu.
22 | Pliki danych: rejestracja pojedynczego pliku danych do 25GB.
23 | Pamięć urządzenia, co najmniej: 64 GB SSD (wbudowane) oraz dodatkowa możliwość zapisu na kartach SDHC lub pamięciach USB. Należy opisać:
24 | Certyfikat ISO 22232-1 (tryb UT/TOFD).
25 | Certyfikat ISO 18563-1 (tryb Phased Array).
Rodzaje wykonywanych badań
26 | PAUT (ang. Phased Array), TOFD (time of flight diffraction), FMC/TFM FMC (ang. Full Matrix Capture), TFM (ang. Total Focusing Method) | Proszę wyszczególnić:
Wyposażenie do badań:
27 | Głowica Phased Array typu DMA (Dual Matrix Array), częstotliwość: 4 MHz, ilość elementów: podwójna 32 (16x2 Matrix), pitch: 1 mm, wysokość: 3 mm, aktywna apertura 16x6 mm, kabel 2,5 metra.
28 | Wymienny klin kątowy podwójny na falę podłużną, kąt 55o, wykonany z Rexolite z irygacją, z możliwością montażu w skanerze, dostosowany do elementów płaskich, ogniskowanie (FD) na głębokości 15.
29 | Dwa uchwyty mocujace głowice Phased Array w skanerze firmy Olympus FLEX o wymiarze 40 x 38 mm i trzpień (button) 8mm.
Wyposażenie do dodatkowe:
30 | 1. Walizka transportowa na defektoskop. 2. Oprogramoanie na PC do analizy wyników badania o takim samym interfejsie urzytkownika jak oprogramowanie defektoskopu. 3. Oprogramowanie na PC, które umożliwia: 3.1. sterowanie defektoskopem, 3.2. planowanie badania, 3.3. generowanie własnych połączeń i kształtów, które można przenieść do defektoskopu, 3.4. zaawansowaną analizę wyników z mozliwością indywidualizacji wyświetlanych zobrazowań, 3.5. automatyczne wykrywanie ognisk korozji podczas jej mapowania, 3.6. w pełni konfigurowalne raporty, 3.7. łączenia skanów, 3.8. prezentowanie wyników w formie 3D. | Należy podać wykaz złączonego wyposażenia dodatkowego:
Podpis elektroniczny (osoby upoważnionej)