|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/23/2024 | Zawiercie, 08.04.2024r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego do resektoskopii bipolarnej

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

do części nr 1, poz. 1

Czy Zmawiajacy dopuści w poz. nr 1 ?

Optyka histeroskopowa HD + 4K, śr.4mm , długość 302 mm, kąt patrzenia 30°

układ optyczny z system soczewek , autoklawalna 134°C, wygrawerowany numer seryjny

optyki - 2szt.

Pozostałe parametry elementów resektoskopu wyszczególnione w pozostałych pozycjach

zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia będzie kompatybilny z posiadanym przez Szpital płaszczem oraz elementami roboczymi resektoskopu bipolarnego i pętlami tnącymi firmy Karl Storz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SWZ Formularza asortymentowo-cenowego w pozycji nr 1, 3 oraz 5.

**Pytanie 2**

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 2 ust. 6

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od dostawy oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego?

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie informuje, że dokonuje zmiany w § 2 ust. 1 pkt 6) załącznika nr 4 do SWZ PPU, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„6) zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu dostawy przez okres 7 lat od daty dostawy.”*

Załączniki:

- załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy

- załącznik nr 4 do SWZ PPU

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania