## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Odczynniki do sekwencjonowania DNA metodą Sangera (3500 Genetic Analyzer)
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5x9)
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Odczynnik do sekwencjonowania DNA metodą Sangera, kompatybilny z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; do przeprowadzenia 100 reakcji; opakowanie zawiera: 800ul BigDye®Terminator v3.1, M13 (-21) Primer, p.GEM Control DNA, dwie probówki po 1ml 5X Sequencing Buffer; przechowywanie: Sequencing Buffer w temp. 4°C, reszta odczynników -15°C/-25°C. | op. | 15
2 | Bufor anodowy, kompatybilny z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; umieszczony w gotowym do użycia, jednorazowym pojemniku z identyfikatorem radiowym (RFID) na etykiecie i zabezpieczony w górnej części zgrzewaną na gorąco folią; opakowanie zawiera 4 pojemniki z buforem anodowym; przechowywanie w temp. 2-8°C. | op. | 10
3 | Bufor katodowy, kompatybilny z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; umieszczony w gotowym do użycia, jednorazowym pojemniku z identyfikatorem radiowym (RFID) na etykiecie i zabezpieczony w górnej części zgrzewaną na gorąco folią; pojemnik posiada dwa oddzielne przedziały: jeden z buforem katodowym do elektroforezy, drugi do wyrzucania zużytych odpadów polimerowych; opakowanie zawiera 4 pojemniki z buforem katodowym; przechowywanie w temp. 2-8°C. | op. | 10
4 | Septy do obu przedziałów pojemnika buforu katodowego; kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania; do użytku z urzadzeniem 3500 Genetic Analyzer; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 3
5 | Zestaw kapilar do aparatu 3500 Genetic Analyzer: scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, umieszczonych w ramce ułatwiającej montaż; o długości 50 cm; służy m.in. do sekwencjonowania DNA, analizy fragmentów; przechowywany w temp. pokojowej. | szt. | 3
6 | Polimer POP-7 kompatybilny z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; konfekcjonowany fabrycznie w saszetkach jednorazowego użycia opatrzonych etykietą ze znacznikiem identyfikacji radiowej (RFID); przeznaczony dla 96 próbek; przechowywany w temp. 2-8°C. | szt. | 40
7 | Kit do kalibracji spektralnej urządzenia 3500 Genetic Analyzer; zestaw składa się z 4 probówek zawierających DNA o znanej sekwencji 1200 par zasad przygotowanych za pomocą odczynnika BigDye™ Terminator v3.1; przechowywany w temp. -15°C/-20°C. | op. | 1
8 | Gotowy do użycia odczynnik kondycjonujący do aparatu 3500 Genetic Analyzer; przeznaczony do mycia pompy polimerowej; konfekcjonowany fabrycznie w saszetkach jednorazowego użycia opatrzonych etykietą ze znacznikiem identyfikacji radiowej (RFID); w ilości wystarczającej na pełne jednorazowe przeprowadzenie kondycjonowania aparatu; przechowywany w temp. 2-8°C. | szt. | 20
9 | Płytki mikroreakcyjne 96-dołkowe; kompatybilne z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; optyczne bezbarwne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach techniką PCR; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 40
10 | Septy do płytek 96 dołkowych; kompatybilne z urządzeniem 3500 Genetic Analyzer; septy płytkowe z 96 dołkami; spełniające kryteria czystości wymagane w analizach techniką PCR; w opakowaniach po 20 sztuk. | op. | 20
11 | Program do analizy fragmentów DNA (GeneMarker); oprogramowanie pozwala na bezpośredni wgląd w wynik elektroforezy kapilarnej wraz z oceną wysokości poszczególnych pików; umożliwia przesyłanie i wymianę danych oraz dodatkowo posiada funkcjonalność analizy MLPA, analizy MLPA z metylacją, analizy niestabilności mikrosatelitarnej, badanie celowanych mutacji, badanie mikrosatelit; bezterminowa licencja danej wersji programu; klucz USB z licencją na jednego użytkownika; program można zainstalować na wielu komputerach. | szt. | 1
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Termin ważności odczynników: minimum 12 miesięcy od daty dotarcia do Zamawiającego
Pieczątka i podpis Wykonawcy |  | ………………………………………. |  |  |  | Data ……

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Odczynniki do sekwencjonowania DNA metodą Sangera (3130 Genetic Analyzer)
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5x9)
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do przeprowadzania reakcji PCR z modyfikowaną formą polimerazy DNA wymagającą aktywacji termicznej. Opakowanie zawiera 1 probówkę z 200 µl polimerazy (1000 jednostek, 5 U/µl), 4 probówki z 1,5 mL buforu (100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl), 4 probówki z 25mM MgCl2. | op. | 1
2 | Standard wielkości przeznaczony do wymiarowania fragmentów DNA w zakresie 35-500 par zasad; zapewnia 16 jednoniciowych odcinków o długości 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500 par zasad; każdy fragment znakowany jest barwnikiem ROX; odczynnik przeznaczony do wykonania 800 reakcji; 2 x 200 μL/op; kompatybilny z 3500 Genetic Analyzer. | op. | 4
3 | Odczynnik do sekwencjonowania DNA metodą Sangera; kompatybilny z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; do przeprowadzenia 100 reakcji; opakowanie zawiera: 800ul BigDye®Terminator v1.1, M13 (-21) Primer, p.GEM Control DNA, 1ml 5X Sequencing Buffer; przechowywanie: Sequencing Buffer w temp. 4°C, reszta odczynników -15°C/-25°C. | op. | 5
4 | Kit do oczyszczania produktów reakcji sekwencjonowania DNA; opakowanie zawiera 50ml XTerminator™ Solution, 225 ml SAM™ Solution; przeznaczony dla 2500 próbek. | op. | 4
5 | Wysoce zdejonizowany formamid; opakowanie zawiera 25ml; przechowywany w temp. -15°C/-25°C. | op. | 3
6 | Skoncentrowany bufor do kapilarnej elektroforezy; stężony 10 X; kompatybilny z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; przechowywany w temp. 2-8°C. | op. | 4
7 | Polimer do przeprowadzenia sekwencjonowania i analizy fragmentów DNA do 500 par zasad dla kapilary dł. 36 cm i 950 par zasad dla kapilary dł. 80 cm; 3500 ul; kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3130; przechowywany w temp. 2-8°C. | op. | 10
8 | Zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych) do aparatu 3130 Genetic Analyzer; o długości 36 cm; służy m.in. do sekwencjonowania DNA, analizy fragmentów; przeznaczony na 100 run; przechowywany w temp. pokojowej. | szt. | 2
9 | Kit do kalibracji spektralnej urządzenia 3130 Genetic Analyzer; zestaw składa się z 4 probówek zawierających DNA o znanej sekwencji hsp69; przechowywany w temp. -15°C/-25°C. | op. | 1
10 | Bufor do sekwencjonowania DNA; stężony 5 X; kompatybilny z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer oraz 3500 Genetic Analyzer; opakowanie zawiera 28 ml; przechowywany w temp. 2-8°C. | op. | 2
11 | Płytki 96 dołkowe, kompatybilne z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 13
12 | Septy do płytek 96 dołkowych; kompatybilne z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; w opakowaniach po 20 sztuk. | op. | 6
13 | Płytki 384 dołkowe; kompatybilne z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; w opakowaniach po 50 sztuk. | op. | 1
14 | Septy do płytek 384 dołkowych; kompatybilne z urządzeniem 3130 Genetic Analyzer; w opakowaniach po 20 sztuk. | op. | 1
15 | Koszyczki do termocyklera; kompatybilne z urządzeniem Veriti 96-Well Thermal Cycler; w opakowaniach po 10 sztuk. | op. | 2
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Termin ważności odczynników: minimum 12 miesięcy od daty dotarcia do Zamawiającego
Pieczątka i podpis Wykonawcy |  | ………………………………………. |  |  |  | Data ……

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Odczynniki do izolacji
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5x9)
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do izolacji DNA z tkanek i hodowli komórkowych (do 20 mg tkanki zwierzęcej, do 1 x 10⁶ hodowli komórkowej); przeznaczony do wykonania 100 izolacji. | op. | 1
2 | Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych (bloczek agarozowy do 200 mg); przeznaczony do wykonania 50 izolacji. | op. | 1
3 | Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej (do 0,3 ml); przeznaczony do wykonania 100 izolacji. | op. | 1
4 | Zestaw do izolacji DNA ze śladów biologicznych (plamy krwi, nasienia i śliny, włosy i sierść, tkanki zakonserwowane w parafinie i formalinie, tkanki świeże, krew świeża i mrożona); przeznaczony do wykonania 100 izolacji. | op. | 1
5 | Zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych (do 2 ml osocza, moczu, płynu owodniowego); przeznaczony do wykonania 20 izolacji. | op. | 5
6 | Zestaw do izolacji DNA metodą grawitacyjną bez użycia wirówki z krwi świeżej lub mrożonej (do 0,1 ml); przeznaczony do wykonania 100 izolacji. | op. | 30
7 | 2x stężona gotowa do użycia mieszanina do PCR w technice Hot Start; przeznaczona do wykonania 200 reakcji; 25 ul/op. | op. | 15
8 | 2x stężona bardzo czuła mieszanina do real-time PCR w technice Hot Start, do analiz HRM; przeznaczona do wykonania 200 reakcji; 25 ul/op. | op. | 2
9 | Proteinaza K; postać: liofilizat 1 g; aktywność ≥ 30 U/mg. | op. | 2
10 | Bufor TE 100 ml; służy do przechowywania DNA, rozpuszczania starterów, sond. | op. | 2
11 | Mieszanina 10 mM każdego z dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP); 1000 μl/op. | op. | 1
12 | Wzmacniacz precypitacji 1,2 ml | op. | 1
13 | Exonuclease I (E. coli); enzym degradujący jednoniciowe DNA w kierunku 3’-5’; 5000 U | op. | 3
14 | Zestaw do chemicznej deaminacji cytozyny genomowego DNA | op. | 2
15 | DNAza; roztwór o stężeniu 10 U/µl; 1000 U | op. | 2
16 | Proteinaza K; postać: roztwór 1 ml; stężenie: 20 mg/ml; aktywność: ≥ 30 U/mg. | op. | 2
17 | Kolumienka z probówką odbieralnikową do izolacji DNA z krwi metodą grawitacyjną (komplet zawierający 100 szt.): kolumna Micro AXD (membrana jonowymienna, pojemność złoża 20ug DNA, przechowywana w temp. +4 do +8C), probówka odbieralnikowa (przechowywana w temp. pokojowej). | op. | 5
18 | Preparat czyszczący do powierzchni laboratoryjnych; posiada właściwości usuwania enzymów o aktywnościach DNAz i RNAz oraz pozostałości kwasów nukleinowych. | op. | 20
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Termin ważności odczynników: minimum 12 miesięcy od daty dotarcia do Zamawiającego
Pieczątka i podpis Wykonawcy |  | ………………………………………. |  |  |  | Data ……

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 |  | Sekwencjonowanie nowej generacji
Lp. | Asortyment | Producent nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | podatek VAT% | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 5x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ion 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef (1 sequencing run per initialization)™ Kit-Chef zestaw do przygotowania reakcji emPCR, wzbogacania, ładowania chipa 510,520,530 na aparacie Ion Chef |  | op. | 4
2 | Ion 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef (2 sequencing runs per initialization)™ Kit-Chef zestaw do przygotowania reakcji emPCR, wzbogacania, ładowania chipa 510,520,530 na aparacie Ion Chef |  | op. | 4
3 | Ion 540™ Kit-Chef zestaw do przygotowania reakcji emPCR, wzbogacania, ładowania chipa 540 na aparacie Ion Chef |  | op. | 2
4 | Ion 550™ Kit-Chef zestaw do przygotowania reakcji emPCR, wzbogacania, ładowania chipa 550 na aparacie Ion Chef |  | op. | 2
5 | Ion 520™ Chip Kit (8szt/op) do sekwenatora Ion S5 o pojemności 3-5 milionów reads |  | op. | 1
6 | Ion 530™ Chip Kit (8szt/op) do sekwenatora Ion S5 o pojemności 15-20 milionów reads |  | op. | 4
7 | Ion 540™ Chip Kit (8szt/op) do sekwenatora Ion S5 o pojemności 60-80 milionów reads |  | op. | 1
8 | Ion 550™ Chip Kit (8szt/op) do sekwenatora Ion S5 o pojemności 130 milionów reads |  | op. | 1
9 | Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0, 384 rxn/op Zestaw do przygotowania bibliotek DNA (minimum 384 reakcje) dla sekwencjonowania NGS na sekwenatorze Ion S5 |  | op. | 1
10 | Ion AmpliSeq™ HD Library Kit The Ion AmpliSeq™ HD Made‑to‑Order Panels are custom primer panels that allow users the flexibility to create target region, hotspot, or fusion designs. The primer panels can be 1‑ or 2‑pool designs, and are recommended for use with cell‑free DNA (cfDNA), cell‑free RNA (cfRNA), and formalinȬfixedǰ paraffinȬembedded (FFPE) samples |  | op | 1
11 | Ion AmpliSeq™ RNA Library Kit, 8 rxn; Zestaw do przygotowania bibliotek RNA |  | op | 1
12 | Ion Xpress™ Barcode Adapters 1-96 Kit - 96 barkodów do oznaczania bibliotek |  | op. | 1
13 | Ion AmpliSeq™ HD Dual Barcode Kit 1-24 |  | op. | 1
14 | Ion Xpress™ RNA-Seq Barcode 1-16 Kit |  | sz | 1
15 | Tag Sequencing Barcode Set 1-24 . The Tag Sequencing Barcode Set 1-24 provides a set of 24 unique barcode adapters specifically designed for optimal performance in Oncomine™ cfDNA assays. The barcode adapters are compatible with the Ion S5™, Ion PGM™, and Ion Proton™ sequencing systems. When used in combination with kits utilizing tag sequencing technology, this barcode set enables users to pool up to 24 amplicon libraries and to conduct multiplexed next-generation sequencing (NGS) analysis, reducing the sequencing cost per sample |  | szt | 1
16 | Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit, 250 rxn/op; Zestaw do normalizacji bibliotek przed emPCR z wykorzystaniem qPCR zgodny z S5™ System |  | op | 7
17 | Oncomine™ BRCA Research Assay, Manual Library Preparation, The Oncomine™ BRCA Research Assay consists of two pools of AmpliSeq™ oligonucleotide primers and associated reagents to generate amplicon libraries for next-generation sequencing (NGS) on Ion Torrent™ platforms. |  | szt | 5
18 | Ion AmpliSeq™ Cancer Hot Spot Panel v2 Panel 207 modyfikowanych par starterów. Zestaw obejmuje tzw hotspoty w 50 genach o znaczeniu onkologicznym |  | op. | 7
19 | Oncomine™ Myeloid Research Assay (24 reakcje) panel do badania mutacji DNA i transkryptów fuzyjnych związane z zaburzeniami szpikowymi |  | szt | 2
20 | Oncomine™ Immune Response Research Assay; Panel do analizy ekspresji 395 genów, z przygotowaniem biblioteki RNA do sekwencjonowania NGS |  | op | 1
21 | Ion AmpliSeq™ TP53 Panel (Community Panel) _. Ion AmpliSeq™ TP53 Panel analyze all coding exons of TP53 with 24 amplicons, enabling the advancement of cancer research in early detection, prevention, and therapy. **Note that for the Ion AmpliSeq TP53 Panel, your order will contain only 750 pre-pooled reactions in tubes, no primer plates will be included in your order. |  | op. | 1
22 | Ion AmpliSeq™ Comprehensive Cancer Panel, 8rxn/op; Panel 16000 starterów dla 400 genów Comprehensive Cancer Panel |  | op | 1
23 | Oncomine™ Breast cfDNA Research Assay v2 panel do badania mutacji cfDNA i transkryptów fuzyjnych z osocza krwi |  |  | 1
24 | Oncomine™ Tumor Mutation Load Assay panel do badania immuno biomarkerów w FFPE |  |  | 1
25 | Ion AmpliSeq™ RNA Fusion Lung Cancer Research Panel panel targets over 70 known fusion transcripts for the ALK, RET, ROS1, and NTRK genes. In addition, the panel contains amplicons to analyze the expression imbalance between the 3’ and 5’ regions of these genes, which allows the discovery of novel mutations associated with the ALK gene. It also includes 5 positive controls, which help determine RNA quality and overall assay performance |  | op | 1
26 | Ion AmpliSeq™ RNA Cancer Panel; This panel contains 50 amplicons (100 primers), approximately 150 bases in length, in a single pool. This panel contains 50 amplicons (100 primers), approximately 150 bases in length, in a single pool. Each reaction requires only 500 pg of unfixed RNA or 5 ng of fixed (FFPE) RNA |  | op | 1
27 | Ion AmpliSeq™ Comprehensive Cancer Panel lub równoważny |  | op | 1
28 | Oncomine™ BRCA Research Assay, Chef-Ready Library Preparation The Oncomine™ BRCA Research Assay consists of two pools of AmpliSeq™ oligonucleotide primers and associated reagents to generate amplicon libraries for next-generation sequencing (NGS) on Ion Torrent™ platforms. The assay is designed to provide sensitive and comprehensive sample amplification of all exonic regions of the human BRCA1 and BRCA2 genes. This version of the assay is for automated library preparation using the Ion Chef™ |  | szt | 1
29 | Ion S5™ Controls Kit Plus - materiał kontrolny do sekwenatora Ion S5 |  | op. | 1
30 | Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit The Oncomine™ Solid Tumour Fusion Transcript Kit is intended to detect rearrangements involving the ALK gene and specific rearrangements for ROS-1, RET, and NTRK-1 genes for in vitro diagnostic use by trained personnel in a professional laboratory environment with extracted human RNA samples including those from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues. |  | szt | 1
31 | Ion AmpliSeq™ Exome RDY S5 Kit 1x8 - zestaw do przygotwania biblioteki i sekwencjonowania eksonów na aparacie Ion S5 |  | op. | 1
32 | Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit The Oncomine™ Solid Tumour DNA Kit provides material that captures regions of human somatic variants (deletions, insertions, inversions, and substitutions) present in selected regions in the following cancer related genes; EGFR, ALK, ERBB2, ERBB4, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, DDR2, KRAS, PIK3CA, BRAF, AKT1, PTEN, NRAS, MAP2K1, STK11, NOTCH1, CTNNB1, SMAD4, FBXW7, TP53 for analysis using next-generation sequencing technology. The Solid Tumour DNA kit is intended for in vitro diagnostic use by trained personnel in a professional laboratory environment with extracted human DNA samples including those from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues. |  | szt | 1
33 | Ion AmpliSeq™ Immune Repertoire Assay Plus, TCR beta |  | sz | 1
34 | Ion AmpliSeq™ Immune Repertoire Assay Plus, TCR beta |  | sz | 1
36 | Ion AmpliSeq™ Transcriptome Human Gene Expression Kit |  | sz | 1
37 | Ion AmpliSeq™ Direct FFPE DNA Kit The Ion AmpliSeq™ Direct FFPE DNA Kit enables the preparation of DNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissues for library construction using the Ion AmpliSeq protocol, without the need for deparaffinization or DNA purification. This kit is suitable for FFPE tissue sections up to 10 µm thick. |  | szt | 1
38 | Qubit® Assay Tubes, 500szt./op Probówki 0,5ml zgodne z fluorometrem Qubit |  | op. | 2
39 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit, 500szt/op Zestaw do pomiaru dsDNA o wysokiej czułości 0,1ng/ul za pomocą aparatu Qubit® |  | op. | 2
40 | TaqMan® Gene Expression Master Mix, 5x5ml; zestaw do badania ekspresji genów metodą Qpcr |  | op | 10
41 | TRIzol® Reagent, 200ml/op; odczynnik do izolacji RNA met. Chomczyńskiego (mieszaniną fenolu, izotiocyjanianu guanidyny) |  | szt | 10
42 | Zestaw do profilowania bakterii za pomoca metody NGS na bazie sekwncji 16S. W skład wchodzą dwa zbiory starterów, bufor oraz kontrolne DNA. Jedno opakowanie wystarcza na wykonanie 100 reakcji |  | op | 1
Razem
RAZEM WARTOŚĆ NETTO ..................zł.+...................VAT zł. = ..................... BRUTTOzł.
Termin ważności odczynników: minimum 12 miesięcy od daty dotarcia do Zamawiającego
Pieczątka i podpis Wykonawcy |  | ………………………………………. |  |  |  | Data ……