## Pakiet nr 1 - aparatura medyczn
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego
SP ZOZ/DZ/93/2024
*FORMULARZ CENOWY*
| Pakiet nr 1 | Aparatura medyczna
Lp. | Nazwa sprzętu medycznego |  | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Termin przeglądu |  | Cena netto | Stawka podatku Vat w % | Cena brutto
1. | Videootoscop kliniczny |  | Odział | 1 | Styczeń
| Firma : Netscope Typ : |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabr. : 80039 Rok prod. : 2008
2. | Lampa przepływowa UVC |  | Odział | 1 | Styczeń
| Firma : Optotech Typ : |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr seryjny : 2802210175 Rok prod. :
3. | Lampa przepływowa UVC |  | Odział | 1 | Styczeń
| Firma : Optotech Typ : |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr seryjny : 2802210167 Rok prod. :
4. | Koncentrator tlenu |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Invacare Typ : 5 |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 98J04568 Rok prod. : 2008
5. | Ssak chirurgiczny |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Typ : Mevacs M 20 |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 1408321 Rok prod. : 2008
6. | Ssak elektryczny |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Medela Typ : Basic 30 |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 1209242 Rok prod. : 2008
7. | Defibrylator |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Multiple Typ : Cardio - Aid |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 12003540 Rok prod. : 1997
8. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : KWAPISZ Typ : MONO 20/50 |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 4045 Rok prod. : 2002
9. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : TERUMO Typ : |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 2252 Rok prod. : 2007
10. | Pulsoksymetr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MEDTRONIC Typ : NELLCOR LIBRA |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : MBB1611622 Rok prod. : 2016
11. | Pulsoksymetr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MEDTRONIC Typ : NELLCOR LIBRA |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : MBB1612976 Rok prod. : 2016
12. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : GE MEDICAL SYSTEMS Typ : DASH 4000 |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : AAB04233756GA Rok prod. : 2004
13. | Pulsoksymetr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MEDTRONIC Typ : NELLCOR |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : G02825966 Rok prod. : 2003
14. | Spirometr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MES Typ : LUNGEST 1000S |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 528 Rok prod. : 2008
15. | Pulsoksymetr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : SHENZEN CREATIVE INDUSTRY Typ : PC-66B |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : XXK00LL04604 Rok prod. : 2015
16. | Pulsoksymetr |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Typ : PC-66B |  | Pediatryczny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : XXK00LL04605 Rok prod. : 2015
17. | Pompa strzykawkowa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MEDIMA Typ : |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0106450/09 Rok prod. : 2009
18. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Styczeń
| Firma : BLT Typ : Q7 |  | Chir. Uraz. | 1 | 2025 r.
Nr fabryczny : Q071E011121 Rok prod. : 2020
19. | Negatoskop |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Haeberle Typ : 420 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 79/2034 Rok prod. :
20. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Styczeń
| Firma : BIOMEXIM Typ : MMED-6000DP/P6 |  | Chir. Uraz. | 1 | 2025 r.
Nr fabryczny : 839008060 Rok prod . : 2008
21. | Negatoskop |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Ulta Viol Typ : NGP - 11 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 20073121 Rok prod. : 2007
22. | Piła do gipsu |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Medi Portal Artikel Typ : |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 40012 Rok prod. : 2018
23. | Wiertarka do wyciągów szkieletowych |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Zimmer Typ : SFC |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 2524 Rok prod. :
24. | Piła do gipsu |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Aesculap Typ : |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : G-6100-05 Rok prod. :
25. | Wiertarka do wyciągów szkieletowych |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Zimmer Typ : SFC |  | Chir. Uraz. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2479 Rok prod. :
26. | Łóżko do intensywnej opieki medycznej |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : FAMED Typ : PB-10.0 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 1108/01877 Rok prod. : 2008
27. | Łóżko do intensywnej opieki medycznej |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : FAMED Typ : PB-10.0 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 1108/01876 Rok prod. : 2008
28. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : ASCOR MED Typ : AP22 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 4183/08 Rok prod. : 2008
29. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : ASCOR MED Typ : AP22 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 4184/08 Rok prod. : 2008
30. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Typ : BH 130 |  | Chir. Uraz. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 8591 Rok prod. :
31. | Monitor + Defibrylator |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : Medtronic Typ : Lifepak 20 |  | Wewnętrzny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : SN39704623 Rok prod. : 2011
32. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Styczeń
| Firma : MEDIMA Typ : S1 |  | Wewnętrzny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : SN0108398/10 Rok prod. : 2009
33. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Luty
| Firma : Comen Typ : C 80 |  | Chir. Uraz. | 1 | 2025 r.
Nr fabryczny : K8201109190 Rok prod. : 2020
34. | Aparat do ultradźwieków |  | Przych. | 1 | Luty
| Firma : ASTAR Typ : SONARIS S |  | Nr 2 |  | 2025 r.
| Nr fabryczny : 890145 Rok prod. : |  | D. Fizjoterapii
35. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Luty
| Firma : PHILIPS Typ : C3WSG |  | Gin. - Poł. | 1 | 2025 r.
Nr fabryczny : USC 3001963 Rok prod. : 2004
36. | Kardiotograf |  | Oddział |  | Luty
| Firma : SONICAD Typ : TEAM STANDARD |  | Gin. - Poł. | 1 | 2025 r.
Nr fabryczny : 738XA0242229-13 Rok prod. : 2013
37. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Luty
| Firma : WELCH ALLYN Typ : GS 600 |  | Gin. - Poł. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : N34431479 Rok prod. :
38. | Ssak |  | Oddział | 1 | Luty
| Firma : OGARIT Typ : SO-4/T |  | Gin. - Poł. |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 1104/155/15 Rok prod. : 2015
39. | Nawilżacz |  | Oddział | 1 | Marzec
| Firma : DUTCHMED Typ : AMHH-2600A |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : AGD23EU1805022 Rok prod. : 2018
40. | Aparat Infantflow Sipap na stojaku jezdnym |  | Oddział | 1 | Marzec
| Firma : CARE FUSHION Typ : COMPREHENSIVE 27476-001 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : BJPO1307 Rok prod. : 2018
41. | Nawilżacz |  | Oddział | 1 | Marzec
| Firma : FISHER PAYKEL Typ : MR850 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 180215348339. Rok prod. : 2018
42. | Nawilżacz |  | Oddział | 1 | Marzec
| Firma : FISHER PAYKEL Typ : MR850 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 180131347217 Rok prod. : 2018
43. | Defibrylator |  | Izba Przyjęć | 1 | Marzec
| Firma : Camel Typ : Benehart D6 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : DZ-21015884 Rok prod. : 2022
44. | Lampa zabiegowa |  | Blok | 1 | Marzec
| Firma : MEDLAMP Typ : ESTELLA 75CW |  | Operacyjny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 2110110025004 Rok prod. : 2011
45. | Lampa zabiegowa |  | Blok | 1 | Marzec
| Firma : MEDLAMP Typ : ESTELLA 75CW |  | Operacyjny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 2110110025001 Rok prod. : 2011
46. | Lampa zabiegowa |  | Blok | 1 | Marzec
| Firma : MEDLAMP Typ : ESTELLA 75CW |  | Operacyjny |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 2110110025002 Rok prod. : 2011
47. | Defibrylator |  | Chirurgia | 1 | Marzec
| Firma : Emtel Typ : Defimax Plus |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2211782 Rok prod. : 2021
48. | Elektrokardiograf |  | Poradnia | 1 | Marzec
| Firma : SCHILLER Typ : AT-1 |  | Lgota Górna |  | 2025 r.
Nr fabryczny : 190.41353 Rok prod. :
49. | Defibrylator |  | Oddział | 1 | Marzec
| Firma : Emtel Typ : Defimax Plus |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2211781 Rok prod. : 2021
50. | Nosze Member |  | DPD | 1 | Kwiecień
| Firma : MEDLINE Typ : MEMBER |  |  |  | 2024r.
Nr fabryczny : A-132822 Rok prod. : 2015
51. | Nosze Medirol |  | DPD | 1 | Kwiecień
| Firma : MEDIROL Typ : P113 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 9P11312730 Rok prod. : 2012
52. | Aparat do pola magnetycznego |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : ASTAR ABR Typ : MEGNER |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 03/11/02 Rok prod. : 2002
53. | Ergometr rowerowy |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : Spódzielnia Pracy Mechaników Typ : EME 400 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabr. : 268 Rok prod. : 1982
54. | Aparat do krioterapii |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : Metrum Cryoflex Typ : NR 2 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabr. : 347.11.2002 Rok prod. : 2002
55. | Aparat do pola magnetycznego |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : EMILDUE Typ : LP-50 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2002-11-03 Rok prod. : 2002
56. | Lampa Lumina |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : LS-3 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 539 Rok prod. : 2008
57. | Biostymulator laserowy |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : MAG INTERNATIONAL Typ : MAG LASER |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 239 Rok prod. : 2002
58. | Urzadzenie do masażu |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : MEDEN IN-MED Typ : INVAC MED. |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0013/2001 Rok prod. : 2001
59. | Stół do masażu z regulacją |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : KETTLER Typ : TOPAZ |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : K 0810/0542 Rok prod. : 2008
60. | Urządzenie do masażu pneumatycznego |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : DS. MAREF Typ : LX7 MAX |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1807910 Rok prod. : 2020
61. | Magner LT |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : STAR ABR Typ : CSL60 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2008-10-02 Rok prod. : 2008
62. | Aparat Sonicator |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : METTLER ELECTRONICS Typ : S-730 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 72XU2591 Rok prod. : 1996
63. | Wanna do kapieli wirowej kończyn dolnych |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : PIZARRO BASIC |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : H/1308/0266 Rok prod. : 2013
64. | Tor z przeszkodami |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : TNCH-2 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2/0807/0329 Rok prod. : 2008
65. | Aparat Firing |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : COSMOGAMMA Typ : 7F |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 07/7F002932 Rok prod. : 2008
66. | Interdynamic |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : S.R.S.E WARSZAWA Typ : ID-3P |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 180 Rok prod. : 1988
67. | Mini Vector |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : TENSOR |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0510/2008 Rok prod. : 2008
68. | Bieżnia elektryczna |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : KETTLER Typ : 7879-000 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 437 Rok prod. : 2008
69. | Defibrylator |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : DEFIBTECH Typ : DEDC FE110 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 130002543 Rok prod. : 2014
70. | Stół rehabilitacyjny |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : BERYL |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : K/1912/0047 Rok prod. : 2020
71. | Stół operacyjny |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : OPAL |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : K/1912/0046 Rok prod. : 2020
72. | Podnośnik jezdny |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : MORETTI Typ : TC 12 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : RI 710 Rok prod. : 2019
73. | Fala uderzeniowa |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : OCEANUS Typ : OCE ESTWT001 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 119011500032 Rok prod. : 2019
74. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : KINESIS Typ : KRDG |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 15/2019/KRDG Rok prod. :
75. | Aparat do elektroterapii i ultradźwięków |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : ASTAR ABR Typ : ETIUS U |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : EUW-17/S1/AX Rok prod. : 2020
76. | Wirówka do kąpieli kończyn górnych |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : CASTILLO |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : H/1211/0475 Rok prod. : 2013
77. | Lampa |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : SOLLUX |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1599 Rok prod. : 1979
78. | Koncentrator tlenu |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : INVACARE Typ : 5 RC5LX02AQ |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 04J020424 Rok prod. :
79. | Mini Vector |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : TENSOR |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0510/2008 Rok prod. : 2008
80. | Ssak chirurgiczny |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : OGARIT Typ : SO-5 TORNADO |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0101/430/10 Rok prod. : 2010
81. | Stymat |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : FAMED Typ : S-210 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 83262 Rok prod. : 1989
82. | Stymat |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : FAMED Typ : S-300 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 860118 Rok prod. : 1986
83. | Stymat |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : FAMED Typ : S-300 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 870043 Rok prod. : 1987
84. | Stymat |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : FAMED Typ : S-210 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 890160 Rok prod. : 1986
85. | Aqua Vibron |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : TECHNOMEX Typ : IPX4 |  | Rehabilitacji |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN-0006-2009 Rok prod. : 2009
86. | Elektryczny stolik okulistyczny |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : Medical Partner Typ : Net - 2 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0705123 Rok prod. : 2007
87. | Oftalmoskop bateryjny |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : Medical Partner Typ : M 750 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11710 - B1 Rok prod. : 2007
88. | Tonometr aplacyjny |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : Medical Partner Typ : Z800 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 07012682 Rok prod. : 2007
89. | Unit stomatologiczny |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : GENDEX Typ : GXIO-770 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1542017 Rok prod. : 2017
90. | Wstrząsarka |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : 3M ESPE Typ : CAPMIX |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 4411618 Rok prod. : 1995
91. | Lampa zabiegowa |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : BAK MED Typ : PH 121.1 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 900100 Rok prod. :
92. | Detektor tętna płodu |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : CONTEC Typ : |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 20050200074 Rok prod. : 2020
93. | Lampa szczelinowa |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : MEDICAL PARTNER Typ : NSL-2 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 705112 Rok prod. : 2007
94. | Pulsoksymetr |  | Przych. | 1 | Wrzesień
| Firma : ZNSM OPOLE Typ : 512 |  | Koziegłowy |  | 2023 r.
Nr fabryczny : SN 12523781 MN Rok prod. : 2006
95. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : PHILIPS Typ : G30 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CN44000886 Rok prod. : 2015
96. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : PHILIPS Typ : G30 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CN44000887 Rok prod. : 2015
97. | Ssak elektryczny przenośny |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : S- Scor Typ : S-Scor Duet |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : AE 00451 Rok prod. : 2008
98. | Uroflowometr |  | Przych. | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : DANFLOW 1100 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 7080452 Rok prod. : 2022
99. | Pompa strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : CAREFUSION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 270015433 Rok prod. : 2017
100. | Pompa objetościowa |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : CAREFUSION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 135444821 Rok prod. : 2017
101. | Pompa objetościowa |  | Oddział | 1 | Kwiecień
| Firma : CAREFUSION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 135444822 Rok prod. : 2017
102. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : RMB System Typ : Minia Speed Battery Evo Plus |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 206444 Rok prod. : 2016
103. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : FAZZINI S.R.L. Typ : F.31.OB |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100005 Rok prod. :
104. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : 3A Health Care Typ : Minia Speed Battery Evo Plus |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 209286 Rok prod. : 2016
105. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : BOSCAROL Typ : OB2012 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1000911857 Rok prod. : 2009
106. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : BOSCAROL Typ : OB2012/BSU158 |  |  |  | 2024r.
Nr fabryczny : 1000911855 Rok prod. : 2009
107. | Ssak medyczny |  | DPD | 1 | Maj
| Firma : BOSCAROL Typ : BSU154 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1000610351 Rok prod. : 2006
108. | Stojak z podgrzewaną misą |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : TRIBO S.Z.O.O Typ : SK 8302S |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 016/2012 Rok prod. : 2012
109. | Chirurgiczny ssak jezdny |  | Pracownia | 1 | Maj
| Firma : Typ : HOSPIVAC |  | Endoskopii |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2697 Rok prod. :
110. | Rentgen stomatologiczny Exima Max |  | Przych. | 1 | Maj
| Firma : GENDEX Typ : GXIO-770 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1542017 Rok prod. : 2017
111. | Nosze i transporter StollenWerk |  | DPD | 1 | Czerwiec
| Firma : STOLLENWERK Typ : MEC 300S |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 3006/23837 Rok prod. : 2013
112. | Nosze i transporter StollenWerk |  | DPD | 1 | Czerwiec
| Firma : STOLLENWERK Typ : 3006/21855 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 4002/15358 Rok prod. : 2017
113. | Nosze i transporter StollenWerk |  | DPD | 1 | Czerwiec
| Firma : RMB SYSTEM Typ : 3008/21404 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 4002/14963 Rok prod. : 2016
114. | Nosze i transporter StollenWerk |  | DPD | 1 | Czerwiec
| Firma : RMB SYSTEM Typ : 3008 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 21404 Rok prod. : 2016
115. | Laser |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : EMILDUE Typ : LP-50 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 08/5A891 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
116. | Laser |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : CENTH TECH LATER Typ : CTL 1106 MX |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : MX 0031 Rok prod. : 1999 |  | D. Fizjoterapii
117. | Aparat do elektroterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Famed Typ : Stymat S-300 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fab. : 85094 Rok prod. : 1986 |  | D. Fizjoterapii
118. | Aparat do elektroterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Fame Typ : Stymat S- 200 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fab. : 79547 Rok prod. : 1979 |  | D. Fizjoterapii
119. | Aparat do elektroterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Astar Typ : Duoter Plus |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabr. : DP/11/09/08 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
120. | Aparat do elektroterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Emildue Typ : Firing 7F |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabr. : 08/7F003015 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
121. | Aparat do krioterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Metrum Cryoflex Typ : Cryo Duo |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : CTD1797YE Rok prod. : 2009 |  | D. Fizjoterapii
122. | Aparat do krioterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Metrum Cryoflex Typ : Cryo T |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : CT780BB Rok prod. : 2004 |  | D. Fizjoterapii
123. | Aparat do leczenia polem magnetycznym |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : PHU Technomex Typ : VITA LIFE MRS 2000 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : VL 98-11336 Rok prod. : 2000 |  | D. Fizjoterapii
124. | Aparat do magneroterapii |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Astar ABR Typ : Magner LT |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : MLT-02/05/08 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
125. | Aparat do masażu mechanicznego " Ekopompa" |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Meden - Inmed Typ : B IPX4 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 0010/2009 Rok prod. : 2009 |  | D. Fizjoterapii
126. | Aparat do masazu pneumatycznego |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : DAESUNG Typ : LYMHA TRON MK 400 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 701690 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
127. | Aparat do magnetoterapii Magnetronic |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Elaktronika i Elektromedycyna Typ : MF-10 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 379 Rok prod. : 1994 |  | D. Fizjoterapii
128. | Aplikator pola magnetycznego |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : ASTAR ABR Typ : CSL 60 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 2008-10-01 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
129. | Aplikator pola magnetycznego |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : ASTAR ABR Typ : CSL 35 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 2008-02-05 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
130. | Teraplus |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : FAMED Typ : GS-200 |  | nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 83012 Rok prod. : 1983 |  | D. Fizjoterapii
131. | Aparat do kąpieli wirowych kończyn dolnych |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : MEDEN-INMED Typ : WKD |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 7523-2019 Rok prod. : |  | D. Fizjoterapii
132. | Aparat do kąpieli wirowych kończyn górnych |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : MEDEN- INMED Typ : WKG |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 8274-2018 Rok prod. : 2018 |  | D. Fizjoterapii
133. | Lampa |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : PEM Typ : SOLLUX LS2 |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 436 Rok prod. : 2008 |  | D. Fizjoterapii
134. | Lampa bakteriobójcza przepływowa UVC |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : ULTRA VIOL Typ : NBVE 110 |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 34784 Rok prod. : 2020
135. | Lampa szczelinowa |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Typ : |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : YLK-33-03-16 Rok prod. :
136. | Spirometr |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : MES Typ : LUNGTEST MOBILE |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 202000376 Rok prod. : 2020
137. | Spirometr |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : CARE FUSION MIKROLAB Typ : MK 8-STK 36-ML3500 |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 085-69-799 Rok prod. : 2013
138. | Audiometr |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : Typ : AD226 |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabr. : 022-046 Rok prod. : 1993
139. | Elektrokardiograf |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : ASCARD Typ : A4 |  | nr 2 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 544/98P Rok prod. : 1998
140. | Pompa infuzyjna |  | Chirurgia |  | Czerwiec
| Firma : Kwapisz Typ : Duet 20/50 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 14970 Rok prod. : 2009
141. |  | Pulsoksymetr | Chirurgia |  | Czerwiec
| Firma : Novametrix Typ : 520 - LPRZ |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 77-5342 Rok produkcji : 1994
142. | Ssak elektryczny |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : Atmos Typ : LC- 16 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 060000420-008527 Rok prod. : 2006
143. | Ssak elektryczny |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : Aga Labor Typ : SV-22 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 957 Rok prod. : 2010
144. | Łóżko szpitalne elektryczne |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : EGERTON Typ : SK005-4 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19025-051 Rok prod. :
145. | Łóżko szpitalne elektryczne |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : EGERTON Typ : SK005-4 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19025-052 Rok prod. :
146. | Łóżko szpitalne elektryczne |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : EGERTON Typ : SK005-4 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19025-053 Rok prod. :
147. | Łóżko szpitalne elektryczne |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : EGERTON Typ : SK005-4 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19025-054 Rok prod. :
148. | Pompa strzykawkowa |  | Chirurgia | 1 | Czerwiec
| Firma : TERUMO Typ : TE-331 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2255 Rok prod. : 2007
149. | Stół operacyjny |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : Konkret Typ : ONYX OYK 02-01 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : ON 2011/09/005 Rok prod. :
150. | Kardiotograf |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : EDAN Typ : F9 EDAN |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : M16C10980001 Rok prod. : 2016
151. | Kardiotograf z telemetrią |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : EDAN Typ : F9 EDAN |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : M16C10980003 Rok prod. : 2016
152. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : MERILUX Typ : X3 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11110970105 Rok prod. :
153. | Lancetron |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : CONMED Typ : SABRE 180 60-5800-003 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 80112 950785950009 Rok prod. : 2012
154. | Lampa operacyjna |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : MEDILAND Typ : ESTELA 75 CW PLUS |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2110110035003 Rok prod. : 2011
155. | Wanna porodowa |  | Oddział | 1 | Czerwiec
| Firma : DELTOM Typ : WPC 220BMH |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1752 Rok prod. : 2012
156. | Aparat do znieczulenia |  | Pracownia | 1 | Czerwiec
| Firma : Drager Typ : FABIUS CF |  | Endoskopii |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11425 Rok prod. :
157. | Mikroskop świetlny |  | ZDL | 1 | Czerwiec
| Firma : KYOWA TOKYO Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 880742 Rok prod. :
158. | Wstrząsarka do amalgamatu |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : VIVADENT Typ : SILMAT S5 |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : NI 607848 Rok prod. :
159. | Lampa zabiegowa |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H-300 |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 28709 100000000025178 Rok prod. : 2011
160. | Dermatoskop |  | Przych. | 1 | Czerwiec
| Firma : DERMITE-FUID Typ : 3GEN |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : Rok prod. : 2014
161. | Lampa bakteriobójcza |  | Izba Przyjęć | 1 | Czerwiec
| Firma : ULTRA VIOL Typ : NBVE 110 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 202025132 Rok prod. : 2020
162. | Lampa bakteriobójcza |  | Izba Przyjęć | 1 | Czerwiec
| Firma : ULTRA VIOL Typ : NBVE 110 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2020256 Rok prod. : 2020
163. | Uroflawometr |  | Przychodnia | 1 | Lipiec
| Firma : BRAK Typ : DANFLOW 1100 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Numer fabryczny : SN 7080452 Rok prod. : 2022
164. | Koncentrator tlenu |  | Izba Przyjęć | 1 | Lipiec
| Firma : Invacare Typ : IRC501A |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 95/65129 Rok prod. : 2006
165. | Koncentrator tlenu |  | Izba Przyjęć | 1 | Lipiec
| Firma : Respiromix Typ : Ever Flo |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2032705 Rok prod. : 2020
166. | Ssak chirurgiczny |  | Izba Przyjęć | 1 | Lipiec
| Firma : Ogarit Typ : SO- 5 TORNADO |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0101/401/09 Rok prod. : 2009
167. | Negatoskop jednoklatkowy |  | Izba Przyjęć | 1 | Lipiec
| Firma : Famed Typ : LU-101 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 00 00 40 Rok prod. : 2000
168. | Ssak elektryczny |  | Pracownia | 1 | Lipiec
| Firma : Attolini Mario Typ : HOSPIVAC NEW 350 |  | Endoskopii |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1012C63 Rok prod. : 2011
169. | Ssak elektryczny jezdny dwubutlowy |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : Oxylite Typ : ELITE HIGH ESS 200 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 7204010 Rok prod. : 2008
170. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : ASCOR MED Typ : AP22 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2035/06 Rok prod. : 2006
171. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : PHILIPS Typ : G30 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CN44001601 Rok prod. : 2015
172. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : MEDIMA Typ : S2 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN0108397/10 Rok prod. : 2010
173. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : TERUMO Typ : TE-331 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2007-02302 Rok prod. : 2007
174. | Stół operacyjny |  | Blok | 1 | Lipiec
| Firma : Konkret Typ : Operon D 850 |  | Operacyjny |  | 2024 r.
Nr seryjny : 3263004Q10024 Rok prod. : 2012
175. | Stół operacyjny |  | Blok | 1 | Lipiec
| Firma : Famed Typ : SU-02 |  | Operacyjny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 887 Rok prod. : 2006
176. | Histeroskop |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : KARL-STORC Typ : 90X0463-D |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S.C. SX19- A1511 Rok prod. :
177. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Lipiec
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H300 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100000000029061 Rok prod. : 2012
178. | Lampa Bioptron do naświetleń |  | KOS | 1 | Lipiec
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 022 - 0414 Rok prod. : 022-0414
179. | Audiotympanometr |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : Interacoustics Typ : AA 20 |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabr. : 767586 Rok prod. : 2009
180. | Lampa bakteriobójcza |  |  | 1 | Sierpień
| Firma : OPTOTECH Typ : UV G 03WT |  | ZDL |  | 2024 r.
Nr seryjny : S/N 02802210166 Rok prod. : 2022
181. | Lampa bakteriobójcza UVC przepływowa |  |  | 1 | Sierpień
| Firma : ULTRA VIOL Typ : NBVE 110 PL |  | ZDL |  | 2024 r.
Nr seryjny : 40896 Rok prod. : 2022
182. | Lampa bakteriobójcza UVC przepływowa |  |  | 1 | Sierpień
| Firma : ULTRA VIO Typ : NBVE 110 PL |  | ZDL |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 40895 Rok prod. : 2020
183. | Zamrażarka labortoryjna |  |  | 1 | Sierpień
| Firma : Pol - Eko Typ : ZLN 85 C SMART |  | ZDL |  | 2024 r.
Nr fabryczny : ZLN8523007 Rok prod. :
184. | Chłodnia laboratoryjna |  |  | 1 | Sierpień
| Firma : Pol - Eko Typ : CHL 5 C SMART |  | ZDL |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CHL05230006 Rok prod. :
185. | Cykloergometr do treningu interwałowego |  | KOS | 1 | Sierpeń
| Firma : Drkus Typ : PEC - 4255 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabr. : Rok prod. :
186. | Defibrylator |  | KOS | 1 | Sierpień
| Firma : Phistocontrol Typ : Lifepack 10 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 4379 Rok prod. : 2000
187. | Holter RR |  | KOS | 1 | Sierpień
| Firma : MISSEI Typ : DS. 250 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 2009 0A0250-000047 Rok prod. : 2009
188. | Lampa Bioptron do naświetleń |  | KOS | 1 | Sierpień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 022 - 0414 Rok prod. : 022-0414
189. | Negatoskop Typ 420 |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : HAEBERIE CO Typ : 420 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 79/2024 Rok prod. :
190. | Lampa zabiegowa |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : BAKMED Typ : PH 121.2 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 80132
191. | Kardiograf |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : HUNTLEIGH Typ : TEAM STANDARD |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 738XA0240364-11 Rok prod. : 2011
192. | Negatoskop Typ 400 |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : Heaberie Typ : 400 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 79/2024 Rok prod. :
193. | Cystoskop diagnostyczny |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : KARL STORZ Typ : HALOGEN 250 TWIN |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : ZW 20081 20113320 Rok prod. : 2013
194. | Detektor tętna płodu |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : HUNTLEIGH Typ : UDT-20D |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 738XL0206545-11 Rok prod. : 2011
195. | Lampa badawcza - halogenowa |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : Heine Typ : HL 5000 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 1277072 Rok prod. : 2009
196. | Lampa UV |  | Przych. | 1 | Sierpień
| Firma : BAKMED Typ : LB 301.2 |  | nr 3 |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 20091106 Rok prod. :
197. | Defibrylator dwufazowy z wbudowaną stym. nieinw. |  | Oddział | 1 | Sierpień
| Firma : Typ : |  | Chir. Uraz. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 81639 Rok prod. : 2012
198. | Insuflator |  | Blok | 1 | Sierpień
| Firma : Typ : SN 2365 |  | Operacyjny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : Rok prod. :
199. | Pulsoksymetr |  | Pracownia | 1 | Sierpień
| Firma : MEDCOM Typ : F380 |  | Endoskopii |  | 2024 r.
Nr seryjny : F380XKZ00601 Rok prod. 2019
200. | Pulsoksymetr |  | Oddział |  | Wrzesień
| Firma : Novametrix Typ : OXYPLETH |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 77-6514LPRX Rok prod. : 1995
201. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Wrzesień
| Firma : Medical Econet Typ : Compakt 9 |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : DEN1100122 Rok prod. : 2013
202. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Wrzesień
| Firma : Philips Typ : EFFICIA CM150 863304 |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : CN62643494 Rok prod. : 2019
203. | Kardiomonitor |  | Oddział |  | Wrzesień
| Firma : Philips Typ : EFFICIA CM150 863304 |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : CN62643480 Rok prod. : 2019
204. | Ssak elektryczny |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Medela Typ : Basic 30 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1209654 Rok prod. : 2008
205. | Lampa do fototerapii |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Medela Typ : Bilibed |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1228061 Rok prod. : 2008
206. | Lampa do fototerapii |  | Oddział | 1 | Wrzecień
| Firma : Natus Typ : Cozy |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN71467 Rok prod. : 2011
207. | Lampa do fototerapii |  | Oddział | 1 | Wrzecień
| Firma : Fanem Typ : Bilitron |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : JAH83814 Rok prod. : 2012
208. | Stanowisko do resuscytacji |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Unmed Typ : SRN- 10 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 17-047 Rok prod. : 2006
209. | Lampa do fototerapii |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Natus Typ : Neobluemini |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 60950 Rok prod. : 2006
210. | Neopuff |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Fisher Paykel Typ : |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 60228000575 Rok prod. : 2006
211. | Stanowisko do resuscytacji |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Unimed Typ : SRN-10 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 17-255 Rok prod. : 2012
212. | Stanowisko do resuscytacji |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Unimed Typ : SRN - 10 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 18-075 Rok prod. : 2009
213. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Philips Typ : INTELLIVNE MP 30 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : DE72861729 Rok prod. : 2009
214. | Neopuff |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Fisher Paykel Typ : |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 81115003734 Rok prod. : 2009
215. | Lampa do fototerapii |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Fanem Typ : BILITRON 3006 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : RAF54725 Rok prod. : 2009
216. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H300 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100000000025370 Rok prod. : 2012
217. | Lampa zabiegowa |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H300 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100000000025369 Rok prod. : 2012
218. | Ogrzewacz do pielęgnacji noworodków |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : Typ : ON-02 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19 Rok prod. :
219. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : MEDIMA Typ : S2 |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0108368/10 Rok prod. : 2010
220. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : FRESENIUS VIAL Typ : PILOT A2 PL |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 016093/18607675 Rok prod. : 2003
221. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : FRESENIUS VIAL Typ : PILOT A2 PL |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 016093/18607680 Rok prod. : 2003
222. | Pompa żywieniowa |  | Chirurgia |  | Wrzesień
| Firma : Nutricia Typ : FLOCARE 800 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 59850191 Rok prod. :
223. | Pompa żywieniowa |  | Chirurgia |  | Wrzesień
| Firma : Nutricia Typ : FLOCARE 800 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 88060840 Rok prod. :
224. | Pompa żywieniowa |  | Chirurgia |  | Wrzesień
| Firma : Nutricia Typ : FLOCARE 800 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 88060839 Rok prod. :
225. | Generator Mega Power |  | Chirurgia | 1 | Wrzesień
| Firma : MEGADYNE Typ : Mega Power |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 82409001 Rok prod. : 2009
226. | Stół operacyjno - zabiegowy |  | Chirurgia | 1 | Wrzesień
| Firma : Egerton Typ : Stop- 4 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1925010 Rok prod. :
227. | Kardiotograf |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : EDAN Typ : F9 EDAN EXPRESS |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 560039 M18505600025 Rok prod. : 2018
228. | Kardiotograf |  | Oddział | 1 | Wrzesień
| Firma : EDAN Typ : F9 EDAN |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : M18505610048 Rok prod. : 2018
229. | Lampa zabiegowa |  | Izba Przyjęć | 1 | Wrzesień
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H300 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100000000025370 Rok prod. : 2012
230. | Lampa zabiegowa |  | Izba Przyjęć | 1 | Wrzesień
| Firma : KENDROMED Typ : KENDROLUX H300 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100000000029059 Rok prod. : 2012
231. | Myjka ultradźwiękowa |  | Chirurgia | 1 | Październik
| Firma : Polsonic Typ : Sonic -14 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 210749 Rok prod. : 2021
232. | Pompa infuzyjna 2 -torowa |  | Chirurgia | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED Typ : AP 24+ |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 040103-2019 Rok prod. : 2019
233. | Pompa infuzyjna 2 -torowa |  | Chirurgia | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED Typ : AP 24+ |  | Ogólna |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 04098-2019 Rok prod. : 2019
234. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED. Typ : AP24+ |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 040102-2019 Rok prod. : 2019
235. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED. Typ : AP24+ |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 040100-2019 Rok prod. : 2019
236. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED. Typ : AP24+ |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 04099-2019 Rok prod. : 2019
237. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED. Typ : AP24+ |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 040101-2019 Rok prod. : 2019
238. | Monitor pacjenta |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : IGEL Typ : ICARDL.W.L558 |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 19558008 Rok prod. : 2019
239. | Elektrokardiograf |  | Izba Przyjęć |  | Październik
| Firma : CAREFUSHION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0106450/09 Rok prod. : 2017
240. | Pompa strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : CAREFUSHION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 270042126 Rok prod. : 2017
241. | Pompa strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : CAREFUSHION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 270041456 Rok prod. : 2017
242. | Pompa strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : CAREFUSHION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 270041916 Rok prod. : 2017
243. | Pompa strzykawkowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : CAREFUSHION Typ : ALARIS GH PLUS |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 270041417 Rok prod. : 2017
244. | Aparat do kriochirurgii |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Metrum Cryoflex Typ : Lrroflex |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabr. : CSC 2581H1 Rok prod. : 2013
245. | Oftalmoskop |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Welch Allyn Typ : Jejs |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11772 Rok prod. :
246. | Oftalmoskop |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Welch Allyn Typ : Coxid |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11720 Rok prod. :
247. | Oftalmoskop |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Heine Typ : Beta 200 |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : X-0299384 Rok prod. : 2001
248. | Tablica okulistyczna |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Meden Inmed Typ : OKO |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 100507DB Rok prod. : 2007
249. | Tonometr aplacyjny |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Medical Partner Typ : |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SPEZ 3 Rok prod. : 2012
250. | Lampa szczelinowa |  | Przych. | 1 | Październik
| Firma : Medical Partner Typ : NSL - 2- Z |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 802012 Rok prod. : 2012
251. | Nóż harmonijny |  | Blok | 1 | Październik
| Firma : Ethicon Typ : Gen 11 |  | Operacyjny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1111235276 Rok prod. : 2013
252. | Stół operacyjno - ortopedyczny |  | Blok | 1 | Październik
| Firma : Konkret Typ : ONYX OYK-02-1 |  | operacyjny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : ON2010/12/056 Rok prod. : 2012
253. | Stół operacyjny |  | Blok | 1 | Październik
| Firma : Konkret Typ : Operon D 850 |  | Operacyjny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 3263004Q10024 Rok prod. : 2012
254. | Lampa operacyjno - zabiegowa |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : EGERTON Typ : PML-30 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabrycny : G7057 Rok prod. : 2019
255. | Łóżko szpitalne |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : EGERTON Typ : SK 005-4 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SKPZ 025-060 Rok prod. :
256. | Łóżko szpitalne |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : EGERTON Typ : SK 005-4 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SKPZ 025-061 Rok prod. :
257. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED Typ : AP14 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 14-10799-20 Rok prod. :
258. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : ASCOR MED Typ : AP14 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 14-10800-20 Rok prod. :
259. | Fotel ginekologiczny |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : STOLTER Typ : FG-04 6131 |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 001-1806759 Rok prod. : 2012
260. | Fotel ginekologiczny |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : EGERTON Typ : BETA REX MOBEL |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1925011 Rok prod. :
261. | Fotel porodowy |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : KONKRET Typ : AVE |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : PPA3890 Rok prod. : 2021
262. | Kolposkop |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : SELIGA Typ : SMART OPTIC LED |  | Gin. - Poł. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : U1LED100C03R 010299 010299 Rok prod. : 2016
263. | Neopuff |  | Oddział | 1 | Październik
| Firma : Fisher Paykel Typ : |  | Neonatol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 95RDAEO0136 Rok prod. : 2012
264. | Kardiomonitor |  | Anestezjologia | 1 | Październik
| Firma : GOLDWAY PHILIPS Typ : G 30 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CN 44001627 Rok prod. : 2015
265. | Kardiomonitor |  | Anestezjologia | 1 | Październik
| Firma : GOLDWAY PHILIPS Typ : G 30 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : CN44001627 Rok prod. : 2015
266. | Defibrylator |  | Oddział | 1 | Listopad
| Firma : Emtel Typ : Defimax Plus Biphasic |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 12110388 Rok prod. : 2021
267. | Stół rehabilitacyjny |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : Temolion Typ : OPAL |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : K/1712/0006 201706270694. Rok prod. : 2017 |  | D. Fizjoterapii
268. | Urządzenie krioterapeutyczne |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : KRIOPOL Typ : R-26 |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 21 Rok prod. : 1994 |  | D. Fizjoterapii
269. | Lampa |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : ZALIMP Typ : SOLLUX LSC |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 340 Rok prod. : 1987 |  | D. Fizjoterapii
270. | Lampa |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : ZALIMP Typ : SOLLUX LSK |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 14/85 Rok prod. : 1985 |  | D. Fizjoterapii
271. | Lampa |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : ZALIMP Typ : SOLLUX LSC |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny : 2565 Rok prod. : 1979 |  | D. Fizjoterapii
272. | Stół redresyjno - wyciągowy |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : PZL KROSNO Typ : |  | Nr 2 |  | 2024 r.
| Nr fabryczny :75/068 Rok prod. : 1978 |  | D. Fizjoterapii
273. | Autorefraktometr |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : Oculus Typ : Nidek |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 130010 Rok prod. : 2013
274. | Unit stomatologiczny |  | Przychodnia | 1 | Listopad
| Firma : EXIMA Typ : DENTANA 2000 |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 4914/2017 Rok prod. :
275. | Perymetr |  | Przychodnia | 1 | Listopad
| Firma : Oculus Typ : Centex Field |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 5698002333160 Rok prod. : 2013
276. | Ssak na wózku |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : Aga Labor Typ : SU1/M |  | Srażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1339 Rok prod. : 2011
277. | Detektor tętna płodu |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : Typ : |  | Strażacka |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1277 Rok prod. :
278. | Ssak elektryczny |  | OIOM | 1 | Listopad
| Firma : Cherion Typ : Victoria Versa |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : V 16551 Rok prod. : 2020
279. | Ssak elektryczny |  | OIOM | 1 | Listopad
| Firma : Cherion Typ : Victoria Versa |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : V 16547 Rok prod. : 2020
280. | Ssak elektryczny |  | OIOM | 1 | Listopad
| Firma : Cherion Typ : Victoria Versa |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : V 16550 Rok prod. : 2020
281. | Ssak elektryczny |  | OIOM | 1 | Listopad
| Firma : Cherion Typ : Victoria Versa |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : V 16548 Rok prod. : 2020
282. | Ssak elektryczny |  | OIOM | 1 | Listopad
| Firma : Cherion Typ : Victoria Versa |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : V 16549 Rok prod. : 2020
283. | Ssak elektryczny |  | Oddział | 1 | Listopad
| Firma : Oxylitre Typ : ELITE HIGH ESS 200V-E |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 11836019 Rok prod. : 2009
284. | Generator elektrochirurgiczny |  | Przych. | 1 | Listopad
| Firma : Bowa Electronic Typ : ARC 100 |  | Koziegłowy |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 10001483 Rok prod. : 2017
285. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Listopad
| Firma : ASCOR MED Typ : AP 24+ |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 24-04963-2020 Rok prod. : 2020
286. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Listopad
| Firma : ASCOR MED Typ : AP 24+ |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 24-04964-2020 Rok prod. : 2020
287. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Listopad
| Firma : ASCOR MED Typ : AP 24+ |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 24-04965-2020 Rok prod. :
288. | Szafa termostatyczna |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : POL-EKO Typ : ST2C40 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SO2CA07074 Rok prod. : 2007
289. | Wirówka |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : MPW MED. Typ : MPW 351E |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 10351E011611 Rok prod. : 2011
290. | Wstrząsarka laboratoryjna |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : PROMED Typ : WU-A |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 52/99 Rok prod. : 1999
291. | Chłodziarka Beko |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : BEKO Typ : TS0320 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 7266848714 Rok prod. :
292. | Chłodzirka Polar |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : POLAR S.A Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 9130006533 Rok prod. :
293. | Łaźnia wodna |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : AJL ELETRONIC Typ : NR 102 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : LW 102M-200 Rok prod. : 2007
294. | Mieszadło hematologiczne |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : WIGO Typ : UMH-5 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 23 Rok prod. : 1995
295. | Mieszadło hematologiczne |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : WIGO Typ : UMH-5 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 12 Rok prod. : 2013
296. | Mikroskop świetlny |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : KYOWA TOKYO Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 880742 Rok prod. :
297. | Mikroskop |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : PRIMO STAR Typ : |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 3119000929 Rok prod. : 2008
298. | Sumator hematologiczny |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : MEDLAB PRODUKTS Typ : SH-12 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 00252613 Rok prod. :
299. | Wirówka |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : MPW Typ : 35 OE |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 092610 Rok prod. : 2010
300. | Wirówka |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : MPW Typ : 223E |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 152708 Rok prod. : 2013
301. | Wirówka |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : MPW Typ : 223E |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 293413 Rok prod. : 2013
302. | Densytometr |  | ZDL | 1 | Grudzień
| Firma : Bio Merieux Typ : Denssiniat LR 101564 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : IDN 008363 Rok prod. : 2003
303. | Lampa diagnostyczno zabiegowa |  | Chirurgia |  | Grudzień
| Firma : Egerton Typ : PML 30 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : G 7056 Rok prod. : 2019
304. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Chirurgia |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S - 300 |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028901 Rok prod. : 2021
305. | Ssak elektryczny |  | Chirurgia |  | Grudzień
| Firma : ELMASLAR Typ : SA01HT LIFE TIME |  | Ogólna | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 121103527 Rok prod. : 2021
306. | Łóżko szpitalne |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : FORMED Typ : FALCON |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 0711/002111/0327 Rok prod. : 2011
307. | Łóżko szpitalne |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : FORMED Typ : FALCON |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1111/002131/00358 Rok prod. : 2011
308. | Łóżko szpitalne |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : FORMED Typ : FALCON |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 1111/002131/00359 Rok prod. : 2011
309. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : ASCOR Typ : AP22 |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2206109/11 Rok prod. : 2011
310. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : ASCOR Typ : AP22 |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2206110/11 Rok prod. : 2011
311. | Pompa infuzyjna objętościowa |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : ASCOR Typ : AP31 |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 310956/11 Rok prod. : 2011
312. | Pompa infuzyjna objętościowa |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : ASCOR Typ : AP31 |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 310957/11 Rok prod. : 2011
313. | System ogrzewania pacjenta |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : BM Typ : 775 |  | Anestezjol. |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 95416 Rok prod. : 2016
314. | Ssak elektryczny |  | Pracownia | 1 | Grudzień
| Firma : ELMASLAR Typ : SA01HT LIFE TIME |  | Endoskopii |  | 2024 r.
Nr seryjny : SA0121103517 Rok prod. : 2021
315. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Izba Przyjęć |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S-300 |  |  | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : SN300028905 Rok prod. : 2021
316. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Izba Przyjęć |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S-300 |  |  | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : SN300028908 Rok prod. : 2021
317. | Monitor pacjenta |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : Mennen Medical Typ : Enmove 1200 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 330/OPT-120/330 Rok prod. : 2006
318. | Łóżko do intensywnej opieki medycznej |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : RORMED Typ : FALCON |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 001/002211201/00329 Rok prod. : 2011
319. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : ASCOR MED Typ : AP22 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 2206108/11 Rok prod. : 2011
320. | Pompa infuzyjna |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : Ascor Typ : SEP-11S |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : A/2114/97 Rok prod. : 1997
321. | Pompa infuzyjna |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : Ascor Typ : SEP-11S |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : A/2115/97 Rok prod. : 1997
322. | Ogrzewacz pacjenta |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień
| Firma : 3M HEALTH CARE Typ : BAIR HUGGER 775 |  |  |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 95145 Rok prod. : 2016
323. | Ssak elektryczny |  | Oddział |  | Grudzień
| Firma : Elmaslar Typ : LIFE TIME SA01HT SA01HT |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 121103514 Rok prod. : 2021
324. | Pompa infuzyjna |  | Oddział |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Neonatol. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : SN300028906 Rok prod. : 2021
325. | Ssak z podstawą jezdną |  | Oddział |  | Grudzień
| Firma : Elmaslar Typ : Life Time |  | Chir. Uraz. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : 121103524 Rok prod. : 2021
326. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | Oddział |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S-300 |  | Chir. Uraz. | 1 | 2024 r.
Nr fabryczny : SN 300028897 Rok prod. : 2021
327. | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | Oddział |  | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S-300 |  | Chir. Uraz. | 1 | 2024 r.
Nr fbryczny : SN 300028903 Rok prod. : 2021
328. | Ssak medyczny |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : ELMASLAR Typ : SA01HT LIFE TIME |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SA0121103526 Rok prod. : 2021
329. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : MEDIMA Typ : S 300 |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN300028907 Rok prod. : 2021
330. | Strzykawkowa pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : MEDIMA Typ : S 300 |  | Kardiologiczny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : SN300028896 Rok prod. : 2021
331. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma GE MEDICAL SYSTEMS Typ : CARESCAPE B650 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S20450147HA Rok prod. : 2020
332. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma GE MEDICAL SYSTEMS Typ : CARESCAPE B650 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S20450160HA Rok prod. : 2020
333. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma GE MEDICAL SYSTEMS Typ : CARESCAPE B650 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S20450017HA Rok prod. : 2020
334. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma GE MEDICAL SYSTEMS Typ : CARESCAPE B650 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S20450181HA Rok prod. : 2020
335. | Kardiomonitor |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma GE MEDICAL SYSTEMS Typ : CARESCAPE B650 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : S20460228HA Rok prod. : 2020
336. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028895 Rok prod. : 2021
337. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028900 Rok prod. : 2021
338. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028909 Rok prod. : 2021
339. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028899 Rok prod. : 2021
340. | Pompa infuzyjna |  | Oddział | 1 | Grudzień
| Firma : Medima Typ : S 300 |  | Wewnętrzny |  | 2024 r.
Nr fabryczny : 300028904 Rok prod. : 2021
341. | Myjnia dezynfektaor |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Disher Typ : Compact 500 |  | Kardiol. |  | 2024 r.
Nr seryjny : 7607-D3P- 119-17
342. | Uroflawometr |  | Przychodnia | 1 | Maj 2024r
| Firma : MEDICAL MEASYY REMENT SYSTEMS Typ : FLOW MASTER ( U1 – 1 ) |  | Koziegłowy
Numer seryjny : 23357489 Rok prod. :
343. | Głowica USG |  | Przychodnia | 1 | Maj 2024r
Koziegłowy
344. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 220701613 Rok produkcji
345. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 220701666 Rok prod. :
346. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 270701571 Rok prod. :
347. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 23060472 Rok prod. :
348. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604719 Rok prod. :
349. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604723 Rok prod. :
350. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604718 Rok prod. :
351. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604683 Rok prod. :
352. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604682 Rok prod. :
353. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604685 Rok prod. :
354. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604684 Rok prod. :
355. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604687 Rok prod. :
356. | Inhalator kompresowy |  | Oddział | 1 | Maj
| Firma : Typ : TM – NEB – PRO |  | Pediatryczny |  | 2024 r.
Numer seryjny : 230604686 Rok prod. :
357. | Pompa infuzyjna |  | Chirurgia | 1 | Marzec
| Firma : Typ : 500 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Numer seryjny : L602200607 B191 Rok prod. :
358. | Kardiomonitor |  | Chirurgia | 1 | Marzec
| Firma : Typ : Q7 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Numer seryjny : Q071E013656 Rok prod. :
359. | Pompa infuzyjna |  | Chirurgia | 1 | Marzec
| Firma : Typ : P 500 |  | Ogólna |  | 2024 r.
Numer seryjny : L602200607 B 162 Rok prod. :
360. | Kardiomonitor |  | Chirurgia | 1 | Styczeń
| Firma : BIOLIGHT Typ : Q7 |  | Urazowa |  | 2025 r.
Numer seryjny : Q071E013021 Rok prod. :
361. | Lampa przepływowa UVC |  | Chirurgia | 1 | Styczeń
| Firma : Typ : |  | Urazowa |  | 2025 r.
Numer seryjny : SN 02802210169 Rok prod. :
362. | Lampa przepływowa UVC |  | Chirurgia | 1 | Styczeń
| Firma : Typ : |  | Urazowa |  | 2025 r.
Numer seryjny : SN 02802210177 Rok prod. :
363. | Lampa operacyjno - zabiegowa |  | Ginekol. - Położ. | 1 | Październik
| Firma :EGERTON Typ : PML-30 |  |  |  | 2024 r.
Nr seryjny : G7057 Rok produkcji : 2019
364. | Ssak medyczny |  | OIM | 1 | Grudzień
| Firma : Elmaslar Typ : SA01HT |  |  |  | 2024 r.
Numer seryjny : SA0121103516 Rok prod. : 2021
365. | Łózko elektryczne |  | Oddział Kardilogiczny | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024r.
Numer seryjny : 20190601-006 Rok prod. :
366. | Łózko elektryczne |  | Oddział Kardilogiczny | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024r.
Numer seryjny : 20190601-007 Rok prod. :
367. | Łózko elektryczne |  | Oddział Kardilogiczny | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024r.
Numer seryjny : 20190601-010 Rok prod. :
368. | Łózko elektryczne |  | Oddział Kardilogiczny | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024r.
Numer seryjny : 20190601-011 Rok prod. :
369. | Łózko elektryczne |  | Oddział Kardiologiczny | 1 | Kwiecień
| Firma : Typ : |  |  |  | 2024r.
Numer seryjny : 20190601-017 Rok prod. :
370. | Pompa infuzyjna |  | Wewnętrzny | 1 | Luty 2025 r.
Firma : MINDRAY Typ : SP 5
Nr seryjny : SK10121672 Rok produkcji :
371. | Pompa infuzyjna |  | Wewnętrzny | 1 | Luty 2025 r.
Firma : MINDRAY Typ : SP 5
Nr seryjny : SK10121579 Rok produkcji :
372. | Pompa infuzyjna |  | Wewnętrzny | 1 | Luty 2025 r.
Firma : MINDRAY Typ : SP 5
Nr seryjny : SK10121676 Rok produkcji :
373. | Pompa infuzyjna |  | Wewnętrzny | 1 | Luty 2025 r.
Firma : MINDRAY Typ : SP 5
Nr seryjny : SK10121667 Rok produkcji :
374. | Pompa infuzyjna |  | Wewnętrzny | 1 | Luty 2025 r.
Firma : MINDRAY Typ : SP 5
Nr seryjny : SK10121653 Rok produkcji :
375. | Lampa zabiegowa |  | OIOM | 1 | Luty
| Firma : KONKRET Typ : SIMLED 250 |  |  |  | 2025 r.
Nr seryjny : 687-1910028 Rok produkcji : 2020
376. | Wózek reanimacyjny |  | OIOM | 1 | Luty
| Firma : KONKRET Typ : AURION |  |  |  | 2025 r.
Nr seryjny : CP/UT 04020058 Rok produkcji : 2020
377. | Kozetka |  | OIOM | 1 | Luty
| Firma : KONKRET Typ : KL-01 |  |  |  | 2025 r.
Nr seryjny : KL-01/2020/11/31 Rok produkcji : 2020
Razem:
Minimalny wymagany zakres usługi:
- przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia,
- konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb,
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego,
- usługa nie obejmuje napraw.
Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF

## Pakiet nr 4 Respiratory
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego
SP ZOZ/DZ/93/2024
*FORMULARZ CENOWY*
| Pakiet-nr 4 | Respiratory
Lp. | Nazwa sprzętu medycznego |  | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Termin przeglądu |  | Cena netto | Stawka podatku Vat w % | Cena brutto
1. | Aparat do znieczuleń |  | Izba Przyjęć | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : TAEMA Typ : CLARYS 2000
Nr seryjny : C1485 Rok prod. :
2. | Respirator |  | Izba Przyjęć | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : SMITHS Typ : PARAPAC-200D
Nr seryjny : 1607175 Rok prod. : 2016
3. | Respirator |  | Neonatologia | 1 | Luty 2025r.
Firma : DRAGER Typ : BABYLOG 8000
Nr seryjny : ASAC-0068 Rok prod. : 2009
4. | Respirator transportowy |  | Chirurgia Urazowa | 1 | Sierpień 2024 r.
Firma : SMITHS MEDICAL Typ : PARAPAC 310 PLUS
Nr seryjny : 1503366 Rok prod. : 2020
5. | Aparat do znieczuleń |  | Ginekolog. - Położ. | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : FARUM Typ : ANESTETIC 1601
Nr seryjny : NR30 Rok prod. : 1999
6. | Stanowisko do znieczulenia |  | Ginekolog. - Położ. | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : PENLON Typ : ECO FLOW
Nr seryjny : SP011284 Rok prod. : 2012
7. | Aparat do znieczulenia ogólnego |  | Anestezjologia | 1 | Czerwiec 2024 r.
| Firma : Drager Typ : Fabius CF |  | ( Endoskopia )
Nr seryjny : 11425 Rok produkcji : 1999
8. | Stanowisko do znieczulenia |  | Anestezjologia | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : PENLON Typ : ECO FLOW
Nr seryjny : SP011286 Rok prod. : 2012
9. | Respirator |  | Anestezjologia | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : AIR LIQUIDE Typ : MONNALT
Nr seryjny : MT75-01435 Rok prod. : 2011
10. | Stanowisko do znieczulenia |  | Anestezjologia | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : PENLON Typ : ECO-FLOW
Nr seryjny : SP011285 Rok prod. : 2012
11. | Respirator |  | Anestezjologia | 1 | Czerwiec 2024 r.
Firma : NOVAMED Typ : LYRA X2
Nr seryjny : SN GB - 3S000747 Rok prod. : 2020
12. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : MEDICAL Typ : CAREVENT MRI
Nr seryjny : CUM 7712 Rok prod. : 2016
13. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : MEDICAL Typ : CAREVENT MRI
Nr seryjny : CUM 7730 Rok prod. : 2017
14. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : MEDICAL Typ : CAREVENT MRI
Nr seryjny : CUM 7713 Rok prod. : 2016
15. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : MEDICAL Typ : CAREVENT MRI
Nr seryjny : 4509 Rok prod. :
16. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : WEINMANN Typ : MEDUMAT
Nr seryjny : 1538 Rok prod. : 2008
17. | Respirator |  | DPD | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : WEINMANN Typ : MEDUMAT
Nr seryjny : SN 1529 Rok prod. : 2011
18. | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : MINDRAY Typ : SV 600 |  | OIOM
Nr seryjny : AA6-08008156 Rok prod. : 2020
19. | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : MINDRAY Typ : SV 600 |  | OIOM
Nr seryjny : AA6-08008150 Rok prod. : 2020
20. | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : MINDRAY Typ : SV 600 |  | OIOM
Nr seryjny : AA6-08008153 Rok prod. : 2020
21. | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : MINDRAY Typ : SV 600 |  | OIOM
Nr seryjny : AA6-08008155 Rok prod. : 2020
22. | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : MINDRAY Typ : SV 600 |  | OIOM
Nr seryjny : AA6 - 08008161 Rok prod. : 2020
23. | Respirator |  |  | 1
| Firma : Drager Typ : Oxylog VE 300 Plus |  | OIOM |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : ASNF - 0187 Rok prod. : 2020
24. | Respirator |  | Kardiologiczny | 1 | Marzec 2024 r.
Firma : DRAGER Typ : SAVINA
Nr seryjny : ASML-0340 Rok produkcji : 2019
Razem:
Minimalny wymagany zakres usługi:
- przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia,
- konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb,
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego,
- usługa nie obejmuje napraw.
Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF

## Pakiet nr 13 laparoskop ,diater
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego
SP ZOZ/DZ/93/2024
*FORMULARZ CENOWY*
| Pakiet nr 13 | Laparoskop, diatermia
Lp. | Nazwa sprzętu medycznego |  | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Termin przeglądu |  | Cena netto | Stawka podatku Vat w % | Cena brutto
1. | Laparoskop
a | Źródło światła Xsenzn 300, nr ser. 2365 |  | Blok Operacyjny |  | Sierpień 2024r.
b | Insuflator PGO 80, nr.ser. 1702CE0337
c | Kamera full HD PV 470, nr.ser. 595973 |  |  | 1
d | Głowica kamery z obiektywem zmiennym PV472, nr ser. 801312
| Diatermia Nelson |  | Blok Operacyjny | 1
2. | Firma : AESCULAP CHIFA Typ : GN 640 |  |  |  | Styczeń 2025 r.
Nr seryjny : 4071 Rok prod. : 2021
| Podw. włącznik nożny |  | Blok Operacyjny | 1
3. | Firma : AESCULAP CHIFA Typ : GN325 |  |  |  | Styczeń 2025 r.
Numer seryjny : 3387 Rok prod. :
Razem:
Minimalny wymagany zakres usługi:
- przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia,
- konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb,
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego,
- usługa nie obejmuje napraw.
Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF

## Pakiet nr 30 -Respiratory Getin
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego
SP ZOZ/DZ/93/2024
*FORMULARZ CENOWY*
| Pakiet-nr 30 | Respiratory Getinge
Lp. | Nazwa sprzętu medycznego |  | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Termin przeglądu |  | Cena netto | Stawka podatku Vat w % | Cena brutto
1 | Respirator Maquet |  | Izba Przyjęć | 1 | Grudzień 2024 r.
Firma : GETINGE Typ : SERVO-I-VENTILATOR
Nr seryjny : 100937 Rok prod. : 2020
2 | Respirator |  | Oddział | 1
| Firma : Getinge Typ : Servo - I |  | Wewnętrzny |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : 100921 Rok prod. : 2020
3 | Respirator |  | Oddział | 1
| Firma : Getinge Typ : Servo - I |  | Wewnętrzny |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : 100925 Rok prod. : 2020
4 | Respirator |  | Oddział | 1
| Firma : Getinge Typ : Servo - I |  | Wewnętrzny |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : 100928 Rok prod. : 2020
5 | Respirator |  | Oddział | 1
| Firma : Getinge Typ : Servo - I |  | Wewnętrzny |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : 100933 Rok prod. : 2020
6 | Respirator |  | Oddział | 1
| Firma : Getinge Typ : Servo - I |  | Wewnętrzny |  | Grudzień 2024 r.
Nr seryjny : 100938 Rok prod. :
7 | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : Maquet Typ : Servo - I |  | Anestezjologia
Nr seryjny : 100930 Rok prod . : 2020
8 | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : Maquet Typ : Servo - I |  | Anestezjologia
Nr seryjny : 100931 Rok prod . : 2020
9 | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : Maquet Typ : Servo - I |  | Anestezjologia
Nr seryjny : 100920 Rok prod . : 2020
10 | Respirator |  |  | 1 | Grudzień 2024 r.
| Firma : Maquet Typ : Servo - I |  | Anestezjologia
Nr seryjny : 100929 Rok prod . : 2020
Razem:
Minimalny wymagany zakres usługi:
- przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia,
- konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb,
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego,
- usługa nie obejmuje napraw.
Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF

## Pakiet nr 32 - Stanow do resusc
Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego
SP ZOZ/DZ/93/2024
*FORMULARZ CENOWY*
| Pakiet - Nr 32 | stanowisko do resuscytacji
Lp. | Nazwa sprzętu medycznego |  | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Termin przeglądu | Cena netto | Stawka podatku Vat w % | Cena brutto
1. | Kardiomonitor |  |  | 1
| Firma : GE MEDICAL SYSTEMS Typ : B105 |  | Oddział Neonatol. |  | Marzec 2024 r.
Nr fabryczny : SP318281357WA Rok prod. : 2018
2. | Stanowisko do resuscytacji |  |  | 1
| Firma : GE MEDICAL SYSTEMS Typ : Panda |  | Oddział Neonatol. |  | Marzec 2024 r.
Nr fabryczny : PBWX71418 Rok prod. : 2018
3. | Kardiomonitor |  |  | 1
| Firma : GE MEDICAL SYSTEMS Typ : B105 |  | Oddział Neonatol. |  | Marzec 2024 r.
Nr fabryczny : SP318281341WA Rok prod. : 2018
4. | Stanowisko do resuscytacji |  |  | 1
| Firma : GE MEDICAL SYSTEMS Typ : Panda |  | Oddział Neonatol. |  | Marzec 2024 r.
Nr fabryczny : PBWX71429 Rok prod. : 2018
Razem:
Minimalny wymagany zakres usługi:
- przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia,
- konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb,
- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego,
- usługa nie obejmuje napraw.
Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF