## Zad. 1
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.1
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW serwis po i przed sezonowy | RC Group | R134a | 90 | 128.7 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L17 | po gwarancji | 1- październik 2021 2- do 24 kwietnia 2022 3- do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 (październik 2022) 4- do 24 kwietnia 2023 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (październik 2023) 6- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 7
RAZEM BRUTTO:
1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 2
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.2
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 2 –Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.1 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 19/23 R (2050) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 1 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 3 5- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 4 | szt. | 1 | 5
2.2 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 2 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.3 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 3 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.4 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 X Pool Basic (2250) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 4 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.5 | Centrala wentylacyjna DP 24/30 N Pool Basic (2250-nawiew) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 5 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.6 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 X Pool Short (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 6 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.7 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 X Pool Basic (1650) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 7 podbasenie cz. A | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.8 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 15/18 X Pool Short (1880) | Dan Poltherm | R407c | 35 | 62.09 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 8 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- od 5 do 6 m-cy od przeglądu nr 3 5- od 5 do 6 m-cy Od przeglądu nr 4 | szt. | 1 | 5
4.9 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 10/14 R (1650) | Dan Poltherm | R407c | 25 | 44.35 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 9 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.10 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 X Pool Basic (1880) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 10 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.11 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R DA SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 11 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.12 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 12 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.13 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 6/9 X SP (1200) | Dan Poltherm | R407c | 20 | 35.48 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 13 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.14 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 13 | 23.062 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 14 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.15 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 2/5 R SL (1200) | Dan Poltherm | R407c | 15 | 26.61 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 15 Wentylatorownia 0 zaplecze rest. | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.16 | Centrala wentylacyjna DP 10/14 G Basic CA (10750/ 10000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 16 (N16W16) Podbasenie cz. B | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5
2.17 | Centrala wentylacyjna z pompą ciepła DP 1 R SL (900) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 17 Wentylatorownia +3 | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.18 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 R (900) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 18 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.19 | Centrala wentylacyjna DP 2/5 X Basic C (900) | Dan Poltherm | nd | nd | nd | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 19 Podbasenie cz. B | Po gwarancji | 1- do 30 września 2021 2- od 11 do 12 m-cy od przeglądu nr 1 3- od 11 do 12 m-cy Od przeglądu nr 2 4- przeglądy dodatkowe | szt. | 1 | 4
2.20 | Centrala wentylacyjna DP 1 X Basic CA (1500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 20 (N5W5) Podbasenie cz. B uwaga: utrudniony dostęp | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5
4.21 | Centrala wentylacyjna DP 4/5 CF Basic CA (4500) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 21 (N3W3) Podbasenie H2O | na gwarancji do 10 kwietnia 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5
2.22 | Centrala wentylacyjna DP 2/3 X Pool DPA (2500) | Dan Poltherm | R407c | 10 | 17.74 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 22 (N4W4) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5
2.23 | Centrala wentylacyjna DP 15/18 CF Pool Basic (15000) | Dan Poltherm | nd |  |  | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | System 23 (N2W2) Dach budynku przy wieży | na gwarancji październik 2023 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 | szt. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
nd – nie dotyczy
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 3
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.3
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 3 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3.1 | Centrala wentylacyjna OPAL COMPACT PP 4-P/R-Hw Nr K1271/19 – centrala NW | Klima Gold | nd |  |  | ul. Leszczyńskiego 19 Budynek Lublinianki | Wentylatornia Piwnica, Pom. 019 | na gwarancji do maja 2024 | 1- do 10 listopada 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (w maju 2022) 3- do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 (w listopadzie 2022) 4- do 6 m-cy od przeglądu nr 3 (w maju 2023) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (w listopadzie 2023) | szt. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
nd – nie dotyczy
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 4
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 2.4
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 4 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4.1 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U25BEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS25TADHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (w marcu 2022) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (we wrześniu 2022) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (w marcu 2023) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (we wrześniu 2023) | ukł. | 2 | 5
4.2 | Układ klimatyzacyjny Multisplit składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna 1U50MEEFRA 1x Klimatyzator ścienny AS50TDDHRA-CL | Haier | R32 | 0.5 | 0.34 | Bud. Admin-techniczny Krężnicka 6 | Pomieszczenia biurowe Na ścianie budynku | na gwarancji do września 2024 | 1- do 30 września 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (w marcu 2022) 3- do 6 m-cy od przeglądu nr 2 (we wrześniu 2022) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (w marcu 2023) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 (we wrześniu 2023) | ukł. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 5
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.5
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 5 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto [zł]
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5.1 | Pompa Ciepłą PCCO SPLIT 20KW składająca się z: 2x Jednostki zewnętrzne nr ser: A10172-OD-3023 i A10172-OD-301 2x jednostki wewnętrzne nr ser.: AI0172-ID-3027 i AI0172-ID-3016 | Hevalex | R410a | 1.72 | 3.5914 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Pomieszczenie techniczne fitrowni Na fundamencie obok budynku Technicznego filtrowni | na gwarancji Do 18 czerwca 2024 | 1- w czerwcu 2022 2- w czerwcu 2023 3- przeglądy dodatkowe | ukł. | 2 | 3
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
....................................................................... (Podpis)

## Zad. 6
| Oznaczenie sprawy: ZZP.263.20.2021 | [11 empty] | Załącznik nr 1A.6
Świadczenie uświadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-6
Zadanie nr 6 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Daikin w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6.1 | Układ klimatyzacyjny SPLIT składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna RXC35B 1x Klimatyzator ścienny FTXC35B | Daikin | R32 | 0.85 | 0.574 | Al. Zygmuntowskie 5 Budynek Administracyjny | Pomieszczenia biurowe nr 13 I piętro Na ścianie budynku | na gwarancji Do 12 maja 2024 | 1- do 12 listopada 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (w maju 2022) 3- do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 ( w listopadzie 2022) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (w maju 2023) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 ( w listopadzie 2023) | ukł. | 1 | 5
6.2 | Układ klimatyzacyjny SPLIT składający się z: 1x Jednostka zewnętrzna RXC35B 1x Klimatyzator ścienny FTXC35B | Daikin | R32 | 0.55 | 0.371 | ul. Filaretów 44 budynek Berlin | Pomieszczenia biurowe nr 201 I piętro Na ścianie budynku | na gwarancji Do 12 maja 2024 | 1- do 12 listopada 2021 2- do 6 m-cy od przeglądu Nr 1 (w maju 2022) 3- do 6 m-cy od przeglądu Nr 2 ( w listopadzie 2022) 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (w maju 2023) 5- do 6 m-cy od przeglądu Nr 4 ( w listopadzie 2023) | ukł. | 1 | 5
RAZEM BRUTTO:
1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw.
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
....................................................................... (Podpis)