Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE

### analizator do identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej typu MALDI-TOF

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | SPEŁNIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH TAK/NIE – wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynnik matryca gotowy do użycia po otwarciu bez konieczności rekonstytucji; zostanie dostarczone wraz z zestawem startowym | PODAĆ | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Baza danych oraz zestaw odczynnikowy dla grzybów pleśniowych posiada certyfikat CE- IVD | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Identyfikacja bezpośrednio z dodatnich butelek posiewów materiałów płynnych - moduł z certyfikatem CE IVD | PODAĆ | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zwalidowane urządzenie do prawidłowego nakładania próbek na płytkę, które zostanie dostarczone wraz z zestawem startowym | PODAĆ | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi firmowymi spełnienie parametrów ocenianych z nazwą pliku opisującą parametr którego spełnienie dotyczy ( zapis dotyczy pozycji 1 – 4). Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.