Grudziądz, dnia 29.01.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23).

# Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23), wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

**Zapytanie 1:**

*Zadanie nr 8*

*Dotyczy pozycji nr 1*

*W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego*

*o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*

*Zamiast parametru:*

*„Obwód oddechowy o długości 180 cm ,jednokończynowy dla dorosłych, miękkie*

*łączniki, gładki otwór.*

*• wykonany z PVC niezawierającego DEHP.(opak= 20szt)„*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych o długości 180 cm, w komplecie*

*dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st.*

*wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym.. Możliwość użycia*

*obwodu oddechowego przez min. 7 dni - potwierdzona dokumentem od producenta.*

*Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. Nie*

*zawiera ftalanów DEHP.”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 8 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

**Zapytanie 2:**

*Zadanie nr 12*

*Dotyczy pozycji nr 1*

*W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:*

*Zamiast parametru:*

*„Obwód oddechowy, rury rozciągane*

*- Obwód oddechowy do respiratora*

*- W komplecie 2 rury o regulowanej długości*

*(rozciągane), trójnik Y zintegrowany z rurami,*

*łącznik kolankowy 90st. z portem CO2*

*z nasadką zabezpieczającą*

*- Czas stosowania do 7 dni*

*- Jednorazowego użytku*

*- Czysty mikrobiologicznie„*

*Produktu o poniższych parametrach:*

*„Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie*

*50-180 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z*

*rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ*

*mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm. Czas stosowania do 7 dni. Opakowanie*

*folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.,   
poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23)*,** **w następującym zakresie:**

* **w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 8 i 12 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 8 i 12 jak w załączeniu.**