Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 21.09.2022r.

**Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 29/22**

**Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi pracowni dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 - powtórka**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2022 poz.1710), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

**Zał. 2a pkt. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG z generatorem 25kHz?  
**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 2**

**Zał. 2a pkt. 30**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG bez kamery wbudowanej w kolimator?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 3**

**Zał. 2a pkt. 49**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG ze stołem, którego minimalna wysokość wynosi 58cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 4**

**Zał. 2a pkt. 57 i 70**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w detektory cyfrowe z wartością DQE 51%?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 5**

**Zał. 2a pkt. 61 i 74**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w detektory cyfrowe na których można wykonać 140 ekspozycji na naładowanej baterii?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 6**

**Zał. 2a pkt. 62 i 75**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w detektory cyfrowe bez możliwości ładowania w szufladach stołu i statywu?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 7**

**Zał. 2a pkt. 77**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w statyw z zakresem ruchu 40-190 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**

**Pytanie nr 8**

**Zał. 2a pkt. 80**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG z oprogramowanie do łączenia kości długich gdzie technika sam określa ilość potrzebnych do wykonania ekspozycji?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

**Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokonuje zmiany w tym zakresie.**