Załącznik nr 1

Zam. 139/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa wózka weterynaryjnego z noszami i wózka anestezjologicznego na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Wózek anestezjologiczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - wykonany z materiału ABS lub stali lakierowanej proszkowo, - 4 cichobieżne kółka jezdne, - wysuwany blat roboczy, górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach, pojemniki na odpady, wysuwane szuflady z oznaczeniami oraz nadstawka z co najmniej 10 przezroczystymi pojemnikami, - długość: min. 625 mm, - szerokość: min. 475 mm, - wysokość: min. 930 mm, - okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 – Wózek weterynaryjny z noszami

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - koła jezdne z hamulcem, - zdejmowany materiał łatwy do dezynfekcji, - obciążenie noszy do 150 kg, - wysokość min. 810 mm, - długość min. 1300 mm, - szerokość min. 520 mm, - Okres gwarancji na konstrukcję min. 24 miesiące, - Okres gwarancji na tapicerkę min. 12 miesięcy. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ