Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 28.06.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: nr sprawy: ZP/TP/06/23

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 28.06.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: część 7 – Ssak próżniowy – regulator próżni (zestaw) do centralnej próżni – 8 zestawów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego fabrycznie nowe ssaki próżniowe wyprodukowane w roku 2022?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: część 7 – Ssak próżniowy – regulator próżni (zestaw) do centralnej próżni – 8 zestawów

pkt. 3.  Czy Zamawiający wymaga zestawu 100 sztuk wkładów jednorazowych dla całości zamówienia, czy 100 sztuk wkładów jednorazowych dla każdego z 8-śmiu ssaków (łącznie 800 wkładów)?

Odpowiedź:

W związku z zadamy pytaniem, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – część nr 7, pkt 3, w następujący sposób:

| 3 | Wyposażenie, min.: zbiornik/słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności minimum 2 litry, nietłukący z pokrywą i zabezpieczeniem przed przelaniem, uchwyt zbiornika/słoja do mocowania na szynę pojemnik bezpieczeństwa regulator ssania do -950 mbar uniwersalny uchwyt regulatora próżni dren silikonowy łączący pojemnik – regulator o długości minimum 1,5 m filtr antybakteryjny wąż zbrojony VAC o długości minimum 1 metra zakończony wtykiem typu AGA pojemnik na cewniki z uchwytem Dodatkowo – wkłady jednorazowe odpowiednie do rodzaju zbiornika/ słoja na wydzielinę – łącznie 96 szt. (po 12 szt. na jeden zestaw) | TAK – podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Dotyczy: część 1 – Komplet do trudnej intubacji – Wideolaryngoskop – 1 komplet

pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w port USB-C służący do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania urządzenia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – „Opis zaoferowanych rozwiązań”) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 28.06.2023r.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska-Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 28 czerwca 2023 r.