L.dz. 5B10.29.2024.RR

10.01.2024 r. Gdańsk

**Centrum Zamówień Publicznych**

**Dział Zamówień Publicznych**

 **DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Pytania i odpowiedzi zestaw nr 1**

***Dotyczy:******postępowania nr******5B10.291.1.187.2023.RR na*:** **Dostawę 5 sztuk mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.**

W odpowiedzi na pytania zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | Czy zamawiający dopuści mikroskop z regulacją rozstawu okularów w przedziale 55-75mm? Średniawartość rozstawu źrenic u dorosłej osoby mieści się zazwyczaj w zakresie 54 mm - 74 mm | Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ustawy Pzp. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego zawarte są w załączniku nr 6 do SWZ. |
| 2 | Czy zamawiający dopuści mikroskop bez wbudowanego akumulatora? Mikroskopy studenckie są zazwyczaj używane w salach laboratoryjnych, gdzie łatwo dostępne jest zasilanie elektryczne. | Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 284 ustawy Pzp. Akumulatory są wymagane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ. Mikroskopy są wypożyczane na pikniki naukowe, gdzie nie ma dostępu do zasilania. |

 Z poważaniem

 Przewodniczący Komisji Przetargowej