Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Systemy, które należy objąć kontraktem serwisowym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **System CR/DR -urządzenia** | | | |
| Lp. | Nazwa urządzenia - typ | | Nr seryjny/ilość |
| 1 | Skaner AGFA CR 30-Xm i stacja NX | | 3175 |
| 2 | Aparat DR400 z panelem i stacją NX | | 2125 |
| 3 | Drukarka termiczna AGFA AXYS | | 1677 |
| **Wymagany zakres kontraktu dla systemu** | | | |
| I. | CR, DR,  drukarka  termiczna, | 1. Dwa przeglądy okresowe skanerów CR wraz ze stacjami identyfikacji i oprogramowaniem NX, monitorów Barco oraz drukarki medycznej Drystar, co 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy. 2. Jeden przegląd aparatu DR400 z panelem i stacją NX 3. Harmonogram przeglądów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 4. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego Oferent ma obowiązek wydania dokumentu poświadczającego przeprowadzenie prac konserwacyjnych, kalibracyjnych przez autoryzowany serwis. 5. Zakres kontraktu:   - okresowe przeglądy techniczne (robocizna, dojazd, podzespoły przeglądowe)  - zdalna diagnoza techniczna  - poprawki systemu, aktualizacje (update)  - rabat na części zamienne 10% | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymogi formalne i kryteria oceny;** | |
| 1. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że posiada wiedzę, umiejętności i wszelkie niezbędne kwalifikacje potwierdzone autoryzacją producenta do wykonywania usług serwisowych dla systemów będących przedmiotem niniejszego postępowania.  ( zgodnie z zaleceniami art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych  Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679)  Zamawiający wymaga, żeby min. 3 osoby wykonujące przedmiot zamówienia, posiadały aktualne (nie starsze niż 3 lata) szkolenia z zakresu obsługi serwisowej wykazanych urządzeń i systemów, przeprowadzone i autoryzowane przez producenta-dostawcę ww. sprzętu.  Zamawiający wymaga żeby Wykonawca oprócz wykazu osób,  załączył do oferty potwierdzone kserokopie certyfikatów tych osób. |
| 2. | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako:  - zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej dwie usługi serwisowe sprzętu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) których przedmiotem w całości lub w części było prowadzenie serwisu systemu Agfa **CR i DR** przez okres min. 12 miesięcy o wartości usługi (umowy) brutto w skali jednego roku min. 20 tys. zł brutto. |
| 3. | - 90% cena  - 10% termin płatności - 0% 30 dni, - 10% 60 dni,  Uwaga: płatność comiesięczna, podzielona na 12 równych części |