Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Systemy, które należy objąć kontraktem serwisowym

|  |
| --- |
| **System CR/DR -urządzenia** |
| Lp. | Nazwa urządzenia - typ | Nr seryjny/ilość |
| 1 | Skaner AGFA CR 30-Xm i stacja NX | 3175 |
| 2 | Aparat DR400 z panelem i stacją NX | 2125 |
| 3 | Drukarka termiczna AGFA AXYS | 1677 |
| **Wymagany zakres kontraktu dla systemu** |
| I. | CR, DR,drukarkatermiczna, | 1. Dwa przeglądy okresowe skanerów CR wraz ze stacjami identyfikacji i oprogramowaniem NX, monitorów Barco oraz drukarki medycznej Drystar, co 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy.
2. Jeden przegląd aparatu DR400 z panelem i stacją NX
3. Harmonogram przeglądów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
4. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego Oferent ma obowiązek wydania dokumentu poświadczającego przeprowadzenie prac konserwacyjnych, kalibracyjnych przez autoryzowany serwis.
5. Zakres kontraktu:

- okresowe przeglądy techniczne (robocizna, dojazd, podzespoły przeglądowe) - zdalna diagnoza techniczna - poprawki systemu, aktualizacje (update) - rabat na części zamienne 10% |

|  |
| --- |
| **Wymogi formalne i kryteria oceny;** |
| 1. | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że posiada wiedzę, umiejętności i wszelkie niezbędne kwalifikacje potwierdzone autoryzacją producenta do wykonywania usług serwisowych dla systemów będących przedmiotem niniejszego postępowania.( zgodnie z zaleceniami art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) Zamawiający wymaga, żeby min. 3 osoby wykonujące przedmiot zamówienia, posiadały aktualne (nie starsze niż 3 lata) szkolenia z zakresu obsługi serwisowej wykazanych urządzeń i systemów, przeprowadzone i autoryzowane przez producenta-dostawcę ww. sprzętu. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca oprócz wykazu osób, załączył do oferty potwierdzone kserokopie certyfikatów tych osób. |
| 2. | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: - zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub aktualnie realizują co najmniej dwie usługi serwisowe sprzętu medycznego i oprogramowania aplikacyjnego na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) których przedmiotem w całości lub w części było prowadzenie serwisu systemu Agfa **CR i DR** przez okres min. 12 miesięcy o wartości usługi (umowy) brutto w skali jednego roku min. 20 tys. zł brutto. |
| 3. | - 90% cena- 10% termin płatności - 0% 30 dni, - 10% 60 dni, Uwaga: płatność comiesięczna, podzielona na 12 równych części  |