Załącznik nr 2 do SWZ

WYKAZ ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWY OPAŁU

„Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy I półrocze 2021 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków”

Wykaz nr 1:

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WĘGIEL  KAMIENNY  „ORZECH”  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  O  MOCY  DO  100KW  O  PARAMETRACH:

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 25 MJ/kg

- zawartość popiołu: do 10 %

- zawartość siarki: do 1 %

- uziarnienie: 30 – 80 mm

- dostawa wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

Uwaga!

Cyframi rzymskimi od I do IX oznaczono lokale i placówki znajdujące się w tym samym budynku, pod jednym adresem.

| Lp. | Nazwa, adres placówki, dane do Faktury | Ilość węgla | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lokale użytkowe, Nabywca-Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne lokale | (tony) |  |
|  | Punkt Lekarski w Hucie, ul. Poznańska 6, 64-708 Huta | 4,0 |  |
|  | Punkt Lekarski w Romanowie Górnym 77, 64-704 Romanowo Górne | 3,0 | I |
|  | Ośrodek Zdrowia w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 57, 64-700 Kuźnica Czarnkowska | 3,0 | II |
|  | Przychodnia Lekarska w Jędrzejewie Piaski 43 a, 64-713 Jędrzejewo | 8,0 |  |
|  | Lokal użytkowy Zofiowo nr 66 Spółdzielnia Socjalna „Równe szanse” 64-700 Zofiowo | 3,0 |  |
| II. | Biblioteki Gminne, sprzedaż objęta podatkiem AKCYZY, Nabywca – Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z/s w Hucie, ul. Radomska 20/1, 64-708 Huta, Odbiorca – poszczególne File | (tony) |  |
|  | Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie Filia w Kuźnicy Cz., 64-708 Huta, ul. Radomska 20/1, NIP 763-19-27-075 | 2,0 (Akcyza) | III |
|  | Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie Filia w Gębicach, 64-708 Huta, ul. Radomska 20/1, NIP 763-19-27-075 | 2,0 (Akcyza) | IV |
|  | Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków z siedzibą w Hucie Filia w Jędrzejewie, 64-708 Huta, ul. Radomska 20/1, NIP 763-19-27-075 | 2,0 (Akcyza) | V |
|  | Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków w Hucie Filia w Romanowie Dolnym 124 64-708 Huta, ul. Radomska 20/1, NIP 763-19-27-075 | 1,0 (Akcyza) | IX |
| III. | Sale Wiejskie + Świetlice, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne lokale | (tony) |  |
|  | Sala Wiejska w Brzeźnie ul. Dolna 1 | 1,0 |  |
|  | Sala Wiejska w Śmieszkowie ul. Wiejska 7 | 0 |  |
|  | Sala Wiejska w Romanowie Górnym nr 17 | 0 |  |
|  | Sala Wiejska w Gajewie nr 51 | 0 |  |
|  | Sala Wiejska w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 32 | 6,0 | III |
|  | Sala Wiejska w Sarbce | 3,0 | VI |
|  | Sala Wiejska w Ciszkowie ul. Lipowa 7 | 3,0 |  |
|  | Sala Wiejska w Mikołajewie nr 39 | 0 |  |
|  | Sala Wiejska w Zofiowie nr 24A | 0 |  |

|  | Sala Wiejska w Komorzewie nr 43 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sala Wiejska w Gębiczynie nr 19 | 2,0 |  |
|  | Sala Wiejska w Jędrzejewie nr 20 | 2,0 | V |
|  | Sala Wiejska w Gębicach ul. Lipowa 4 | 5,0 | IV |
|  | Sala Wiejska w Marunowie nr 13 | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Białężynie ul. Dolna 1 | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Hucie ul. Leśna 12 | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Górze n/Notecią nr 2 | 3,0 | VII |
|  | Świetlica Wiejska w Bukowcu nr 23 | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Radolinku nr 31B | 1,0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Walkowicach nr 62B | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Radosiewie nr 22 | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Średnicy nr 33 | 0 |  |
| IV. | Lokale mieszkalne, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne lokale | (tony) |  |
|  | Romanowo Górne 72 (przy Szkole Podstawowej) | 4,0 | VIII |
|  | Romanowo Górne 77 (przy Punkcie Lekarskim) | 2,0 | I |
|  | Kuźnica Czarnkowska, ul. Wyzwolenia 57 (przy Ośrodku Zdrowia) | 3,0 | II |
|  | Góra n/Notecią 2 (przy Świetlicy Wiejskiej) | 3,0 | VII |
| V. | Świetlice Środowiskowe, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-Świetlica Środowiskowa w Brzeźnie | (tony) |  |
|  | Świetlica Środowiskowa w Brzeźnie, ul. Czarnkowska 17 | 1,0 |  |
|  | RAZEM: | 67,0 |  |

| Lp. | Nazwa, adres placówki, dane do Faktury | Ilość węgla | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| VII. | Przedszkola, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne Placówki | (tony) |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie 64-713 Jędrzejewo 16, | 3,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Jędrzejewie Oddział Przedszkolny w Gajewie, Gajewo 34 64-713 Jędrzejewo 16, | - |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie 64-700 Czarnków, Śmieszkowo, ul. Pogodna 16, | 3,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie Oddział Przedszkolny w Romanowie Górnym, Romanowo G. 72 64-700 Czarnków, Śmieszkowo, ul. Pogodna 16, | 3,0 | VIII |
|  | Publiczne Przedszkole w Gębicach 64-707 Gębice, ul. Pilska 11, | 3,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Gębicach Oddział Przedszkolny w Marunowie, Marunowo 17 64-707 Gębice, ul. Pilska 11, | 1,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej 64-700 Czarnków, Kużnica Cz., ul. Różana 3, | 3,0 |  |
| VIII. | Szkoły, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne Placówki | (tony) |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie Kuchnia + Świetlica szkolna przy Sali Wiejskiej w Jędrzejewie 64-713 Jędrzejewo 25, | 2,0 | V |
|  | Szkoła Podstawowa w Sarbi 64-700 Czarnków, Sarbia 1, | 4,0 |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Sarbi Sala Wiejska w Sarbce 64-700 Czarnków, Sarbia 1, | 2,0 | VI |
|  | Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym 64-700 Czarnków, Romanowo D. 123, | 4,0 |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym 64-700 Czarnków, Romanowo D. 124, | 4,0 | IX |
|  | Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym Siedziba w Romanowie Górnym 72, 64-700 Czarnków | 4,0 | VIII |
|  | RAZEM: | 36,0 |  |
|  | OGÓŁEM: | 103,0 |  |

Wykaz nr 2:

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  EKO-MIAŁ  WĘGLOWY  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  O  MOCY  DO  120 KW

O  PARAMETRACH :

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 24 MJ/kg

- zawartość popiołu: do 12 %

- zawartość siarki: do 1,2 %

- uziarnienie: do 3-35 mm

- dostawa luzem wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

| Lp. | Nazwa, adres placówki, dane do Faktury | Ilość | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Obiekty oświatowe, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne Placówki | (tony) |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej 64-700 Czarnków, Kuźnica Cz., ul. Szkolna 10, | 30,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Oddział Przedszkolny w Zofiowie 67 64-700 Czarnków, Kużnica Cz., ul. Różana 3, | 3,0 | I |
| II. | Obiekty komunalne, Nabywca Gmina Czarnków, Odbiorca-poszczególne Placówki | (tony) |  |
|  | Świetlica Środowiskowa w Zofiowie, Zofiowo 67 (budynek przedszkola) | 2,0 | I |
|  | Sala Wiejska w Romanowie Dolnym | 0 |  |
|  | Świetlica Wiejska w Grzępach nr 21A | 0 |  |
|  | RAZEM: | 35,0 |  |

Wykaz nr 3:

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WĘGIEL  KAMIENNY  EKO-GROSZEK  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  Z  PODAJNIKIEM  O  MOCY  DO  50KW

O  PARAMETRACH:

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 26 MJ/kg

- zawartość siarki – do 1,2%

- zawartość popiołu – do 12%

- średnica ziarna – 5-25mm

- paczkowany w worki o wadze 10-25 kg/worek

- dostawa wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

| Lp. | Nazwa i adres placówki | Ilość (tony) | Wspólny obiekt uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Obiekty oświatowe: (NABYWCA: Gmina Czarnków, ODBIORCA: Placówka) | (tony) |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie (budynek mały) 64-713 Jędrzejewo 25, | 10,0 |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej 64-700 Czarnków, Kuźnica Cz., ul. Szkolna 10, | 5,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Śmieszkowie Oddział Przedszkolny w Walkowicach, Walkowice 62 64-700 Czarnków, Śmieszkowo, ul. Pogodna 16, | 2,0 |  |
|  | Publiczne Przedszkole w Kuźnicy Czarnkowskiej Oddział Przedszkolny w Zofiowie 67 64-700 Czarnków, Kużnica Cz., ul. Różana 3, | - |  |
| II. | Remizy OSP: (Faktura na Gminę Czarnków) | (tony) |  |
|  | Remiza OSP w Gajewie nr 22 | 2,0 |  |
|  | RAZEM: | 19,0 |  |