## Pakiet_1
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 - Nici chirurgiczne
Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, ulegające hydrolizie w 60-90 dni
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 76 mm,1/2koła okrągłą | 1 | 75cm | Sasz. | 24
2 | 40 mm, ½ koła okrągła | 2 | 75cm | Sasz. | 60
3 | 37 mm, ½ koła okrągła | 1 | 75cm | Sasz. | 36
4 | 37 mm, ½ koła okrągła wzmocniona | 0 | 75cm | Sasz. | 96
5 | 30 mm, ½ koła okrągła | 1 | 75cm | Sasz. | 48
6 | 30 mm, ½ koła okrągła | 2 | 75cm | Sasz. | 24
7 | 37 mm, ½ koła okrągła | 0 | 75cm | Sasz. | 60
8 | 27 mm, ½ koła okrągła | 0 | 75cm | Sasz. | 48
9 | 27 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75cm | Sasz. | 48
10 | 26 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75cm | Sasz. | 72
11 | 22 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75cm | Sasz. | 60
12 | 30 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75cm | Sasz. | 252
13 | 22 mm, ½ koła okrągła | 4-0 | 75cm | Sasz. | 36
14 | 37 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75cm | Sasz. | 60
15 | 40 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75cm | Sasz. | 120
16 | Bez igły | 2 | 150cm | Sasz. | 24
17 | Bez igły | 1 | 150cm | Sasz. | 24
18 | Bez igły | 0 | 150cm | Sasz. | 216
19 | Bez igły | 2-0 | 150cm | Sasz. | 192
20 | Bez igły | 3-0 | 150cm bezbarwna !!!! | Sasz. | 360
21 | Bez igły | 4-0 | 150cm | Sasz. | 36
22 | Igła haczykowata 26-30mm wzmocniona okrągła | 1 | 75cm | Sasz. | 60
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Wytrzymałość – zachowanie % początkowej zdolności podtrzymywania tkanek- Min.80% po 14 dniach:,50% po 21 dniach
Opakowanie – zabezpieczenie- Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu - Homopolimer kwasu poliglikonowego , powlekany polikaprolatem lub powlekane mieszaniną glikolidu i l-laktydu oraz stearynianem wapnia
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, atraumatyczne, ulegające hydrolizie w 60 – 70 dni
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 26 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75 cm | Sasz. | 24
2 | 26 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 36
3 | 37 mm, ½ koła okrągła | 2 | 75 cm | Sasz. | 36
4 | 37 mm, ½ koła okrągła | 1 | 75 cm | Sasz. | 36
5 | 37 mm, ½ koła okrągła | 0 | 75 cm | Sasz. | 12
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Wytrzymałość – zachowanie % początkowej zdolności podtrzymywania tkanek - Min.75% po 14 dniach
Opakowanie – zabezpieczenie- Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu - Syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu powlekane mieszanką kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Nici wchłanialne syntetyczne, monofilament, ulegające hydrolizie w 42 dni
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 22 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 24
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Wytrzymałość - zachowanie % początkowej zdolności podtrzymywania tkanek- Min.65% po 7 dniach i 50% po 8-11 dniach
Opakowanie – zabezpieczenie- Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu- Polyglytone 6211 lub nici plecione z kwasu poliglikolowego
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Nici niewchłanialne, nylonowe, monofilament
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 0 | 75 cm | Sasz. | 60
2 | 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2-0 | 75 cm | Sasz. | 120
3 | 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 240
4 | 24 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4-0 | 75 cm | Sasz. | 120
5 | 24 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 780
6 | 19 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5-0 | 75 cm | Sasz. | 60
7 | 39 mm,3/8 koła odwrotnie tnąca | 1 | 75 cm | Sasz. | 36
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Opakowanie – zabezpieczenie -Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu - Monofilamentowy szew poliamidowy 6 lub 6/6
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Nici niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 37 mm, ½ koła okrągła | 2 | 75 cm | Sasz. | 24
2 | 27 mm, ½ koła okrągła wzmocniona | 0 | 75 cm | Sasz. | 48
3 | 25 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75 cm | Sasz. | 48
4 | 25 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 24
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Opakowanie – zabezpieczenie- Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu- Polietylen tetraftalanu powlekany silikonem
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Nici niewchłanialne, polipropylenowe, naczyniowe, monofilament
Lp. | Opis igły | Opis nitki |  | J.m | Szacunkowa ilość saszetek na czas umowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod | Nazwa materiału
|  | nr.nitki | min.dł.nitki
1 | 26 mm, ½ koła okrągła | 2-0 | 75 cm | Sasz. | 12
2 | 26 mm, ½ koła okrągła | 3-0 | 75 cm | Sasz. | 12
3 | 22 mm, ½ koła okrągła | 4-0 | 75 cm | Sasz. | 12
RAZEM
Dopuszczalna tolerancja długości igły wynosi +/-10%
Opakowanie – zabezpieczenie- Min.2 warstwy ochronne zabezpieczające przed kontaminacją
Skład szwu- Izotaktyczny krystaliczny stereoizomer polipropylenu
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_2
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartosć brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent/ Dystrybutor
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia automatyczny naramienny z mankietem | 1 | szt.
2 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy manualny bez słuchawek | 5 | szt.
3 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy manualny z stetoskopem | 5 | szt.
4 | Aparat do mierzenia ciśnien. zegarowy d/dzieci 1szt | 1 | szt.
5 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy | 14000 | szt.
6 | Aparat do przetaczania krwi jałowy | 280 | szt.
7 | Bezigłowy system dostępu żylnego typu BD Q-Syte 0,10ml sterylny | 100 | szt.
8 | Butelka typ Redona (poj.200-250 ml), sterylna, opakowanie rękaw foliowo-papierowy | 500 | szt.
9 | Cewnik Foley dwudrożny silikonowany rozm.Ch 6 - 24, j.u , sterylny | 300 | szt.
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 90 | szt.
11 | Cewnik do karmienia przez nos Ch 10 x 40 cm | 10 | szt.
12 | Cewnik do odsysania pola oper. typ Redona Ch 10 – 18, j.u , dł.min.800 mm, sterylny | 260 | szt.
13 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 8 – 18, j.u , sterylny | 600 | szt.
14 | Cewnik typ Nelaton Ch 16 – 18/40cm, j.u , sterylny | 40 | szt.
15 | Cewnik typ Pezzer silikonowany rozm.Ch 26 – 30, j.u , sterylny | 18 | szt.
16 | Cewnik typ Tieman CH12-CH16 | 4 | szt.
17 | Dren balonowy z medycznego PCV niejałowy śr. wew. 7 mm a 30 m | 1 | szt.
18 | Elektrody EKG wykonane z perforowanej i wodoodpornej pianki polietylenowej , pokrytej hypoalergicznym klejem .Średnica kontaktu 50-55 mm., czujnik Ag/AgCl, żel stały | 4000 | szt.
19 | Elektrody EKG wykonane z perforowanej i wodoodpornej pianki polietylenowej , pokrytej hypoalergicznym klejem .Średnica kontaktu 50-55 mm., czujnik Ag/AgCl, żel ciekły. | 500 | szt.
20 | Elektrody EKG do badań holterowskich typu Ambu Blue Sensor L-00-S/25 | 500 | szt.
21 | Filtr do ssaka Hersil seria V7 | 100 | szt.
22 | Filtr przeciw bakteryjny i przeciw wirusowy sterylny (jałowy) z portem kapno, mechaniczny z warstwą filtrującą o dużej powierzchni do ssaka typu Askir | 140 | szt.
23 | Filtr antybaktreryjno hydrofobowy do ssaka typu Hospivac. | 300 | szt.
24 | Golarka medyczna typ Gallant | 500 | szt.
25 | Igła doszpikowa BIG dla dzieci (WMBIG-A-18G) | 2 | szt.
26 | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych (WMBIG-A-15G) | 2 | szt.
27 | Igła j.użytku 0,45 x 12 mm – op. 100 szt. | 5 | op.
28 | Igła j.użytku 0,5 x 25 mm - op.100 szt. | 60 | op.
29 | Igła j.użytku 0,6 x 30 mm - op.100 szt. | 5 | op.
30 | Igła j.użytku 0,7 x 40 mm - op.100 szt. | 40 | op.
31 | Igła j.użytku 0,8 x 40 mm - op.100 szt. | 30 | op.
32 | Igła j.użytku 0,9 x 40 mm- op.100 szt. | 5 | op.
33 | Igła j.użytku rozm 1,1 i 1,2 x 40 mm - op.100 szt. | 210 | op.
34 | Igła j.użytku do pobierania i rozp.leków 1,2 x 30 mm - op.100 szt. | 210 | op.
35 | Jednorazowy zestaw do resuscytacji dla dorosłych z manometrem 1 szt. | 4 | szt.
36 | Kranik trójdrożny j.u. z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty | 100 | szt.
37 | Kaczka jednorazowa męska wykonana z polietylenu, poj.1 -1,5 L z zastawką antyzwrotną | 5 | szt.
38 | Kranik trójdrożny j.u. z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7-10cm | 40 | szt.
39 | Kaniula dożylna 24 G / 19 mm. z samodomykającym się portem bocznym, paskiem RTG - opakowanie blister ( część tylna - wielowarstwowa, impregnowana preparatem typu Tyvec lub równoważnym), sterylizowana tlenkiem etylenu | 100 | szt.
40 | Kaniula dożylna 22 G / 25 mm. z samodomykającym się portem bocznym, paskiem RTG - opakowanie blister ( część tylna - wielowarstwowa, impregnowana preparatem typu TYvec lub równoważnym), sterylizowana radiacyjnie | 800 | szt.
41 | Kaniula dożylna 20 G / 32 mm. z samodomykającym się portem bocznym, paskiem RTG - opakowanie blister ( część tylna - wielowarstwowa, impregnowana preparatem typu Tyvec lub równoważnym ) sterylizowana radiacyjnie | 2800 | szt.
42 | Kaniula dożylna 18 G / 32-45 mm. z samodomykającym się portem bocznym, paskiem RTG - opakowanie blister ( część tylna - wielowarstwowa, impregnowana preparatem typu Tyvec lub równoważnym) sterylizowana radiacyjnie | 1000 | szt.
43 | Kaniula dożylna 16 G / 45 mm. z samodomykającym się portem bocznym, paskiem RTG - opakowanie blister ( część tylna - wielowarstwowa, impregnowana preparatem typu Tylec lub równoważnym ) sterylizowana radiacyjnie | 100 | szt.
44 | Kieliszek do lekarstw plastikowy j.użytku x 90 szt. | 150 | op.
45 | Kompres żelowy "zimno-ciepło" 30x40cm | 2 | szt.
46 | Kompres żelowy "zimno-ciepło" 21x38cm | 2 | szt.
47 | Kompres żelowy "zimno-ciepło" 16x26cm | 2 | szt.
48 | Koc termiczny | 60 | szt.
49 | Kołnierz ortopedyczny Schantza miękki rozm.L,M , S | 12 | szt.
50 | Kołnierz ortopedyczny Typu AMBU z regulacją | 5 | szt
51 | Korek-zatyczka do venflonów | 1000 | szt.
52 | Mankiet do mierz. ciś. tęt. duży, rozm. 31-47 cm (2-przewodowy) | 1 | Szt.
53 | Mankiet do mierz. ciś. tęt. duży, rozm. 31-47 cm (1-przewodowy) | 1 | Szt.
54 | Maska krtaniowa rozm. 1; 1,5; 3; 4; 5; | 10 | szt.
55 | Maski anestetyczne Clearlite rozmiar: 0,1,2,3,4 i 5 | 50 | szt.
56 | Maseczki tlenowe z drenem o dł.200 -210 cm , blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dorosłych(rozm. (XL i L ) | 200 | szt.
57 | Maseczki tlenowe z drenem o dł.200 -210 cm, blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dzieci ( rozm. S ) | 30 | szt.
58 | Maseczki tlenowe z drenem o dł.200 – 210 cm i nebulizatorem poj.6 ml, blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dzieci (rozm. S) | 20 | szt.
59 | Maseczki tlenowe z drenem o dł.200 – 210 cm i nebulizatorem poj.6 ml, blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dorosłych ( rozm. L ) | 100 | szt.
60 | Maseczki tlenowe z drenem o dł. 200 – 210 cm i rezerwuarem , blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dorosłych | 10 | szt.
61 | Maseczki tlenowe z drenem o dł.200– 210 cm i rezerwuarem , blaszką na nos wykonane z przezroczystego PCV dla dzieci | 10 | szt.
62 | Maseczka ratownicza typ usta-usta | 10 | szt.
63 | Mini spike nakładka na butelkę zielona | 250 | szt.
64 | Nakłuwacz jednorazowy używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy. Konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta. Ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie. Sterylizowany promieniami Gamma. Igła 23G (0.64mm); głębokość nakłucia -1.8mm. Opakowanie zbiorcze 200 sztuk. | 10 | op.
65 | Nebulizator ze złączką T z ustnikiem, bez drenu, pojedynczo pakowane , sterylne | 150 | szt.
66 | Opaska uciskowa automatyczna | 10 | szt.
67 | Osłonki douszne kompatybilne z termometrem Braun Thermoscan PRO6000 1 op 800 sztuk. | 2 | op.
68 | Osłonka medyczna lateksowa na głowicę (bez zb.) USG pudrowana | 100 | szt.
69 | Ostrza chirurgiczne j.użytku nr 10; 11; 12 x 100 szt. | 8 | op.
70 | Papier do EKG 110 x 10 / Ascard 33/ | 100 | rolek
71 | Papier do EKG 210 x 20 (BTL-08) | 10 | rolek
72 | Papier do EKG 112 x 25 (BTL-08 MT) | 20 | rolek
73 | Papier do USG 110 HD/K-61B/ | 24 | rolek
74 | Papier do EKG 108x23 (int.19mm) x 10 sztuk | 10 | op.
75 | Papier do defibrylatora typu LIFE PACK 20 (zielony) | 10 | rolek
76 | Papier termoczuły do do defibrylatora typu ZOLL serii M | 20 | rolek
77 | Papier do EKG typ ELI -150, składanka | 20 | szt.
78 | Pojemnik na odpady medyczne o poj.0,7 L | 230 | szt.
79 | Pojemnik na odpady medyczne płaski o poj.0,7 L | 110 | szt.
80 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 2 L | 300 | szt.
81 | Pojemnik na zużyte igły typ A | 10 | szt.
82 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 1l | 120 | szt.
83 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 5l | 300 | szt
84 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 3000 ml , zakręcany. | 10 | Szt.
85 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 1000 ml, zakręcany. | 20 | szt
86 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 120 ml, zakręcany. | 50 | szt
87 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 250 ml, zakręcany. | 35 | szt
88 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 500 m,l zakręcany. | 20 | szt
89 | Pojemniki histopatologiczne o poj. 30 ml, zakręcany. | 1000 | szt
90 | Pojemnik na mocz sterylny o poj. 120 ml, zakręcany. | 20 | szt
91 | Przedłużacz do linii KAPNO z końcówką męsko-męską dł.min.120 cm | 60 | szt.
92 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, białe, dł.min.150 cm, sterylne | 25 | szt.
93 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, czarne, dł.min.150 cm, sterylne | 45 | szt.
94 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, jałowy | 200 | szt.
95 | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, w rozmiarach 3,0 – 9,0 | 140 | szt.
96 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, sterylne, w rozmiarach 7,0 – 8,5 | 12 | szt.
97 | Rurki ustno-gardłowe typu Guedel'a, jednorazowe, sterylne w rozmiarach 00 - 6 | 240 | szt.
98 | Rurka krtaniowa LTD w rozm. nr 0, 1, 2, 3, 4 i 5 | 9 | Szt.
99 | Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych f-my Laerdal lub równoważne. | 10 | Szt.
100 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych, j.u, jałowa | 100 | szt.
101 | Szczoteczka wielokrotnego użytku do mycia rąk | 30 | Szt.
102 | Strzykawka dwuczęściowa, j.u., sterylna 2 ml x 100 szt. | 100 | op.
103 | Strzykawka dwuczęściowa, j.u., sterylna 5 ml x 100 szt. | 100 | op.
104 | Strzykawka dwuczęściowa, j.u., sterylna 10 ml x 100 szt. | 70 | op.
105 | Strzykawka dwuczęściowa, j.u., sterylna 20 ml x 70 szt. | 50 | op.
106 | Strzykawka do pomp infuzyjnych trzyczęściowa luer-lock- 50 ml , z wcięciem na tłoku do stabilizacji w pompie , j.u. , sterylna | 50 | szt.
107 | Strzykawka do pomp infuzyjnych trzyczęściowa luer-lock- 50 ml, bursztynowa z wcięciem na tłoku do stabilizacji w pompie, j.u., sterylna | 40 | szt.
108 | Strzykawka trzyczęściowa 100 ml(typu żaneta) z końcówką do cewników i z reduktorami Luer, j.u., sterylna | 40 | szt.
109 | Strzykawka 2 ml (3ml) jednorazowa z gum.tłokiem trzyczęściowa i końcówką Luer-lock a 100 szt., j.u., sterylna | 2 | op.
110 | Strzykawka 5 ml jednorazowa z gum.tłokiem trzyczęściowa i końcówką luer-lock a 100 szt., j.u. , sterylna | 5 | op.
111 | Sonda żołądkowa 1 x użytku dł.80cm, Ch 14 - 26, j.u. , sterylna | 60 | szt.
112 | Sonda żołądkowa z zatyczką j.u sterylna rozm. Ch 14-26 | 60 | szt.
113 | Sonda Sangstakena Ch 16, j.u. , sterylna, j.u. , sterylna | 2 | szt.
114 | Szpatułki drewniane niejałowe op. a 100 szt. | 15 | op.
115 | Szyna chirurgiczna do palców aluminiowa o wym. 230 x 18 mm | 50 | szt
116 | Szyna chirurgiczna do palców aluminiowa o wym.260 x 20 mm | 50 | szt.
117 | Szyna chirurgiczna do palców aluminiowa o wym.500 x 25 mm | 10 | szt.
118 | Szyna do unieruchomienia kończyn typ Kramer o wym. 70mm x 100 cm | 20 | szt.
119 | Szyna do unireichamiania kończyn typ Kramer o wym.100 mm x 150 cm | 20 | szt.
120 | Tamponada rozprężalna Rapid Rhino 5,5 cm 10 sztuk | 1 | op.
121 | Tamponada rozprężalna z wentylacją Rapid Rhino 5,5 cm 10 sztuk | 1 | op.
122 | Worek do dobowej zbiórki moczu – 2 L z zaworem spustowym i bezigłowym portem do pobierania próbek, niesterylny | 1000 | szt.
123 | Wieszak do worków na mocz 2 L | 50 | szt.
124 | Worek na wymioty jednorazowego użytku z przeźroczystego materiału, ze szczelnym zamknięciem o poj. Min.500 ml | 200 | szt.
125 | Wapno sodowane z indykatorem op a 5 kg | 2 | op.
126 | Worek (kaczka) na mocz z zastawką antyzwrotną do jednostk. zb. moczu u dzieci i dorosłych. Wyk. z wysokiej jakości folii polipropylenowej o poj. 1500ml z podz. 100ml, obrotowy lejek z uchwytem z tw. sztucznego, niesterylny. | 50 | szt.
127 | Wziernik do otoskopu dla dorosłych 1 op 100 sztuk , Ø 4 mm | 2 | op.
128 | Zatyczka do cewnika Foleya sterylna x 200 szt. | 2 | op.
129 | Zestaw do konikopunkcji QuickTrach | 4 | op.
130 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer/ bez kontroli siły ssania, dren o dł.210 cm Sterylny | 200 | szt.
131 | Zestaw do lewatywy i irygacji jedn.użytku | 20 | szt.
132 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej t. Pleurofix | 25 | Szt.
133 | Zgłębnik żołądkowy sonda o rozmiarach CH 16, 18, 20 i 22 dług.80cm | 40 | szt
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_3
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 3 - Materiały opatrunkowe i wyroby medyczne jednorazowego użytku - cz.1
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartosć brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent/ Dystrybutor
1 | Chusta trójkątna bawełniana | 160 | szt.
2 | Folia operacyjna wykonana z poliuretanu , wskaźnik paro-przepuszczalność od 480g/m2/24h, grubość do 60 µm , waga do 65 g/m2., antyelektrostatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała, odporna na rozciąganie wodoszczelna o rozmiarach: | 5 | szt.
a | 30 cm x 28 cm
b | 45 cm x 55 cm | 5 | szt.
3 | Fartuch zabiegowy , niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramatura 35g/m2, mankiety wykonane z niepylącego materiału o rozm.: M; L; XL; XXL Włóknina zgodna z normą PN-EN 13795 1-3 | 1800 | szt.
4 | Fartuch wizytacyjny, niejałowy, z włókniny polipropylenowej zielony, gramatura 20g/m2, roz.: L | 20 | szt.
5 | Gaza bawełniana szer. 90 cm 13 nitkowa | 3200 | Mb
6 | Komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2, prześcieradło 210x160;powłoka 200x160; powłoczka 80x70. Elementy wykończone szwem obrzucającym. Włóknina zgodna z normą PN-EN 13795 1-3. | 150 | kpl.
7 | Komp.gaz.niejałowy a 500 szt. 5cm x 5cm 13 n | 180 | op.
8 | Komp.gaz.niejałowy a 500 szt. 7-7,5 cm x 7-7,5 cm 13 n | 150 | op.
9 | Komp.gaz.niejałowy a 500 szt.9- 10cm x 9-10cm 13 n. | 160 | op.
10 | Komp.gaz.niejałowy a 100 szt. : 10cm x 10cm 17 n, 16 w RTG waga pojedynczego kompresu 3,5-3,87 gr | 160 | op.
11 | Jałowy kompres wysokochłonny w rozmiarze 10x20 cm , wykonany z 16 warstw naprzemiennie składanej włókniny 40 g i gazy bawełnianej 17 n. Wszystkie brzegi zawinięte do środka.Opakowanie a 4 szt | 50 | op.
12 | Tupfer niejałowy typu fasolka 9,5 x 9,5 cm z nit, rtg x 200 szt | 2 | op.
13 | Komp gaz.jałowy a 2-3 szt. : 7,5 cm x 7,5 cm 17 n, 8 w, waga pojedynczego kompresu 1,13-1,32 gr sterylizowane parą wodną | 700 | op.
14 | Komp gaz.jałowy a 2-3 szt. : 5 cm x 5 cm 17 n, 8 w, waga pojedynczego kompresu 0,52-0,64 gr sterylizowane parą wodną | 1200 | op.
15 | Komplet odzieży operacyjnej, włóknina typu SMS, gramatura 45g/m2, bluza krótki rękaw + spodnie, niejałowe. Rozmiar: M; L; XL; XXL; XXXL | 500 | kpl.
16 | Koszula j.u. dla pacjenta do zabiegu operacyjnego, rozm. uniwersalny | 400 | Szt.
17 | Lignina arkusze a 1 kg zarejestrowana jako wyrób medyczny, gramatura pojedynczej warstwy 36 gr/m2 , chłonnosć 12g/g. Opakowanie folia - w celu zabezpieczenia przed zamoknięciem w trakcie transportu. | 300 | kg
18 | Myjki higieniczne wykonane w 100% z włókien poliestrowych nasączonych mydłem o neutralnym PH. Rozmiar 22,5 cm x16 cm. | 1500 | szt.
19 | Myjki higieniczne podfoliowane Rozmiar 22,5 cm x16 cm. | 1500 | szt.
20 | Siatki przepuklinowe, jałowe, polipropylenowe dziane wykonane z włókien monofilamentowych, nieresorbowalne, stosowane w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych-pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej. Masa powierzchniowa ok.35g/m2, grubość siatki ok. 0,42mm, powierzchnia porów min. 4mm2, średnia siła zrywająca ok. 180N W rozmiarach:. | 2 | szt
a | 60 x 110
b | 125 x 200 | 2 | szt
c | 150 x 250 | 2 | szt
d | 200 x 300 | 2 | szt
21 | Pokrowiec na nosze z wycięciami na pasy i zakładkami na założenie u góry i dołu noszy w rozmiarze 80x220 cm. , niebieski | 120 | szt.
22 | Opaska dziana 4m x 5 cm | 540 | szt.
23 | Opaska dziana 4m x 10cm | 1500 | szt.
24 | Opaska dziana 4m x 15cm | 1100 | szt.
25 | Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 12cm opaska przeznaczona do sterylizacji, skład min. 65% przędza bawełniana 30 % jedwab poliamidowy - potwierdzone w karcie danych technicznych | 240 | szt.
26 | Opaska elastyczna z dwoma zapinkami 5 m x 15cm, opaska przeznaczona do sterylizacji, skład min. 65% przędza bawełniana,30 % jedwab poliamidowy- potwierdzone w karcie danych technicznych | 850 | szt.
27 | Opaska elastyczna z dwoma zapinkami 4 m x 12cm, opaska przeznaczona do sterylizacji, skład min. 56 % wiskoza 44 % jedwab poliamidowy- potwierdzone w karcie danych technicznych | 240 | szt.
28 | Opaska elastyczna z dwoma zapinkami 4 m x 15cm, opaska przeznaczona do sterylizacji, skład min. 56 % wiskoza 44 % jedwab poliamidowy- potwierdzone w karcie danych technicznych | 850 | szt.
29 | Opaska gipsowa składająca się z podłoża wykonanego z bawełnianej gazy powleczonej obustronnie gipsem o zawartości 94% gipsu naturalnego ,nawinięta na plastikową tuleję z otworami , pakowana w folię w opakowanie po 2 szt. , która zabezpiecza je przed wilgocią i wodą, czas wiązania do 180 sek. W rozmiarach : | 30 | szt
a | 3-4m x 10 cm
b | 3-4 m x 12 cm | 100 | szt
c | 3-4 m x 15 cm | 200 | szt.
30 | Opatrunki hydrożelowe sterylne w rozmiarach: | 5 | szt
a | - 12cm x 24 cm
b | - 22cm x 28 cm | 5 | szt.
c | - 6cm x 12 cm | 5 | szt.
31 | Plaster typu Plastofix | 35 | szt
a | - 10 m x 10 cm x 1 szt.
b | - 10 m x 15 cm x 1 szt. | 20 | szt.
32 | Przylepiec tkaninowy 5m x 50 mm | 12 | szt.
33 | Przylepiec tkaninowy 5m x 25 mm | 12 | szt.
34 | Samoprzylepny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy; rozm. 5cm x 7,2cm, opak. 100szt. | 6 | op.
35 | Samoprzylepny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy; rozm. 8cm x 15cm opak. 50 szt. | 2 | op.
36 | Samoprzylepny opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy; rozm. 6 cm x 10 cm opak. 50 szt. | 5 | op.
37 | Plaster hypoalergiczny z opatrunkiem 1 m x 8 cm | 60 | szt.
38 | Przylepiec hypoalergiczny 2,5cm x 9,14m | 192 | szt.
39 | Plaster do kaniul dożylnych | 7000 | szt.
40 | Pieluchomajtki w rozmiarze XL dla pacjenta z obwodem w pasie 130-170 CM, chłonność (wg ISO 11948-1) 2500 g , na wkładzie chłonnym laminat włókniny i folii paroprzepuszczalnej , boki wykonane z włókniny hydrofobowej Wkład chłonny z antybakteryjnym absorbentem . przylepce wielokrotnego użytku . Chłonność i obwód potwierdzona karta danych technicznych. | 8400 | szt.
41 | Pokrowiec na nogę pacjenta jałowy z laminatu, zabezp. Kończynę podczas operacji z dodatkowym przylepcem, rozm. 80cm x 30 cm | 50 | szt
42 | Prześcieradło operacyjne jednorazowe z włókniny polipropylenowej typu TMS o gramaturze 35g/m2 o rozm.210 cm x 160 cm. Włóknina zgodna z normą PN-EN 13795 1-3.n.jałowe | 3400 | szt.
43 | Rękaw ortopedyczny podgipsowy bawełniany rozm. 10cm x 20m | 5 | Szt
44 | Rękaw ortopedyczny podgipsowy bawełniany rozm. 15cm x 20m | 5 | Szt.
45 | Serweta operacyjna z włókniny foliowana , jałowa, jednostronnie przylepna, rozm. 90 cm x 75 cm. Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10 | 100 | szt.
46 | Serweta operacyjna z włókniny foliowana , jałowa: 90 cm. x 75 cm. Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10 | 800 | szt.
47 | Serweta operacyjna z włókniny foliowana , jałowa: 45 cm. x 75 cm. Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10 | 700 | szt.
48 | Serweta operacyjna zlaminatu folii i włókniny o gr. 43 gr/m2 , jałowa: 180cm x 200 cm. Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10 | 230 | szt.
49 | Serweta operacyjna z nitką kontrastującą w promieniowaniach rtg i tasiemką, niejałowa: rozmiar min. 45 cm. x 45 cm. | 300 | szt.
50 | Serweta z włókniny foliowana ,n.jałowa:45 cm x 45-50 cm. Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10 | 200 | Szt.
51 | Serwety jałowe z laminatu folii i włókniny o gr. 56 gr/m2 , zgodne z normą PN-EN 13795 1-3, w rozmiarach: | 50 | Szt
a | 60x50cm z otworem owalnym o 8x6 cm i przylepcem
b | 90x75cm z otworem o śr. 5cm i przylepcem | 50 | Szt
c | 90x75cm z przylepcem | 120 | szt
d | 90x75cm z otworem owalnym 8x6cm i przylepcem | 50 | Szt
e | 150x90cm z otworem o śr. 8cm i przylepcem | 60 | Szt
f | 180x150cm z przylepcem | 100 | szt
52 | Serwety jałowe z laminatu folii i włókniny o gr 43 gr/m2 w rozm: 90x75cm z otworem o śr. 8cm i przylepcem. Włóknina zgodna z normą PN-EN 13795 1-3, Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10. | 30 | szt.
53 | Serwety jałowe z laminatu folii i włókniny o gr. 56 gr/m2 w rozm. 150cmx90cm z otworem o śr. 8cm i przylepcem.zgodne z normą PN-EN 13795 1-3, Na potwierdzenie biozgodności wymagane jest oświadczenie producenta o zgodności wyrobów z normą PN-EN 10993 w części 5 i 10. | 300 | szt.
54 | Siatka typu CODOFIX , skład min 50% jedwab poliuretanowy , nr 3; 4; 6; dł. 10 m | 15 | szt.
55 | Śliniaki podfoliowane z kieszonką j.u x 100 szt, rozmiar 60 cmx40 cm z troczkami. | 40 | op.
56 | Wata bawełniana a 500 g | 5 | op.
57 | Wata syntetyczna w rolkach pod opaskę gipsową o szerokości: | 24 | szt.
a | 10 cm
b | 12 cm | 720 | szt.
c | 15 cm | 60 | szt.
58 | Włóknina do sterylizacji. Wyrób spełniający wymagania norm PN-EN 862-2, PN-ENISO 11607-01, rozmiar 75 cm x 75 cm x 250 szt | 2 | op.
59 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej typu Limfoset | 1 | op.
60 | Zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny dolnej typu Limfoset | 5 | op.
61 | Taśmy medyczne do mocowania serwet, drenów, kabli itp. o rozmiarach: | 20 | szt.
a | 50cm x 9cm
b | 25cm x 2cm | 10 | szt.
62 | Zarękawki jałowe ze ściągaczem do fartucha operacyjnego . Włóknina zgodna z normą PN-EN 13795 1-3 | 20 | szt.
63 | Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z rozdrobioną celulozą, hypoalergiczny, zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej foli antypoślizgowej, rozm. 90x60, opakowanie po 30szt. Chłonnosć podkładu(wg ISO 11948-1) min 1600 gr- potwierdzone kartą danych technicznych. | 90 | op.
64 | Krem ochronny z argininą, tuba 200ml | 60 | szt
65 | Pianka myjąco-pielęgnująca op. 500ml | 50 | szt
66 | Żel aktywizujący, tuba 250ml | 30 | szt
67 | Jałowy Zestaw do zakładania szwów opakowaie typu twardy blister z dwiema komorami o składzie : -serweta z laminatu w rozmiarze 45x75cm 1 szt -serweta 50x60 cm z laminatu z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu 1 szt -tupfer kula 17N 20x20cm 3 szt -kompresy włókninowe 7,5x7,5cm 5 szt -pęseta plastikowa dł. 13 cm 1 szt -pęseta metalowa chirugiczna 12,5 cm 1 szt -imadło metalowe 13 cm 1 szt -nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm 1 szt | 20 | op.
68 | Zestaw zabiegowy jednorazowego użytku, opakowaie typu twardy blister z trzema komorami o składzie : -serweta z laminatu w rozmiarze 80x60 cm 1 szt -serweta 40x60 cm z laminatu z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu 1 szt -tupfer kula 17N 20x20cm 3 szt - kleszczyki plastikowe dł. 13 cm 1 szt -pęseta metalowa chirugiczna 12, 5 cm 1 szt -imadło metalowe 13 cm 1 szt -nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm 1 . | 20 | op.
69 | Igłotrzymacz metalowy jednorazowego użytku, dług. 13 cm, jałowy, opak. dyspenser x 25 szt | 1 | op.
71
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
UWAGA! Poz. 5 - Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiający będzie wymagał karty danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. oraz aby masa powierzchniowa gazy 13N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 17g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów Zamawiający będzie wymagał karty danych technicznych
Poz. 7 – 9 - Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiający będzie wymagał karty danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. Wymaga się, aby masa powierzchniowa gazy 17N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 23g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079 oraz aby masa powierzchniowa gazy 13N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła min. 17g/m2 zgodnie z normą PN-EN 14 079. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów Zamawiający będzie wymagał karty danych technicznych
Poz. 10-13 - Wyroby z gazy będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiający będzie wymagał karty danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.

## Pakiet_4
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4 - Materiały medyczne i wyroby medyczne jednorazowego użytku - cz.II
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartosć brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent/ Dystrybutor
1 | Czepek chirurgiczny typu „furażerka” wiązany na troki, wykonany w części górnej z cienkiego polipropylenu | 1200 | szt.
2 | Czepek pielęgniarski typu „beret” najbardziej podstawowy, 12 g/m2 | 1200 | szt.
3 | Fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 oraz dodatkowo barierowego laminatu w częściach krytycznych o gramaturze 40 g/m2,- wzmocnienie w rękawach powyżej łokci oraz z przodu fartucha zaczynajac powyżej klatki piersiowej operatora az do końca dolnej krawędzi fartucha. rękawy zakończone poliestrowymi ściągaczami wykonanymi z niepylącego materiału o dł. 8 cm. Wszystkie szwy łączone są ultradźwiękowo, Strefa krytyczna odpornosć na przenikania cieczy min. 204 cm H2O, wytrzymałość na sucho i mokro min 144 N. Złożenie „book-folded”. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z papieru krepowanego. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone min. 2 samoprzylepne etykiety. Rozmiar: L, XL, XXL Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 1100 | szt.
4 | Fartuchy jałowy z wysoko przewiewnej włókniny poliestrowo celulozowej typu spunelace/sontara o gramaturze min. 68 g/m2 z przodu fartucha i na rękawach powyżej łokci dodatkowy laminat folii i włókniny o gramaturze min. 40 gr/m2 , paroprzepuszczalność na całej powierzchni min 4000 g/m2x24h wg. LYSSY , odpornosc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 220 cm H2O wg. PN-EN 20811, odpornosć na wypychanie na sucho i mokro min. 400 kpa PN-EN 13938-1 lub równoważną mankiet o szerokości min. 8 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z papieru krepowanego z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone min. 2 samoprzylepne etykiety. Rozmiar: L, XL, XXL Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 240 | szt.
5 | Foliowa, jałowa osłona na przewody urządzeń medycznych typu Camera Cover , składana teleskopowo w rozmiarze 13x244 cm | 200 | szt.
6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa , wysokobarierowa z elastycznymi mocowaniami norma EN 14683. Badania CIOP dołączone do oferty potwierdzające spełnienie w pełnym zakresie normy EN 14683. | 1000 | szt.
7 | Maska chirurgiczna wiązana na troki , typ II , niebieska | 2500 | szt.
8 | Jałowy Zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem, składana teleskopowo do wewnątrz 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku dodatkowe wzmocnienie w rozmiarze min.37x70 cm 1 x serweta dolna 180x170 cm, przylepna dodatkowe wzmocnienie w rozmiarze min.37x70 cm 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 60 cm) dodatkowe wzmocnienie w rozmiarze min.37x70 cm 1 x taśma lepna 9x50 cm z zakładkami finger lift 2 x ręcznik chłonny 20x40 +/-2cm Serwety główne wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 63 gr/m2 . Łączna gramatura serwety i wzmocnienia min. 125 gr/m2 , chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, nasiąkliwość laminatu wraz z warstwa chłonną min. 66 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne laminatu wraz z wzmocnieniem min 72 N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 74 N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 200 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 450 cmH2O ,Opakowanie z etykietą główna z 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta,. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 200 | kpl
9 | Sterylne Obłożenie chirurgiczne do artroskopii kolana o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm,- owinięcie zestawu - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm składane teleskopowo do wewnątrz - 2 x ręczniki chłonne 40x20 cm - 1 x osłona na kończynę 75 x37, cm z laminatu dwuwarstwowego - 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm z zakładkami finger lift - 1 x serweta do operacji kończyny 320x230 cm , z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 120x80 cm, Serweta główna wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m2, dodatkowa łatama chłonnyma o gramaturze min. 63 gr/m2 . Łączna gramatura serwety i wzmocnienia min. 125 gr/m2 ,i, chłonność laminatu wraz z wzmocnieniem min. 540 %, nasiąkliwość laminatu wraz z warstwa chłonną min. 66 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne laminatu wraz z wzmocnieniem min 72 N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 74 N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 200 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 200 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 450 cmH2O Opakowanie z etykietą która posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Zestawy pakowane w karton typu dyspenser oraz dodatkowy zewnętrzny karton.. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 180 | kpl
10 | Pokrowiec na stolik Mayo ze wzmocnieniem 80x145 cm składany teleskopowo do wewnątrz. | 30 | szt.
11 | Jałowa Osłona na kończynę w rozmiarze 75x37 cm lub 120x37 cm , wykonane z klamintu dwuwarstwowehgo o gr. min. 56 gr/m2 | 100 | szt.
12 | Osłony na buty | 600 | par
13 | Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składany teleskopowo do wewnatrz 1 x serweta 240 x 300 cm, z elastycznym otworem Ø 4 cm, . Serweta główna wykonana na całej powierzchni z włókniny trzywarstwowej laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 73 g/m2, chłonność min. 824%, nasiąkliwość min. 48,17%, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 108 kPa, wytrzymałośc na wypychanie na mokro min. 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 191 cmH2O, Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795 , serweta główna bezpieczna pod względem cytotoksycznym - spełnia normę PN-EN 10993 w części 5 i 10 . Opakowanie z etykietą główna z 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta,. Zestawy pakowane w karton typu dyspenset oraz dodatkowo w karton zewnętrzny. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 80 | kpl
14 | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą U. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 55x88cm składana teleskopowo do wewnątrz 1 x serweta górna 180x240 cm 1 x serweta dolna 259x180cmz przylepnym wycięciem U 7x 63 cm (trzystopniowy sposób aplikacji) Serwety okrywające pacjenta wykonane na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność min. 570%, nasiąkliwość min. 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 40,33N, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 serwety główne bezpieczne pod względem cytotoksycznym - spełniają normę PN-EN ISO 10993-5:2009 , PN-EN ISO 10993-10:2009 Opakowanie z etykieta główna z 4 etykietami samoprzylepnemi do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta Zestawy pakowane w karton typu dyspenser oraz dodatkowy zewnętrzny karton. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań | 240 | szt.
15 | Jałowa serweta 320x230 cm z otworem elastycznym 6 cm i dodatkową łatą chłonną w rozmiarze 120x80 cm. Serweta z laminatu folii i włókniny o gramaturze 62 gr/m2 , dodatkowa łata chłonna o gramaturze min. 63 gr/m2. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 200 | szt.
16 | Jałowa serweta w rozmiarze 200x150 c z owalnym otworem 10cmx7 cm i przylepcem dookoła. Serweta wykonana z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 56 gr/m2 | 200 | szt.
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_5
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 5 - Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent
1. | Jąłowy opatrunek przeznaczony do nawadniania tkanki martwiczej , utrzymuje wilgotne środowisko rany. Opakowanie tubka 15 g , postać hydrożelu o składzie 80% woda oczyszczona , 11 % gliceryna, pozostałe 9% min. EDTA disodowa,metyloparaben,aloes w żelu,alantoina trietalonolamina. Opakowanie a 12 szt | 2 | op
2. | Jałowy opatrynek z 100 % alginianów wapnia , masa powierzchniowa min. 140 g/m2 .Rozmiar 10x10 cm. Opakowanie a 5 szt | 5 | op
3. | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do opatrywania ran słabo i umiarkowanie wydzielających, zarówno powierzchniowych, jak i głębokich: owrzodzeń podudzi, odleżyn, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, miejsc, z których pobrano przeszczep,Skład ≥91,3% Warstwa hydrokoloidowa zawierająca karboksymetylocelulozę, ≤ 8,7 % Folia poliuretanowa. Rozmiar 10x10 cm op a 5 szt . | 5 | op
4. | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do opatrywania ran słabo i umiarkowanie wydzielających, zarówno powierzchniowych, jak i głębokich: owrzodzeń podudzi, odleżyn, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, miejsc, z których pobrano przeszczep,Skład ≥91,3% Warstwa hydrokoloidowa zawierająca karboksymetylocelulozę, ≤ 8,7 % Folia poliuretanowa. Rozmiar 15x15 cm op a 5 szt . | 5 | op
5. | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do opatrywania ran słabo i umiarkowanie wydzielających, zarówno powierzchniowych, jak i głębokich: owrzodzeń podudzi, odleżyn, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, miejsc, z których pobrano przeszczep,Skład ≥91,3% Warstwa hydrokoloidowa zawierająca karboksymetylocelulozę, ≤ 8,7 % Folia poliuretanowa. Rozmiar 20x20 cm op a 5 szt . | 5 | op
6. | Opatrynek do zaopatrywania ran z średnim i dużym wysiękiem zainfekowanych . Opatrunek składa się z trzech warstw :paroprzepuszczalnej folii piluretanowej,hudrofilowej pianki poliuretanowej, warstwy aktywnej z chitozanu oraz srebra.Grubośc opatrunku min. 4,5 mm. Rozmiar 10x10 cm op a 5 szt | 10 | op
7. | Opatrynek do zaopatrywania ran z średnim i dużym wysiękiem zainfekowanych. Opatrunek składa się z trzech warstw: paroprzepuszczalnej folii piluretanowej,hudrofilowej pianki poliuretanowej, warstwy aktywnej z chitozanu oraz srebra.Grubośc opatrunku min. 4,5 mm. Rozmiar 10x20 cm op a 5 szt | 5 | op
8. | Jałowy opatrunek do leczenia ran trudnogojących się, zakażonych do zapobiegania infekcjom w ranach czystych i miejscach, z których pobrano przeszczep.Złożony z 4 warstw: warstwa kontaktowa: polietylen metalizowany ok. 80 mg/m2 aluminium i 20 mg/m2 srebra warstwa absorpcyjna: wiskoza przylepna folia polietylenowa warstwa hydrofobowa: wiskoza. Rozmiar 10x10 cm pakowany a 5 szt | 5 | op
9. | Jałowy opatrunek do leczenia ran trudnogojących się, zakażonych do zapobiegania infekcjom w ranach czystych i miejscach, z których pobrano przeszczep.Złożony z 4 warstw: warstwa kontaktowa: polietylen metalizowany ok. 80 mg/m2 aluminium i 20 mg/m2 srebra warstwa absorpcyjna: wiskoza przylepna folia polietylenowa warstwa hydrofobowa: wiskoza. Rozmiar 20x20 cm pakowany a 5 szt | 5 | op
10. | Jalowy opatrunek w postaci proszku Reguluje wilgotność, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, Zbudowany jest z kopoliestrów chityny acetylowo-butyrylowych, które przyspieszają proces gojenia rany. Posiada zdolność resorpcji w ranie, dzięki czemu nie trzeba go zmieniać. Zawarte w opatrunku mikrosrebro działa antybakteryjnie i zabezpiecza przed infekcją wtórną.. Saszetka z 1g proszku , op a 5 szt | 2 | op
11. | Jalowy opatrunek w postaci porowatej błonki ., Reguluje wilgotność, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, Zbudowany jest z kopoliestrów chityny acetylowo-butyrylowych, które przyspieszają proces gojenia rany. Posiada zdolność resorpcji w ranie, dzięki czemu nie trzeba go zmieniać. Zawarte w opatrunku mikrosrebro działa antybakteryjnie i zabezpiecza przed infekcją wtórną.. Rozmiar 9 cm , op a 5 szt | 5 | op
12 | Sterylny piankowy opatrunek składającym się z trzech warstw: warstwy aktywnej, złożonej głównie z chitozanu i srebra, która zapewnia aseptyczne środowisko rany oraz warunki sprzyjające procesowi gojenia; hydrofilowej pianki poliuretanowej odpowiedzialnej za pochłanianie wysięku oraz zabezpieczenie rany przed urazami mechanicznymi oraz zewnętrznej warstwy paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, która stanowi warstwę zewnętrzną opatrunku. Opatrunek przeznaczone jest do zaopatrywania ran charakteryzujących się średnim lub dużym wysiękiem, zainfekowanych lub zagrożonych ryzykiem wystąpienia wtórnej infekcji. Zastosowanie opatrunku w przypadku owrzodzeń goleni, ran odleżynowych, pooperacyjnych, pourazowych rozległych obrażeń, ran po oparzeniach, a także do zaopatrywania ran towarzyszących tzw. stopie cukrzycowej.
a | 5x5 cm | 2 | op.
b | 10x10 cm | 2 | op.
c | 10x20 cm | 2 | op.
d | 20x20 cm | 2 | op.
13 | Opatrunek z hydrofilowej pianki poliuretanowej, paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, hipoalergicznego kleju akrylowego, papieru silikonowanego. Przeznaczony do leczenia ran wysiękowych, tj. pooparzeniowych, ran pooperacyjnych, owrzodzeń goleni na tle niewydolności żylnej, pourazowych rozległych obrażeń, a także do zaopatrywania odleżyn. Opatrunek nadaje się do szybkiego oczyszczania wszelkiego rodzaju ran z tkanki martwiczej i wydzielin ropnych.
a | 10x10 cm. | 2 | op
b | 15x15 cm. | 2 | op
c | 20x20 cm | 2 | op
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_6
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 6 - Materiały do sterylizacji
Lp | Nazwa | Szacunkowa Ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa/Nr katalog | Producent
1 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy z fałdą szer.150mm 150mm x 50mm długość 100 m | 4 | op.
2 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy z fałdą szer.200mm 200mm x 50mm długość 100 m | 4 | op.
3 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy z fałdą szer.250mm 250mm x 60mm długość 100 m | 3 | op.
4 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy z fałdą szer.300mm długość 100m | 2 | op.
5 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy z fałdą szer.400 mm długość 100 m | 1 | op.
6 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.50mm długość 200 m | 2 | op.
7 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.100mm długość 100 m | 8 | op.
8 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.120mm długość 200 m | 5 | op.
9 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.150mm długość 200 m | 4 | op.
10 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.200mm długość 200m | 2 | op.
11 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.250mm długość 200 m | 1 | op.
12 | Rękaw do sterylizacji , foliowo-papierowy szer.300 mm długosć 200 m | 3 | op.
13 | Papier do sterylizacji krepowany niebieski 100 x 100 a 250 szt. | 3 | op.
14 | Papier do sterylizacji biały 100 x 100 a 250 szt. | 3 | op.
15 | Taśma wskażnikowa – para wodna 19 mmx50m | 4 | op.
16 | Taśma do autoklawu bez wskaźnika 19mmx50m | 3 | op.
17 | Papier krepowany przemiennie o rozmiarze 100x100 a 250 szt. | 3 | op.
RAZEM
Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2. Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Papier - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczków nie większa niż 0,25% - wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia o gramaturze 52,9 g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. sprawdzone 28-11-2022. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Oferent nieodpłatnie, na czas trwania umowy dostarczy Zamawiającemu zgrzewarkę rotacyjną.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_7
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 7 - Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne jałowe.
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent/ Dystrybutor
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe , lateksowe, pudrowane przeznaczone są do stosowania w chirurgii inwazyjne w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed wzajemnym zakażeniem. Kształt anatomiczny z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Długość min. 260 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,18 mm, na dłoni min. 0,15 mm, na mankiecie min. 0,12 mm, powierzchnia chropowata, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 750%, siła zrywająca przed starzeniem 16,0 N, po starzeniu 14, AQL 0,65. Poziom protein ≤50µg/g. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, ASTM F1671, ASTM D3577. Rozmiary rękawic 6, 6.5, 7,7.5, 8,8.5,9, pakowane w karton po 50 par. Sterylizowane EO zgodnie z PN-EN ISO 11135. Okres ważności 5 lat. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 2000 | par
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe , lateksowe, bezpudrowe przeznaczone są do stosowania w chirurgii inwazyjne w celu ochrony pacjenta i użytkownika przed wzajemnym zakażeniem. Kształt anatomiczny z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Długość min. 260 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, powierzchnia chropowata, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 750%, siła zrywająca przed starzeniem 16,0 N, po starzeniu 14, AQL 0,65. Poziom protein ≤50µg/g. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, ASTM F1671, ASTM D3577. Rozmiary rękawic 6, 6.5, 7,7.5, 8,8.5,9, pakowane w karton po 50 par. Sterylizowane EO zgodnie z PN-EN ISO 11135. Okres ważności 3 lata. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 3000 | par
3 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400-500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, PN-EN ISO 374-1,-2,-4 i -5, PN-EN 16523-1, ASTMF 1671, ASTM D6978, ASTMD 5151, ASTMD 6319, ASTMD 6124, ASTM D7160, ASTMD 7162, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 4 lata. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 1400 | op
4 | Rękawice lateksowe niepudrowane, niejałowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor bezbarwny, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,24 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, powierzchnia teksturowana, wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem ułatwiające zakładanie, wydłużenie 720-780%, siła zrywająca przed starzeniem 6,3-8,0 N, po starzeniu 6,3-7,1, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 3 substancji chemicznych, z czego min. 2 substancje na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1) posiadać certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie powyższych wymagań. | 700 | op.
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_8
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 8 - Końcówki do Shavera artroskopowego typ FORMULA f-my Stryker
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent
1 | Końcówka do shavera 4,0 mm AGG Plus ultm | 65 | szt
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_9
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 9 - Materiały i wyroby medyczne jednorazowego użytku - endoskopia
Lp. | Nazwa | OPIS | j. m. | Szacunkowa ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | wartość brutto | numer katalogowy | Producent
1 | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 1000
2 | Pętle do polipektomii COLD | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 300
3 | Pętle do polipektomii owalne obrotowe | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 6mm, 10mm, 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 150
4 | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. Opakowanie handlowe = 1 sztuka. | szt. | 10
5 | Pętla nylonowa bez rączki | Odłączalna jednorazowa, sterylna pętla nylonowa. Średnica pętli 30mm. Opakowanie handlowe = 5 szt. | szt. | 10
6 | Igła do ostrzykiwań STANDARD | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
7 | Klipsownica hemostatyczna | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 60
8 | Klipsownica hemostatyczna ładowalna | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt. | 5
9 | Szczoteczka długa 5mm x 10mm | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 50
10 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 30
11 | Szczotka jednorazowa do endoskopów | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopowych. Dwustronna: z jednej strony szczotka z włosiem o średnicy 5 mm, długość 20 mm, z drugiej strony końcówka z mikrofibry o średnicy 6 mm, długość 300 mm. Cewnik o średnicy 1,7 mm, całkowita długość narzędzia 2300 mm. W zestawie 3 naklejki do dokumentacji medycznej. | szt. | 30
12 | Ustnik gastroskopowy | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 600
13 | Korek do kanałów biopsyjnych | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 100
14 | Spodenki kolonoskopowe | Spodnie do kolonoskopii, jednorazowego użytku. Opakowanie handlowe = 20 sztuk. | szt. | 500
15 | Marker endoskopowy BLACK | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
16 | Marker endoskopowy BLUE | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 10
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_10
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 10 - Materiały do kontroli parametrów sterylizacji
| Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość na czas umowy | J.m | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent
| 1 | Test symulacyjny Bowie-Dick-pakiet uzupełniający x 250 szt. Do przyrządu testowego PCD f-my GKE | 1 | op
| 2 | Zintegrowany test do kontroli wsadu w parze wodnej -pakiet uzupełniający x 500 szt. Do przyrządu testowego Compact PCD f-my GKE | 2 | op.
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną x 12 rolek | 2 | op.
| 4 | Koperty systemu dokumentacji | 2 | op.
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet_11
znak spr. 8/TP/2024/D
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 11 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku - wkłuć specjalistycznych
Lp. | Asortyment | Szacunkowa ilość na czas umowy | j.m. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartosć brutto | Nazwa/ Nr Katalogowy | Producent
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą Pencil Point, rozm. igły 25G/90mm, igła prowadząca 20G , j.u , sterylna, przezroczysty rowkowaty uchwyt umożliwiający wizualizajcję płynu mózgowo rdzeniowego, -mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie i łatwe wpowadzenie igły Pencil Point - odpowiednia sztywność ostrza igły zapobiegająca uginaniu się igły podczas wkłuwania. -ostrze z łatwością przechodzące przez tkanki. | 30 | szt.
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą Pencil Point, rozm. igły 27G/90mm, igła prowadząca 22G , j.u , sterylna, przezroczysty rowkowaty uchwyt umożliwiający wizualizajcję płynu mózgowo rdzeniowego, -mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie i łatwe wpowadzenie igły Pencil Point - odpowiednia sztywność ostrza igły zapobiegająca uginaniu się igły podczas wkłuwania. -ostrze z łatwością przechodzące przez tkanki. | 600 | szt.
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą Pencil Point, rozm. igły 25 i 26G/120mm, igła prowadząca 20G , j.u , sterylna, | 10 | szt
-mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie iłatwe wpowadzenie igły Pencil Point
-mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie iłatwe wpowadzenie igły Pencil Point
- odpowiednia sztywność ostrza igły zapobiegająca uginaniu się igły podczas wkłuwania.
-ostrze z łatwością przechodzące przez tkanki.
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą Pencil Point, rozm. igły 27G/120mm, igła prowadząca 22G , j.u , sterylna, | 10 | szt
- przezroczysty rowkowaty uchwyt umożliwiający wizualizajcję płynu mózgowo rdzeniowego
-mocne i precyzyjne zespolenie ostrza igły prowadzącej w nasadce, pozwalające na szybkie iłatwe wpowadzenie igły Pencil Point
- odpowiednia sztywność ostrza igły zapobiegająca uginaniu się igły podczas wkłuwania.
-ostrze z łatwością przechodzące przez tkanki.
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń met.Seldingera jednokanałowy o rozm.6F/20 cm | 10 | op.
Skłąd zestawu:
- kateter
-dilatator
- igła 18 G
- prowadnik .038” , dł. 60 cm z końcówką J
- strzykawka 10 ml
- skalpel
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń met.Seldingera jednokanałowy o rozm.7F/20cm Skład zastawu j.w | 18 | op.
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń met. Seldingera dwukanałowy o roz. 7F/20cm Skład zaestawu j.w | 18 | op.
8 | Igła do neuroliz w rozmiarach: | 15 | szt.
18G, 20G/ 150mm
20G, 22G / 200mm
RAZEM
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym