Sandomierz: Listopad 2024

(INTERNAT) DOSTAWA: D-5/XI/2024
Zespół Szkół CKR w Sandomierzu

OŚWIADCZENIE OFERTOWE NA WYCENĘ WYKONANIA DOSTAWY

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP, tekst obowiązujący z aktualnymi zmianami. Zamówienia poniżej kwoty: 130 000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP
Przy aktualnym na 2024r kursie złotego dla PZP.
Postępowanie prowadzone na zlecenie zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

Miejsce wydatków: INTERNAT Rozdział budżetowy: 85410

Grupa §4000 (zbiorczy)-OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zadania.

PRZEDSTAWIAM OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONYWANIE DOSTAWY:

1 sztuki fabrycznie nowego CAŁOROCZNEGO NAMIOTU CATERINGOWEGO o wymiarach około:
(sz. x d x wys. boku): 8m x 24m x 3m DOSTAWA WG. WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI.

CENA WYKONANIA USŁUGI DOSTAWY NETTO I BRUTTO:

| Lp. | Nazwa pozycji dostawy: 1 sztuki fabrycznie nowego CAŁOROCZNEGO NAMIOTU CATERINGOWEGO o wymiarach około: (sz. x d x wys. boku): 8m x 24m x 3m |  |
| --- | --- | --- |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: | PARAMETRY TECHNICZNE NAMIOTU ZAPROPONOWANEGO PRZEZ DOSTAWCĘ (wpisać, lub użyć zapisu: TAK/NIE): |
|  | Szerokość około: 8m |  |
|  | Długość około: 24m |  |
|  | Wysokość boku (ściany bocznej) około: 3m |  |
|  | Wysokość do szczytu około: 4,46m |  |
|  | Konstrukcja: WINTER |  |
|  | Poszycie: DACH: PVC 620g/m2 Dach modułowy ogniotrwały FR PVC (polichlorek winylu), podwyższona szczelność, podwójne wywietrzniki-wentylacja z obu stron ŚCIANY: PVC 620g/m2 ogniotrwałe FR PVC (polichlorek winylu), podwyższona szczelność |  |
|  | Pozostałe cechy konstrukcyjne poszycia: Wjazdy typu Slide & Roll Zamki YKK przy wjazdach Rzepy uszczelniające Podniesienie ściany bocznej ogniotrwałej FR PVC ok. 2m x 1m (polichlorek winylu) ok. 620 g/m2 Wymienne maskownice z rzepami uszczelniającymi Ściany boczne ogniotrwałe FR PVC 2m x 2m (polichlorek winylu) ok. 620 g/m2 Okna witrażowe o wymiarach: 140cm x 130cm Dodatkowy fartuch retencyjny Warstwa PVC-plandeka odporna na promienie UV oraz niekorzystne warunki pogodowe, posiada właściwości pleśnioodporne. Wytrzymałość na rozerwanie: 2500N/5cm Wytrzymałość na rozdarcie: 250N Zakres temperatur: -40°C do +60°C Mocowanie: gumki + rzepy System overlap System Hermetic System Air-control Wodoodporność: 100% |  |
|  | Ściany strona lewa i prawa z moskitierą i roletami (na każdej ścianie prawej i lewej moskitiera z roletami) |  |
|  | Kolor całości poszycia biały lub kremowy (dach i boki) |  |
|  | Brama przednia typ: KURTYNA, o wymiarach około: 3,83m x 3,59m Brama tylna typ: KURTYNA, o wymiarach około: 3,83m x 3,59m |  |
|  | Konstrukcja Materiał: stal ocynkowana Zabezpieczenie korozyjne: ocynk Śruby montażowe: przechodzące na wylot Średnica rur konstrukcyjnych: ok. 50mm Grubość rur konstrukcyjnych: ok. 1,6mm Średnica łączników: ok. 54mm Grubość łączników: ok. 1,7mm Dodatkowa konstrukcja: ok. 38mm System Easy-Up Powiększone stopy o średnicy: ok. 14cm |  |
|  | Instrukcja montażu w języku polskim, lub obrazkowa instrukcja montażu |  |
|  | NAMIOT SPEŁNIAJĄCE W SPOSÓB PISEMNY Aktualne Europejskie Normy Bezpieczeństwa i Normę: CE (również normę ogniotrwałości) |  |
| CENA NETTO CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZŁ: |  |  |
| Wysokość podatku VAT w % i w zł: |  |  |
| CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZŁ: |  |  |

- DOSTAWCA MUSI DOKONAĆ WYCENY W OPARCIU O POWYŻSZE PARAMETRY TECHNICZNE NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA DO WYCENY INNEGO TOWARU NIŻ SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE PARAMETRY.

- TOWAR OBJĘTY RĘKOJMIĄ/GWARANCJĄ DZIAŁAJĄCĄ NA TERENIE POLSKI
(MINIMUM 1 ROK GWARANCJI).

- TOWAR NALEŻY DOSTARCZYĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO W TERMIN OD PODPISANIA UMOWY DO: 24.12.2024-TERMIN DOSTAWY DO ODBIORCY.
(ISTNIEJE MOŻLIWOŚC WYKONANIA DOSTAWY W KRÓTSZYM TERMINIE)

- DOWÓZ DO ZAMAWIAJĄCEGO WLICZONY W CENĘ DOSTAWY.

- W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA WARUNKÓW POWYŻSZEJ OFERTY ZGADZAM SIĘ PONIEŚĆ NASTĘPUJĄCE KARY HANDLOWE:

- w przypadku opóźnienia zamówienia o: 5 dni, od wskazanego terminu dostawy zapłacę karę handlową
w wysokości: 0,5% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu wykonania zamówienia.

- w przypadku wykonania całości przedmiotu zamówienia ze zwłoką powyżej 5 dni, od wskazanego terminu  dostawy, niezależnie od zaistniałych przyczyn zapłacę karę handlową w wysokości: 5% wartości całości zamówienia brutto.

- wypowiedzenie wykonania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego powiadomienia nastąpi w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających
z powyższej oferty, w takiej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę handlową w wysokości:
5% wartości całego zamówienia brutto.

Warunki płatności: PO WYKONANIU DOSTAWY.
Przelew: 14 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Dostawcy.

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania.
Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze sztuką wykonanie usługi.
OŚWIADCZAM, ŻE DOSTARCZĘ POWYŻSZY TOWAR ZGODNIE W/W WARUNKAMI TECHNICZNYMI.

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA

Podpis i pieczęć Dostawcy: