| Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolumna 19szt. | K 100 S-Alfa 60/60 C, K 60 S-Beta 80/100, K 100 S-Alfa 60/80 + K 60 S-Alfa 60/80, K 100 S-Alfa 60/80 + LB 082121, K 60 S-Alfa 60/80 + K 60S-Beta 80/100 | 1556/1557, 1558/1559, 1567/1568, 1560,1561,1562,1563,1564, 1565,1566,1569,1570,1571, 1572,1573,1574. |  |  | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 1 | Bertchold D660, D540 | 6610110P12036, 6511110P13399 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 2 | Bertchold D540, D540 | 6510110P13406, 6511110P13407 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 3 | Bertchold D660, D540 | 6612110P12037, 6511110P13409 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 4 | Bertchold D660, D540 | 6612110P12025, 6511110P13408 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 5 | Bertchold D660, D660 | 6611110P12039, 6610110P12038 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 6 | Bertchold D540, D660 | 6511110P13398, 6612110P12024 |  | 2008 | Blok Operacyjny |
| Lampa operacyjna sala 7 | Bertchold D660, D660 | 6640110P12035, 6611110P12034 |  | 2008 | Blok Operacyjny |