Lublin, dnia 17.12.2024 r.

**SZP.26.2.128.2024.MT**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

Dostawa płynu ACD (A)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pyt.1**

**Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do SWZ, pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów, posiadających etykietę na opakowaniu jednostkowym, zawierającą kody kreskowe, datę produkcji, datę ważności, pojemność, numer LOT i numer referencyjny produktu? Nazwa, skład chemiczny, data ważności, numer serii i przeznaczenie podane są na wydruku umieszczonym bezpośrednio na pojemniku z płynem, natomiast warunki przechowywania na kartonie zbiorczym zawierającym 20 szt. produktu oraz na instrukcji obsługi każdorazowo dołączonej do opakowania zbiorczego.

Nadmieniamy, iż płyny z takimi oznaczeniami dostarczane są obecnie do wielu Centrów Krwiodawstwa w Polsce, również do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów, posiadających etykietę na opakowaniu jednostkowym, zawierającą kody kreskowe, datę produkcji, datę ważności, pojemność, numer LOT i numer referencyjny produktu. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

**Pyt.2**

**Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do SWZ, pkt. 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów z 12-sto miesięcznym terminem przydatności od momentu dostawy do Zamawiającego? Płyny oferowane przez naszą firmę mają 24 miesiące ważności od momentu produkcji, dlatego nie ma możliwości zaoferowania w dostawie tak długiego terminu przydatności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów z 12-sto miesięcznym terminem przydatności od momentu dostawy do Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.