Wągrowiec, dnia 10.08.2022 r.

IGP.271.13.2022.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Oporzynie i Krośnie”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 2**

Proszę o uszczegółowienie pozycji 15 przedmiaru Krosno. Czy należy wycenić podmurówkę betonową montowaną na stalowych ceownikach między słupkami czy podmurówkę osadzoną w pustakach betonowych z nakrywami.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający informuje, że wycenić należy podmurówkę osadzaną w pustakach betonowych z nakrywami.