Dotyczy postępowania: 29/DIR/UŁ/2023 Rozbudowa budynku Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Styrskiej 20/24 w Łodzi

Prosimy o odpowiedź na pytania:

**Pytanie 1.:**

Proszę o informacje, ile sztuk sprzętu siłowni zewnętrznej należy przenieść? Według pkt. 9 Zakres robót – 11szt, a wg spisu urządzeń do przeniesienia jest 8szt.

Odpowiedź zamawiającego:

Projekt przeniesienia siłowni zakłada przeniesienie 11 szt. urządzeń.

**Pytanie 2.:**

Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze dotyczącej rolet wewnętrznych elektrycznych.

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z Rozdz. XVII pkt 6 SWZ „Podstawą do wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym nie ujęte w załączonych kosztorysach nakładczych/przedmiarach – uwaga w pkt. III.7 SWZ) oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, tzn. za umówione wynagrodzenie wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i usług z nimi związanych.”

**Pytanie 3.:**

Proszę o wskazanie lokalizacji montażu rolet wewnętrznych elektrycznych – brak oznaczeń na rysunkach oraz o udostepnienie detalu.

Odpowiedź zamawiającego:

Rolety należy zamontować przy wszystkich oknach w pomieszczeniach 0.17, 0.18 i 0.19. Zamawiający załącza zaktualizowany rzut parteru „039\_PW-2\_HS UŁ\_Parter\_REW 01\_2024.01.17” z zaznaczonymi miejscami montażu rolet oraz przykładowe zdjęcie sposobu montażu rolet wraz z kasetą i prowadnicami.

**Pytanie 4.:**

Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić panele dźwiękochłonne na suficie w pom 0.17, 0.18, 0.19? Według warstwy D01.01 brak takiego wykończenia.

Odpowiedź zamawiającego:

**Zamawiający informuje, iż w salach 0.17, 0.18, 0.19 ma nie być wykonywany żaden sufit, lecz będą widoczne belki konstrukcyjne oraz blacha nośna. Rysunek 39-PW-AR\_14 pojawił się omyłkowo. Nie należy wyceniać tego zakresu prac.**

**Pytanie 5.:**

Proszę o podanie ilości drabinek gimnastycznych w pom. 0.19, które należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź zamawiającego:

Ilość zgodna z dokumentacją projektową (wg rzutu parteru).

**Pytanie 6.:**

Proszę o informację dla ilu kolumn jest przewidziane zbrojenie na przebicie 4x JDA-3/25/425-990?

Odpowiedź zamawiającego:

Zbrojenie na przebicie przewidziane jest dla jednej kolumny, zgodnie z rysunkiem „F-1\_PF-1” :



**Pytanie 7.:**

Proszę o informację, czy szafy meblowe biurowe mają mieć tylko i wyłącznie półki?

Odpowiedź zamawiającego:

Szafy meblowe biurowe powinny być wyposażone również w drzwi.

**Pytanie 8.:**

Proszę o informację, czy fronty meblowe mają być wykonane z płyty laminowanej, czy lakierowane?

Odpowiedź zamawiającego:

Fronty meblowe należy wykonać z płyty laminowanej.