## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | System elektroanatomiczny 3D współpracujący z dowolnym cewnikiem ablacyjnym wraz z generatorem i pompą chłodzącą elektrody wraz z serwisem | miesiąc dzierżawy | 12 |  | 0 |  |  | x | x
2 | Elektroda diagnostyczna 10-cio polowa, do zatoki wieńcowej, sterowalna | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 7
3 | Kabel połączeniowy z systemem do ww. elektrod | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 3
4 | Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie | szt. | 600 |  | 0 |  |  | 15
5 | Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 3
6 | Elektroda ablacyjna chłodzona z elastyczną końcówką | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 5
7 | Kabel połączeniowy z ablatorem do ww. elektrod | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 3
8 | Elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 3
9 | Kabel połączeniowy z ablatorem do ww. elektrod | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 3
10 | Elektrody do mapowania żył płucnych do wyboru 10- lub 20-biegunowe, 15-25mm, średnica stała z czujnikiem pola EM współpracujące z ww. systemem 3D | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 10
11 | Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 5
12 | Elektroda referencyjna powierzchniowa do ww. systemu 3D | szt. | 250 |  | 0 |  |  | 10
13 | Igła do punkcji transseptalnej dostępne długości 71cm, 89cm, 98cm | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 12
14 | Koszulka stabilizująca o stałej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, średnice i kształty do wyboru w tym średnica 8,5F, w zestawie z poszerzadłem i prowadnikiem | szt. | 900 |  | 0 |  |  | 15
15 | Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, różne krzywizny do wyboru, w tym koszulki dedykowane do dostępu epikardialnego, w zestawie z poszerzadłem i prowadnikiem | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 8
16 | Elektroda ablacyjna chłodzona z elestyczną końcówką z pomiarem siły nacisku | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
17 | Kabel połączeniowy do ww. elektrody | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 2
18 | dreny do pompy chłodzącej elektrody ablacyjne | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 10
19 | Elektroda wysokiej rozdzielczości do mapowania wielu sygnałów wewnątrzsercowych jednocześnie | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 3
20 | Łącznik do elektrody diagnostycznej wielopolarnej do mapowania wysokiej rozdzielczości | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 2
21 | elektroda diagnostyczna sterowalna 20 polowa | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 2
22 | Kabel łączący do ww elektrody z systemem claris | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 2
23 | Kabel łączący do ww elektrody z systemem EpTracer | szt. | 4 |  | 0 |  |  | 2
24 | Kabel łączący sensor drenu do pompy chłodzącej elektrody | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 1
25 | Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego wraz z usługą serwisową | miesiąc dzierżawy | 12 |  | 0 |  |  | x | x
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 25 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Serwis obejmuje: - roczny przegląd serwisowy - koszty naprawy - wymiana części - wymiana kabli komunikujących system, komputer, monitory, generator i pompę - 90 – dniowa gwarancja na części zamienne - koszty związane z dojazdem, pobytem i pracą serwisanta - nieodpłatne urządzenie zastępcze na czas naprawy - nieodpłatna aktualizacja oprogramowania. | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej
Note on I34: user:

## Część 2
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 2
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Introducery naczyniowe z zastawką hemostatyczną, z portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, długość użytkowa przynajmniej 11cm, dostępne rozmiary 4-11F (w tym 6,5F i 8,5F), w zestawie poszerzadło i prowadnik; rozmiar introducera kodowany kolorem | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 50

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1do SWZ
Część nr 3
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | sonda do echografii wewnątrzsercowej współpracująca z aparatem Vivid Q | szt. | 40 |  | 0 |  |  | 2
RAZEM
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 4
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Balon do krioablacji o zmiennej średnicy 28/31mm | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.1 | Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. Krzywizna koszulki 155 stopni | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.2 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.3 | Kabel elektryczny do elektrody diagnostyczej wielopolowej | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.4 | Kabel gazowy do balonu | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.5 | Kabel elektryczny do balonu | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 5
1.6 | Kriokonsola do wykonywania ablacji balonowych w zabiegach leczenia migotania przedsionków. Konsola wyposażona w pedał sterujący, system monitorowania ruchu przepony oraz system utrzymujący stałe ciśnienie w balonie. Możliwość doposażenia konsoli w pilot sterujący. Możliwość wykonywania zabiegów bez użycia kontrastu za pomocą przetworników ciśnieniowych z wizualizacją na ekranie konsoli. Wraz z usługą serwisową oraz dostarczania butli z ciekłym podtlenkiem azotu i serwisem | miesiąc dzierżawy | 12 |  | 0 |  |  | x | x
2 | Elektroda ablacyjna | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 8
2.1 | Kabel połączeniowy elektrody ww ablacyjnej z ablatorem | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 8
3 | Cewnik do elektroporacji | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 8
3.1 | koszulka sterowalna do elektroporacji | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 8
3.2 | kabel połączeniowy do elektroporacji | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 8
3.3 | Dzierżawa konsoli do zabiegów elektroporacji | miesiąc dzierżawy | 12 |  | 0 |  |  | x | x
4 | Elektrody diagnostyczne mapujące, irygowane, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D elektrody wielopolowe v(min. 64-polowe) typu koszyk o zmiennej średnicy | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
4.1 | Łącznik do elektrod mapujących wielopolowych | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 3
4.2 | Elektrody ablacyjne chłodzone, współpracujące z systemem 3D, z sensorem magnetycznym oraz pomiarem siły nacisku. | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 3
4.3 | Łącznik do elektrod ablacyjnych. | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 5
4.4 | Patch lokalizacyjny do zabiegów 3D | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
4.5 | Elektroda dyspersyjna do generatora RF | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
4.6 | Dren kompatybilny z oferowaną pompą | szt. | 300 |  | 0 |  |  | 5
4.7 | Elektroda 10-polowa sterowalna do zatoki wieńcowej | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
4.8 | Kabel do elektrody 10-polowej | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 3
4.9 | Koszulka sterowalna | szt. | 150 |  | 0 |  |  | 5
4.10 | Dzierżawa systemu do zabiegów 3D i ablacji z użyciem zaoferowanych elektrod. (System 3D, ablator, pompa) | szt. | 12 |  | 0 |  |  | x | x
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz.1.6 i 3.3 oraz 4.10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Serwis obejmuje: - roczny przegląd serwisowy - koszty naprawy - wymiana części - wymiana kabli komunikujących system, komputer, monitory, - 90 – dniowa gwarancja na części zamienne - koszty związane z dojazdem, pobytem i pracą serwisanta - nieodpłatne urządzenie zastępcze na czas naprawy - nieodpłatna aktualizacja oprogramowania. | tak
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz.2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Długość co najmniej 110cm | tak
| Średnica cewnika 7F i 8F do wyboru zamawiającego | tak
| Elektroda dwukierunkowa | tak
| Minimum dwa stopnie sztywności cewnika | tak
| Minimum trzy krzywizny, w tym asymetryczna | tak
| Końcówka 4mm, 8mm, 10mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na końcówce elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni trójdzielno-żylnej | tak
| Elektroda o co najmniej dwóch różnych długościach strefy przejścia pomiędzy roboczą częścią krzywizny a trzonem elektrody | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej
Note on I36: user:

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 5
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Kriokonsola do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych (współpracująca z cewnikami punktowymi oraz cewnikami balonowymi do krioablacji żył płucnych). Dzierżawa wraz z usługą serwisową i wymiany butli z podtlenkiem azotu | miesiąc dzierżawy | 12 |  | 0 |  | Kriokonsola 106E2 | x | x
2 | Cewniki balonowe do krioablacji w obrębie ujść żył płucnych | szt. | 100 |  | 0 |  | Arctic front advance | 10
2.1 | Elektryczny przewód połączeniowy do cewnika balonowego | szt. | 100 |  | 0 |  | łącznik elektryczny | 10
2.2 | Gazowy przewód połączeniowy do cewnika balonowego | szt. | 100 |  | 0 |  | łącznik gazowy | 10
3 | Koszulki sterowalne 12F | szt. | 100 |  | 0 |  | Flexcath advance | 10
4 | Cewnik do mapowania ujść żył płucnych wprowadzany przez światło kriobalonu | szt. | 100 |  | 0 |  | Achieve | 10
4.1 | Kable połączeniowe do systemu Ep Tracer do ww. cewników | szt. | 7 |  | 0 |  | łącznik do elektrody mapującej | 3
5 | Cewnik do krioablacji punktowej | szt. | 10 |  | 0 |  | Freezor, Freezor Xtra, Freezor max | 2
5.1 | Elektryczny przewód połączeniowy do ww. cewnika | szt. | 10 |  | 0 |  | łącznik elektryczny | 2
5.2 | Gazowy przewód połączeniowy do ww. cewnika | szt. | 10 |  | 0 |  | łącznik gazowy | 2
6 | Zestaw do punkcji transseptalnej - igła zintegrowana z poszerzaczem dostępność zestawów kompatybilnych z obecnymi na rynku koszulkami transseptalnymi (przynajmniej : FlexCath 12F, Agilis NXT ) | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 5
|  |  |  | RAZEM | 0
Wymagania Zamawiającego:
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz.1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Serwis obejmuje: - roczny przegląd serwisowy - koszty naprawy - wymiana części - 90 – dniowa gwarancja na części zamienne - koszty związane z dojazdem, pobytem i pracą serwisanta - nieodpłatne urządzenie zastępcze na czas naprawy - nieodpłatna aktualizacja oprogramowania. | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 6
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestawy obłożeń do zabiegów ablacji | zestaw | 600 |  | 0
| Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| skład zestawu: | x | x
| serweta z otworami na pachwinach do zabiegu z dostępu udowego 208-211X330 cm | tak
| podkład absorbujący 40x60 cm | tak
| Miseczka o objętości przynajmniej 1000 ml | tak
| miseczka o objętości 100-150 ml | tak
| skalpel nr 11 w bezpiecznej obsadce(chowany) | tak
| igła Seldingera 18G | tak
| nić chirurgiczna poliester pleciony na igle Nić pleciona, wchłanialna w rozmiarze 2/0 70cm z igła 1/2 koła 37mm | tak
| poduszka na ostrza Pojemnik na zużyte igły | tak
| kompresy gazowe 10x10 40 szt | tak
| strzykawki 20 ml luer slip wym tłokiem 2szt | tak
| 10ml luer slip z gumowym tłokiem 1szt | tak
| 10 ml luer lock z gumowym tłokiem 1 szt | tak
| igła 18G | tak
| igła 23G | tak
| Powłoka ochronna na blendę typu torba o wymiarach 85x90cm | tak
| Okrągła powłoka ochronna typu torba na wzmacniacz angiografu 110x130cm | tak
| Powłoka ochronna typu czepek o średnicy 50-60 cm | tak
| narzędzie do przypięcia kabli 2 szt | tak
| Zaciski do chusty 6 cm – 2 szt. | tak
| serweta na stolik 90-100x150 cm | tak
| rękaw na kable 13x250 cm 2 szt1szt | tak
| Osłona na głowicę USG w rozmiarze 12x122 cm w komplecie z żelem do USG 20g – 1 szt. | tak
| Imadło 15 cm Kleszczyki naczyniowe typu MOSQUITO, metalowe, proste, długość 13 cm | tak
| narzędzie do gazików do mycia pola zabiegowego | tak
| przedłużka do zestawu kroplówkowego 3szt 2 szt. | tak
| miseczka z wkładem chłonnym i osłoną przecirozbryzgową do opróżniania strzykawek | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1do SWZ
Część nr 7
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Implantowalny rejestrator pętlowy arytmii | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 5
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| zdalne monitorowanie bezpośrednio przez aplikację w telefonie pacjenta usługa w koszcie urządzenia | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1do SWZ
Część nr 8
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Implantowalny rejestrator pętlowy arytmii z transmiterem do zdalnego monitorowania | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 5
| Wymagania i parametry Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| zdalne monitorowanie pacjenta usługa w koszcie urządzenia | tak
….............................................
podpis osoby uprawnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 9– System obrazowania wewnątrznaczyniowego metodą koherentnej tomografii optycznej
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Konsola do obrazowania OCT | miesia c dzier żawy | 12 |  | 0
2 | Cewnik do OCT - koherentnej tomografii optycznej współpracujący z urządzeniem z poz 1 | szt. | 100 |  | 0
3 | Cewnik do OCT - koherentnej tomografii optycznej współpracujący z urządzeniem z poz 1 | szt. | 100 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | [5 empty] | Podać tak/ nie
1 | Możliwość wykonania obrazowania wewnątrznaczyniowego na długości 54 lub 75mm podczas jednego Pullback
2 | System wykonuje 180 klatek/zdjęć na sekundę (180fps)
3 | Prędkości Pullbacków 36 lub 18 mm/s
4 | Gęstość klatek to 5 lub 10 na każdy mm, (5-10 f/mm)
5 | Liczba linii na klatkę 560 line/frame
6 | Czas pullbacków 2.1 - 3 sec
7 | Wystarczająca objętość kontrastu to 10-14ml przy 4 ml/s
8 | Sonda automatycznie startuje po wykryciu kontrastu; możliwe również uruchomienie manualne
9 | Penetracja ściany naczynia do 2 mm
10 | Możliwość obrazowania naczyń do Ø10mm
11 | Obraz można powiększać, zmieniać układ wyświetlanych rzutów (OCT 2/3D, profil naczynia, przekrój poprzeczny, wzdłużny, automatyczne rozpoznawanie doprężenia stentu (według metody stożkowej oraz metody dwóch referencji) oraz malapozycji,
12 | Wizualizacja 3D w tym flythrough
13 | Automatyczne śledzenie wymiarów naczynia (w tym MLA, średnice referencyjne)
14 | Automatyczne śledzenie stentu, bifurkacji, apozycji,
15 | Automatyczne wymiarowanie może być korygowane przez użytkownika.
16 | Sonda wprawiana jest w ruch (obroty i pullback) przez specjalny moduł DO umieszczany w sterylnej osłonie i może być uruchamiana przez operatora
17 | Po wpisaniu danych pacjenta, system może być całkowicie sterowany przez lekarza/operatora,
18 | Obrazy mogą być archiwizowane w systemie plików DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/RIS
19 | System umożliwia wykonanie pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR oraz niehiperemicznego (spoczynkowego) gradientu ciśnień.
20 | Posiada 2 monitory lub jest zintegrowany z angiografem.
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | [5 empty] | Podać tak/ nie
22 | Dostarcza światło podczerwone o długości fali 1300nm
23 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
24 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014
25 | Długość użytkowa sondy 135 cm
26 | Długość odcinka Rx 19 mm
27 | Shaft 2.7 Fr
28 | Dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm
29 | Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego
30 | Przepłukiwany kontrastem
31 | Sonda pokryta warstwą hydrofilną
32 | Znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjonowania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksymalnie 50 mm od soczewki)
33 | W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania
34 | Markery głębokości 90-100cm
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | [5 empty] | Podać tak/ nie
36 | Długość robocza 135 cm
37 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014
38 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr
39 | Marker dystalny 3 mm od TIP
40 | Odcinek Rx 17 mm
41 | Soczewka do obrazowania 23 mm od TIP
42 | Marker środkowy bezpośrednio przed soczewką
43 | Marker proksymalny 82 mm przed soczewką
44 | Crossing profile 0.029
45 | W zestawie oprócz cewnika do OCT, jałowa osłona oraz 3ml strzykawka
46 | Markery głębokości 90-100cm
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 10 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis | EAN/GTIN
1. | Produkt do embolizacji typu Flow Diverter, powierzchnia w technologii BlueXide rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilne z mikroprowadnikiem 0.02"7 a wersji mini z 0.017" ID - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy | sztuk | 20 |  | 0 |  |  | 5 szt.
2 | Produkt służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii o wysokiej widoczności rozmiary: średnica 2.5-6.0 mm długość 16-50 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.0 mm do 5.5 mm, kompatybilny z mikrocewnikiemcewnikiem 0.0165" i 0.021" ID zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
3 | Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych: rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
4 | Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"-0.017” oraz 0.039" wykończenie w technologii BlueXide, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm oraz 5.5-10.0 mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, rozmiary: średnica 2.5-10.0 mm długość 10-60 mm - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
5 | Nitynolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych dostarczane przez cewnik balonowy dostępny w rozmiarach: średnica 3.0-5.0 mm długość 15-30 mm dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5 mm posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu. | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
6 | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary: średnica 1.5-4.0 mm długość 8.0 mm | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
7 | Stent do leczenia stenoz w tętnicy szyjnej, pleciony o gęstej strukturze, samorozprężalny nitynolowy z wewnętrznym rdzeniem platynowym poprawiającym widoczność stentu w skopii. Stent w całości pokrty powłoką HEAL o działaniu przeciwzakrzepowym hamującum fazę zapalną. Doskonała elastyczność stentu i wysokie pokrycie płytki miażdżycowej, dobra nawigacja w krętych naczyniach. Stent dobrze przylegający do ściany naczynia o dobrej sile radialnej, repozycjonowalny do 96% konfiguracje stentu dostępne w wersji cylndrycznej i taperowanej system OTW dostarczalny przez cewnik 0,052" średnice stentu: cylindryczny 6.0, 8,0,10.0 mm, taperowany 6.0/8.0, 8.0/10.0 mm dlugość stentu:29, 30, 35, 36, 40, 41, 43, 50, 60 mm średnica zakresu leczenia: 4.0 - 10,0 mm | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
8 | Cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych o podwójnej hydrofilnej powłoce konstrukcja wielopolimerowa składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, światło cewnika o rozmiarze 0.065" ID umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 0.021" oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 0.017" lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039" rozmiary 0.039", 0.052", 0.065", długości całkowita od 130 do 150 cm | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
9 | Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. dostępny w rozmiarach - 0.017", 0.021", 0.027" długość użytkowa mikrocewnika - 155-167 cm, przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada markery na końcu, wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10 mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.). | sztuk | 10 |  | 0 |  |  | 5 szt.
|  |  |  | razem | 0
…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 11 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis | EAN/GTIN
1. | System do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych web: • przestrzenny koszyk z nici nitynolowych w technologii DFT • 2 kształty koszyka SL i SLS • średnice i wysokości implantu SL 3-11 mm i 2-9 mm • średnice i wysokości implantu SLS 4-11 mm 2.6-9.6 mm • koszyk odczepiany elektrotermicznie za pomocą odpalarki • popychacz ze stali nierdzewnej | sztuk | 6 |  | 0 |  |  | 3 szt
2 | Mikrocewnik VIA Cewnik przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych (stent/web) i infuzji środków diagnostycznych (kontrast) układu nerwowego, obwodowego i wieńcowego Wewnętrzna powierzchnia poktyra PTFE Powłoka hydrofilna na dystalnych 100cm Proksymalny koniec cewnika ze złączem luer lock Możliwa kontrola fluoroskopowa podczas zabiegu, dzięki paskom znaczników Miękki tip Kształ końcówki: prosta, 45st pre-shape, 90st pre-shape Długości cewnik 154 i 133 cm do wyboru zamawiającego VIA 21 – średnice zewnętrzne proksymalne dystalne 2,8F/2,5F VIA 27 – średnice zewnętrzne proksymalne dystalne 3,2F/3,0F VIA 33 – średnice zewnętrzne proksymalne dystalne 3,8F/3,4F | sztuk | 6 |  | 0 |  |  | 3 szt
3 | Odpalaraka do koszykowego systemu embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - WDC | sztuk | 1 |  | 0 |  |  | x
|  |  |  | razem | 0
…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej