        Załącznik nr 3 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.10.2022

Numer referencyjny: TZ.280.10.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego retraktorów chirurgicznych jednokrotnego użytku do osłony powłok brzusznych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

     6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednokrotnego użytku, jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego), zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składający się z dwóch elastycznych krążków (dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 6 cm i 7 cm, LUB 8cm i 9cm połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliuretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości 15 cm połączony wyżej opisanymi krążkami. / Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 2,5 - 6 cm; / op. a 5 sztuk -	op.	8
2.	Jednokrotnego użytku, jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego), zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składający się z dwóch elastycznych krążków (dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 8 cm i 9 cm, LUB 15cmi16cm dostosowanego do ciecia skóry o długości 50mm-85mm połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliuretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości 15 cm połączony wyżej opisanymi krążkami. / Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 5-10 cm lub 5-9 cm / op. a 5 sztuk -	op.	2
3.	Jednokrotnego użytku, jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego), zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składający się z dwóch elastycznych krążków (dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 12 cm i 13 cm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliuretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości 15 cm / połączony wyżej opisanymi krążkami. / Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 5-10cm; LUB 5-9 cm / op. a 5 sztuk -	op.	4
4.	Jednorazowy i jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego), zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składający się z dwóch elastycznych krążków (dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 18 cm i 19 cm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliuretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości około 20cm połączony wyżej opisanymi krążkami. / Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 9-16cm; LUB 9-14cm / op. a 5 sztuk -	op.	2
				RAZEM :