****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 16.07.2021r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych systemów Agfa: system IT Agfa oraz system radiografii pośredniej Agfa CR , znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.33.2021*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie   
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:………………………

**Pytanie nr 1 - W zakresie systemów Agfa CR** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy usterki z 2 dni 5 dni? Wniosek ten motywujemy faktem, iż dotychczasowa współpraca w zakresie napraw i serwisowania sprzętu pokazuje, że do przeprowadzenia niektórych napraw konieczne może być sprowadzenie części zamiennych, co w przypadku podzespołów różnych producentów może się niejednokrotnie okazać w praktyce niemożliwe.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2 –** **W zakresie Agfa CR -** Z uwagi na fakt, iż umowa serwisowa ma obowiązywać przez okres 3 lat i w trakcie jej obowiązywania może wystąpić problem z dostępnością niektórych części zamiennych do skanerów CR,wnosimy o uwzględnienie w umowie zapisu o brzmieniu: "W przypadku braku możliwości naprawy danego urządzenia z powodu braku dostępności części zamiennych Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego oraz sporządza odpowiednie orzeczenie techniczne, a urządzenie zostaje wyłączone z dniem wystawienia orzeczenia wykonawcy z zakresu przedmiotu zamówienia, a wartość umowy pomniejszona o okres wyłączenia danego urządzenia z eksploatacji" lub o dopuszczenie dostarczenia w zamian za urządzenie do naprawy którego nie jest dostępna część zamienna, urządzenia zastępczego pracującego w technologii CR na czas do końca trwania przedmiotowej umowy serwisowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający uwzględnia możliwość wystąpienia braku części i wprowadza w *Propozycji Istotnych warunków umowy – załącznik nr 3.2 do SWZ*, zapis w § 3 jako ust.10 :**

*„W przypadku braku możliwości naprawy danego urządzenia z powodu braku dostępności części zamiennych Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Zamawiającego oraz sporządza odpowiednie orzeczenie techniczne, a urządzenie zostaje wyłączone z dniem wystawienia orzeczenia wykonawcy z zakresu przedmiotu zamówienia, a wartość umowy pomniejszona o okres wyłączenia danego urządzenia z eksploatacji „*

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany   
a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

1. ………………………………

*Z upoważnienia Komendanta*

*4.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką*

*SP ZOZ we Wrocławiu*

*Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*w …………………………..

1. Agnieszka Stanisławska …………………………..

Członkowie Komisji Przetargowej:

1. Tomasz Gorczyca …………………………