Nowa Karczma, 04.10.2022 r.

Znak sprawy: RRG.271.13.2022.RJ

***WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**BUDOWA DROGI – ULICY RUBINOWEJ W LUBANIU”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Czy studnie na sieci kanalizacji deszczowej przyjąć jako tworzywowe 630 czy betonowe DN 1000 z osadnikiem 50 cm?

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Studnie na sieci kanalizacji deszczowej należy przyjąć betonowe DN 1000 z osadnikiem 50 cm.

**ZAPYTANIE NR 2**

Czy studzienki wpustowe przyjąć jako betonowe DN 500?

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Studzienki wpustowe należy przyjąć betonowe zgodnie z punktem 3.1.1 SWZ.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>