Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 6 – Odczynniki do badań w immunohistochemii

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Producent oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAX 8 | 7 ml |  |  |  |
| 2 | Muc 5AC (MRQ – 19) | 7 ml |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |

Wymagania:

- Procedura barwienia: przeciwciała gotowe do użycia, przeznaczone do metody manualnej.

- Czas inkubacji z przeciwciałem pierwotnym nie dłuższy niż 20 min.,  całość reakcji do 5 godzin

Zaleca się oferowanie odczynników w małych opakowaniach ok. 30 - 40 oznaczeń (1 oznaczenie - 200µl), w gotowych rozcieńczeniach, z jednoczesną gwarancją braku zmian w składzie jakościowym tych odczynników