Załącznik nr 1.8 do SWZ - po modyfikacji

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY -  zadanie nr 8

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MED/145/2021 – na dostawę wyrobów laboratoryjnych dla WOMP Wrocław, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość netto [zł] [kol.4 x kol.5] | Wartość VAT [zł] [kol.5 x kol.6] | Wartość brutto [zł] [kol.8 + kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| ZADANIE NR 8 |
| 1 | Testy ampułkowe do kontroli biologicznej sterylizacji parowej Spor-View w temp. 121 -134°C, w formie ampułki jednorazowej zawierającej spory Geobacillus Stearotheropfilus 3M, op. 10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tacki z melaminy (MF) tacki laboratoryjne z polerowanej melaminy MF, wymiary 240x180x17 mm, | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy jednorazowe medyczne wykonane z fizeliny (włóknina PP) rękaw zakończony mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny, kolor niebieski lub zielony op. 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelki do pobrania próbek wody z tiosiarczanem sodu do badań mikrobiologicznych sterylne a 500 ml (op. 120 szt.) | szt. | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelki do pobrania próbek wody do badań fizykochemicznych niesterylne a 250 ml (op. 120 szt.) | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Butelki do pobrania próbek wody do badań fizykochemicznych niesterylne a 1000 ml (op. 120 szt.) | szt. | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej. Zawierający kwasy organiczne. Płynny koncentrat wykorzystywany jako ostatni etap czyszczenia szkła laboratoryjnego. Neutralizuący alkaliczne pozostałości i zapewniający prawidłowe wyniki badań.Zbudowany na bazie kwasów organicznych, nie zawiera środków powierzchniowo czynnych, nie zawiera fosforanów , posiadający atest PZH03/92, op 5 l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Proszkowy środek myjący stosowany w maszynowym myciu szkła i wyposażenia laboratoryjnego. Alkaiczny proszek o wysokim działaniu dyspergującym i emulgującym. Usuwający tłuszcze, oleje, żywice, parafinę i barwniki organiczne.Nie może niszczyć przedmiotów ze stali nierdzewnej imetali szlachetnych. Powinien posiadać możliwośc użycia z wodą o każdej twardości. Zawartość składników wg Rozporządzenia WE 648/2004. Op. 4 x 3 kg | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta wielomiarowa klasy AS ze skalą, poj. 10 ml. szklana z certyfikatem serii, niepewność ±0,050 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pipety Pasteura, poj. 1 ml (+poj. bańki ssącej ok. 4 ml) z podziałką co 0,25 ml, wykonane z polietylenu. 500 szt. w opakowaniu | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipety Pasteura, poj. 3 ml (+poj. bańki ssącej ok. 4 ml) z podziałką co 0,5 ml, wykonane z polietylenu. 500 szt. w opakowaniu | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA (A)

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….……..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość  brutto (cyfrowo): …..…………...………. zł

(słownie:...................................................................................................................................................).

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY (B)

Oferujemy termin dostawy*:

- do 30 dni

- do 28 dni

- do 26 dni

- do 24 dni

- do 22 dni

- do 20 dni

*właściwe zaznaczyć

KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ (C)

Oferujemy wysokość kary umownej (o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy - zał. nr 2 do SWZ)**:

- 5%

- 6%

- 7%

- 8%

- 9%

- 10%

**właściwe zaznaczyć

- Oświadczam(-y), że należę (-ymy) / nie należę (-ymy)* do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. (*niepotrzebna skreślić)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          Tel. …………………………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Oświadczam (-y), że*:

- należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw;

- należę (-ymy) do kategorii małych przedsiębiorstw;

- należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw;

- prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą;

- jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

- prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności;

*właściwe zaznaczyć.

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie