Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki do kału na pasożyty z nietoksycznym utrwalaczem. Zestaw składający się z łopatki do pobierania próbki kału, probówki z utrwalaczem oraz drewnianej szpatułki umożliwiającej pobieranie materiału z głębokiego pojemnika. System wypełniony odczynnikiem max 4,0 ml. Utrwalacz bez dodatku formaliny, alkoholu, octanu etylu, tritonu X oraz metali ciężkich, zapewniający konserwacje osadu przez 7 dni w temperaturze lodówki. Probówki wyposażone w dwa filtry pozwalające uzyskać czysty, zagęszczony materiał gotowy do badania. Kompatybilne z rotorami wirówek na 15 ml. Posiadają etykietę identyfikacyjną wg dyrektywy 98/79/Ec | 560 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,2 ml, do reakcji PCR z indywidualnym zamknięciem dla każdej probówki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka, umożliwiająca łatwe podpisywanie probówek. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2 ml. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu dla każdej partii. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - pisemne poświadczenie w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Niepirogenne. Bezbarwne. | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z indywidualnym zamknięciem. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1; 0,25 i 0,5 ml, umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. System zamykania probówki zapewniający wysoką szczelność Safe Lock lub równoważny. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz – wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Bezbarwne. | 16500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 1,5 ml do reakcji PCR. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,5; 1,0 i 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121°C, 20 min.). Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Bezbarwne. | 37000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 40 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 28000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 46 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 34 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 2-200 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (żółte) dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 53 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 50-1000 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (niebieskie) dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 71 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 37000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 100-5000 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. Końcówek 120 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki typu Falcone 5 ml, okrągłodenne, korek na zakrętkę, zamykanie nie pękające podczas wirowania, z polistyrenu, kompatybilne z cytometrem przepływowym FACS CANTO II | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcone 15 ml, o wymiarach 17x121 mm . Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiające stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86 stopni C do + 100 stopni C. Wytrzymałe do prędkości wirowania 19, 500xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP ( surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Falcone 50 ml, o wymiarach 30x116 mm . Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86 stopni C do + 100 stopni C. Wytrzymałe do prędkości wirowania 19, 500xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP ( surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz . Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki (sodowe) wirówkowe szklane o pojemności 10ml o średnicy, (16x100mm), okrągłodenne. | 18750 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe, przeźroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm z obrzeżem | 21500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki okrągłodenne z tworzywa PS o poj. 5 ml,12x75 mm bez obrzeża | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki (sodowe) szklane o średnicy zew. 16 mm, wysokość 160 mm, okrągłodenne | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do osocza Vacutainer z nakrętką , o poj. Min. 6 ml z heparyną sodową | 1800 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiorniki na płynne odczynniki, przeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne. Z rynienką zbierającą na dnie, która minimalizuje utratę odczynnika. Stabilne dzięki wzmocnionym ściankom bocznym i poszerzonej części dolnej. Objętość 50 ml | 25 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za ……. . | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent, wielkość oferowanego opakowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki 250 µl kompatybilne z pipetą Pipet-Lite XLS 5-50 ul firmy Rainin technologii LTS. Wolne od DNA, DNAz, RNAz, ATP, pirogenów, inhibitorów PCR, pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Odporność na autoklawowanie (121 stopni C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku. | 3000 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 8 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………………………….

należy wpisać imię i nazwisko

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu na dostawę leków oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| Nr pakietu* | Cena ofertowa netto | VAT % | Cena ofertowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |

## *należy powtórzyć tyle razy, ile pakietów jest oferowanych

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1, 2, 4 (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

- Czy Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

- Czy Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

__________ dnia __ __ 2024 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-010BN  prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

____________________________________

podpis  wykonawcy

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-010BN  , prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia                       z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-010BN , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

Wszystkie podmiotowe środki dowodowe wymagane w niniejszym postępowaniu zamawiający już posiada; Oświadczam, że zostały one złożone w postępowaniu o sygnaturze ……………………………………, oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY