ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na 2 części” – sprawa nr: 40/TP/2024/JS

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na 2 części.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

24100000-5 Gazy

24111500-0 Gazy medyczne

24111900-4 Tlen

24111800-3 Azot ciekły

24113200-1 Sprężone powietrze

24112100-3 Dwutlenek węgla

24112200-4 Podtlenek azotu

- Liczba części zamówienia (pakietów, zadań): 2.

- Określenie poszczególnych części zamówienia:

- Część nr 1 - Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i montażem zaworu napełniającego zbiornik;

- Część nr 2 – Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z systemem telemetrii zbiornika mieszanki skroplonej Azot/Tlen i dzierżawą butli.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia / dostaw:

- W ramach dostaw mieszanki skroplonej azot/tlen (część 2 poz. 1 zamówienia) Wykonawca winien wyposażyć zbiornik Zamawiającego w system telemetrii, tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy mieszanki skroplonej azot/tlen, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

- Dostawy winny być realizowane cysterną niskociśnieniową, wyposażoną w specjalne przyłącze umożliwiające tankowanie zbiorników Zamawiającego na miejscu, na terenie Instytutu. Ze względu na ograniczenia występujące na terenie Instytutu maksymalna długość całkowita cysterny nie może przekraczać 6,5m a jej maksymalna masa całkowita winna wynosić 8,5 ton.

- Okres gwarancji równoznaczny z terminem ważności na gazy medyczne i gazy spożywcze oraz techniczne nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

- Ze względu na wąskie drogi dojazdowe do zbiorników oraz brak możliwości manewrowania pojazdem, dostawy tlenu medycznego muszą odbywać się cysterną o małych gabarytach, tzw. „solową”, o masie nie większej niż 18 ton. Nie dopuszcza się innej cysterny.

- Założenie bezprzewodowej telemetrii zbiornika, będzie realizowane na koszt dostawcy celem podglądu stanu cieczy (całodobowa kontrola).

- Gazy medyczne i inne (poza ciekłym tlenem medycznym i azotem) dostarczane będą w butlach dzierżawionych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

- Wszystkie butle, w których dostarczane są gazy winny stanowić własność Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywają wszystkie obowiązki z tytułu obsługi serwisowej butli (legalizacja,  czyszczenie butli, wymiana zaworów, malowanie butli, itp.).

- Gazy będące przedmiotem zamówienia powinny być dostarczane do Zamawiającego w terminach jak niżej:

- tlen ciekły do zbiornika -do 1 doby od złożenia zamówienia;

- gazy w butlach i azot ciekły – do 2 dób od złożenia zamówienia;

- mieszanka skroplona azot / tlen – do 2 dób od złożenia zamówienia;

- pozostałe mieszaniny gazowe w butlach – w ciągu maksymalnie 8 tygodni od złożenia zamówienia.

Terminy liczone są każdorazowo od momentu złożenia zamówienia (zapotrzebowania) które zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Ponadto w zakresie zaworu do zbiornika tlenu medycznego o którym mowa w poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego – Część 1 zamówienia – dostawa i montaż powinny zostać zrealizowane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wszystkie wymagania określone w SWZ w tym niniejszym OPZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Pozostałe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie danej części. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Wartość świadczenia stron nie będzie jednak niższa niż 70% wynagrodzenia z dnia zawarcia umowy (każdej z części zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu w ramach całkowitej wartości udzielonego zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień,  o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

- Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera:

- załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy.

- załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.