Załącznik nr 1.5 do SWZ

DANE WYKONAWCY:

……………………………………..............................................................................................

/pełna nazwa wykonawcy/

ul…........................................................................, kod pocztowy …………..............................

miasto ……………………..............…………… województwo: …............................................

NIP: …..........................................................  REGON: ………..………….....…………………

telefon firmowy: …......................................

e-mail firmowy: ….......................................

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogowego na terenie Grudziądza w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta”

Część V - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na ul. Kulerskiego i ul. Starorynkowej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i uwarunkowaniami zawartymi w SWZ i Wzorze umowy składam/y ofertę następująco:

- Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie

Ul. Kulerskiego

| Lp. |  | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wykonanie dokumentacji projektowej | 1 kpl. |  |  |
| 2 |  | Przestawienie słupów oświetleniowych typu EOC 10,5/2,5 | 3 szt. |  |  |
| 3 |  | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu led o parametrach: moc max. 39W, min. strumień świetlny oprawy 5940 lm, ze złączem ZD4i, ze sterownikami proponowanego systemu sterowania w oprawach lub wnękach słupów do sterowania oprawami, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,8, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy min. L95B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE, ENEC, każda oprawa musi posiadać deklarację środowiskową zgodną z EN 15804+A2 i ISO 14025/ ISO 21930 oraz badania w zakresie odporności na wibracje, każda oprawa identyfikowana przez unikatowy kod QR na obudowie pozwalający określić moc, rozsył oprawy, redukcję. | 3 szt. |  |  |
| 4 | Dostawa i ułożenie kabla ziemnego YAKXS 4x35mm2 na całym odcinku w rurze ochronnej oraz bednarki ocynkowanej. |  | 150 m |  |  |
| 5 | Podłączenie, uruchomienie, pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza (dla każdej ulicy oddzielnie). |  | 1 kpl. |  |  |
| 6 | Razem netto |  | -- | -- |  |
| 7 | Razem brutto |  | -- | -- |  |

Ul. Starorynkowa

| Lp. |  | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wykonanie dokumentacji projektowej | 1 kpl. |  |  |
| 2 |  | Dostawa i montaż słupa oświetleniowego aluminiowego anodowanego w kolorze czarnym, o wysokości max. 8m na fundamencie prefabrykowanym z okablowaniem i bezpiecznikami | 1 szt. |  |  |
| 3 |  | Dostawa i montaż oprawy typu led w kolorze czarnym, o parametrach: moc max. 33,5W, min. strumień świetlny oprawy 5174 lm, ze złączem ZD4i, ze sterownikami proponowanego systemu sterowania w oprawach lub wnękach słupów do sterowania oprawami, temperatura barwowa 4000K, klosz ze szkła hartowanego IK min. 0,8, szczelność oprawy IP66, trwałość eksploatacyjna oprawy min. L95B10 dla 100 tys. godzin pracy, obudowa odlew aluminium bez wnęk zbierających zanieczyszczenia, certyfikat CE, ENEC, oprawa musi posiadać deklarację środowiskową zgodną z EN 15804+A2 i ISO 14025/ ISO 21930 oraz badania w zakresie odporności na wibracje, oprawa identyfikowana przez unikatowy kod QR na obudowie pozwalający określić moc, rozsył oprawy, redukcję. | 1 szt. |  |  |
| 4 | Dostawa i ułożenie kabla ziemnego YAKXS 4x35mm2 na całym odcinku w rurze ochronnej oraz bednarki ocynkowanej. |  | 30 m |  |  |
| 5 | Podłączenie, uruchomienie, pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza (dla każdej ulicy oddzielnie). |  | 1 kpl. |  |  |
| 6 | Razem netto |  | -- | -- |  |
| 7 | Razem brutto |  | -- | -- |  |

Łączna cena brutto ul. Kulerskiego i ul. Starorynkowa (suma pozycji 7 + 7 z tabeli ul. Kulerskiego i ul. Starorynkowa) :      ……………………………………….

- Deklarujemy udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia:

na okres ………….. lat

- Informujemy, że zgodnie z art. 225 Pzp wybór złożonej w niniejszym postępowaniu oferty nie będzie/będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący .................................................................................................

.................................................................................................................................................

(wypełniają Wykonawcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*:

  - ..........................................................................................................................................

(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

  - ....................................................................................................................................

(część powierzonego zadania i firma podwykonawcy)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Czy Wykonawca jest:

| - mikroprzedsiębiorstwem przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO | [.....] TAK | [.....] NIE |
| --- | --- | --- |
| - małym przedsiębiorstwem przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO | [.....] TAK | [.....] NIE |
| - średnim przedsiębiorstwem przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO | [.....] TAK | [.....] NIE |

(zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych)

- Niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2022 r., poz. 1233/ i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. (Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

- W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z poniższą treścią:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia Wykonawca składa wykreśloną.

............................., dnia .....................

.……....………………………………………..

(podpis)*

* - niepotrzebne skreślić

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia należy wskazać dane teleadresowe wszystkich Wykonawców oraz należy wskazać, który z Wykonawców jest upoważniony do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Niepotrzebne należy skreślić lub usunąć brak jakiegokolwiek oznaczenia uznany zostanie za brak powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.