Szp/FZ – 268/        /2022				 	                 Wrocław, dnia 30.08.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa narzędzi laparoskopowych”.

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w Pakietach nr 1, 3, 4, 5 i 6, które wymagają sprowadzenia zza granicy i nie są lekami ratującymi życie, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia tych zadań na 8 tygodni od daty złożenia zamówienia ?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga, aby optyka była kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami (elementami pracującymi i płaszczami) oraz cystoskopami firmy Karl Storz, a kompatybilność była potwierdzona przez producenta posiadanych resektoskopów i cystoskopów?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Czy w pakiecie nr 5 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga, w miejsce wstępnie opisanego litotryptora, zaoferowania kleszczy optycznych do kruszenia kamieni, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego optykami nr 27005BA firmy Karl Storz, a kompatybilność była potwierdzona przez producenta posiadanych optyk?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był kompatybilny z optyką 30 stopni.

Pytanie nr 4

Czy w pakiecie nr 6 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga, zaoferowania elementu pracującego resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF? Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego dwubiegunowymi bipolarnymi elektrodami i optykami firmy Karl Storz.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz z posiadanym zespołem bipolarnym „Shark”.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.